{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-25 00:00:00 至 2025-09-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.121","7.61","7.66","7.7","2.049","0","0.006","0","0.005","0","0.0035","0","0.719","0","0.849","0"]
["01~02时","0.006","7.58","7.65","7.68","1.2","0","0.007","0","0.005","0","0.019","0","1","0","0.915","0"]
["02~03时","0","7.58","7.65","7.69","2.777","0","0.005","0","0.005","0","0.018","0","1","0","0.865","0"]
["03~04时","0","7.57","7.64","7.68","5.972","0","0.001","0","0.005","0","0.012","0","1","0","0.683","0"]
["04~05时","0","7.56","7.63","7.67","4.941","0","0.003","0","0.005","0","0.011","0","1","0","0.739","0"]
["05~06时","0","7.53","7.61","7.65","2.852","0","0.006","0","0.006","0","0.0063","0","1","0","0.958","0"]
["06~07时","0","7.55","7.61","7.65","7.88","0","0.005","0","0.006","0","0.0060","0","1","0","0.931","0"]
["07~08时","0","7.52","7.6","7.64","18.062","0","0.003","0","0.005","0","0.0039","0","1","0","0.831","0"]
["08~09时","0","7.56","7.63","7.68","14.39","0","0.003","0","0.005","0","0.0037","0","0.281","0","0.831","0"]
["09~10时","0.498","7.57","7.67","7.73","6.466","0.003","0.002","0","0.005","0","0.0021","0","0","0","0.832","0"]
["10~11时","9.845","7.65","7.71","7.74","5.124","0.049","0.003","0","0.006","0","0.0040","0","0","0","0.799","0.008"]
["11~12时","14.173","7.7","7.74","7.79","2.4","0.034","0.004","0","0.007","0","0.015","0.0002","0","0","0.685","0.010"]
["12~13时","16.745","7.75","7.81","7.87","2.367","0.04","0.005","0","0.007","0","0.014","0.0002","0.056","0.001","0.676","0.011"]
["13~14时","17.056","7.8","7.86","7.9","2.3","0.039","0.006","0","0.007","0","0.0075","0.0001","0","0","0.644","0.011"]
["14~15时","11.605","7.83","7.89","7.94","2.237","0.026","0.005","0","0.007","0","0.0070","0.0001","0.001","0","0.7","0.008"]
["15~16时","8.208","7.87","7.93","7.96","2.1","0.017","0.004","0","0.006","0","0.0037","0","0.001","0","0.895","0.007"]
["16~17时","3.152","7.87","7.94","7.99","7.338","0.016","0.003","0","0.006","0","0.0035","0","0","0","0.849","0.003"]
["17~18时","1.21","7.87","7.92","7.97","17.306","0.021","0.003","0","0.006","0","0.0021","0","0","0","0.686","0.001"]
["18~19时","6.635","7.84","7.91","7.95","12.354","0.056","0.004","0","0.006","0","0.0025","0","0","0","0.694","0.005"]
["19~20时","16.46","7.83","7.88","7.91","2.3","0.038","0.007","0","0.006","0","0.0053","0.0001","0","0","0.728","0.012"]
["20~21时","16.731","7.82","7.87","7.91","2.333","0.039","0.005","0","0.006","0","0.0052","0.0001","0","0","0.787","0.013"]
["21~22时","7.522","7.84","7.89","7.93","2.4","0.018","0.002","0","0.004","0","0.0047","0","0","0","1.002","0.008"]
["22~23时","1.322","7.81","7.88","7.92","2.024","0.003","0.002","0","0.005","0","0.0044","0","0","0","0.938","0.001"]
["23~24时","0.573","7.79","7.87","7.91","1.2","0.001","0.003","0","0.005","0","0.0024","0","0","0","0.708","0"]
["有效日均值","","","7.77","","5.432","","0.004","","0.006","","0.0070","","0.336","","0.801",""]
["最大值","17.056","7.87","7.94","7.99","18.062","0.056","0.007","0","0.007","0","0.019","0.0002","1","0.001","1.002","0.013"]
["最小值","0","7.52","7.6","7.64","1.2","0","0.001","0","0.004","0","0.0021","0","0","0","0.644","0"]
["总量","131.860","","","","","0.400","","0.001","","0.001","","0.0010","","0.001","","0.098"]