{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-25 00:00:00 至 2025-09-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","146.893","6.165","6.392","6.761","4.209","0.618","0.017","0.003","0.002","0","0.0006","0.0001","2.94","0.432"]
["01~02时","104.458","6.345","6.964","8.249","4.088","0.427","0.017","0.002","0.001","0","0.0007","0.0001","2.922","0.305"]
["02~03时","81.415","6.86","7.642","8.181","4.029","0.326","0.015","0.001","0.005","0.001","0.0047","0.0005","2.608","0.204"]
["03~04时","114.484","7.07","7.293","7.408","3.911","0.448","0.014","0.002","0.017","0.002","0.01","0.0012","2.117","0.242"]
["04~05时","103.258","7.06","7.134","7.246","3.46","0.36","0.016","0.002","0.013","0.001","0.0085","0.0009","1.797","0.187"]
["05~06时","45.805","7.091","7.207","7.459","2.571","0.118","0.018","0.001","0.002","0","0.0051","0.0002","1.297","0.059"]
["06~07时","82.718","6.49","7.063","7.663","3.166","0.291","0.013","0.001","0.003","0","0.0078","0.0008","1.375","0.118"]
["07~08时","55.382","6.273","6.572","7.024","4.356","0.241","0.008","0","0.006","0","0.011","0.0007","1.495","0.083"]
["08~09时","30.479","6.242","6.467","6.897","3.642","0.119","0.007","0","0.004","0","0.0092","0.0003","1.277","0.041"]
["09~10时","3.707","6.687","6.997","7.187","2.215","0.008","0.006","0","0.001","0","0.0054","0","0.933","0.003"]
["10~11时","66.112","6.35","6.992","7.259","2.242","0.149","0.006","0","0.001","0","0.0041","0.0002","1.354","0.103"]
["11~12时","88.161","7.136","7.33","7.622","2.3","0.203","0.006","0.001","0.001","0","0.0021","0.0002","2.013","0.177"]
["12~13时","74.262","7.625","7.803","8.172","2.367","0.175","0.009","0.001","0.001","0","0.0037","0.0003","1.804","0.136"]
["13~14时","22.782","7.739","7.922","8.248","2.5","0.057","0.011","0","0.001","0","0.0062","0.0001","1.476","0.034"]
["14~15时","3.787","7.56","7.654","7.753","2.533","0.010","0.010","0","0.002","0","0.0047","0","1.378","0.005"]
["15~16时","2.303","7.555","7.564","7.576","2.6","0.006","0.009","0","0.005","0","0.0026","0","1.223","0.003"]
["16~17时","97.193","6.953","7.327","7.619","2.4","0.224","0.010","0.001","0.004","0","0.0021","0.0002","1.025","0.091"]
["17~18时","120.73","7.562","7.861","8.211","2","0.241","0.010","0.001","0.001","0","0.0014","0.0002","0.711","0.086"]
["18~19时","108.145","6.74","7.325","8.018","2.233","0.251","0.008","0.001","0.001","0","0.0013","0.0001","0.973","0.115"]
["19~20时","139.815","6.656","7.099","7.505","2.7","0.377","0.005","0.001","0.001","0","0.0011","0.0002","1.387","0.194"]
["20~21时","142.384","6.467","6.72","7.176","2.631","0.373","0.004","0.001","0.004","0.001","0.0011","0.0002","1.746","0.254"]
["21~22时","78.318","6.591","7.292","7.747","2.5","0.196","0.003","0","0.011","0.001","0.0012","0.0001","2.313","0.181"]
["22~23时","77.498","6.271","7.027","7.764","2.633","0.212","0.004","0","0.012","0.001","0.0012","0.0001","2.293","0.176"]
["23~24时","127.799","6.16","6.256","6.356","2.9","0.371","0.005","0.001","0.012","0.002","0.0011","0.0001","2.261","0.289"]
["有效日均值","","","7.1630","","2.924","","0.010","","0.005","","0.0041","","1.697",""]
["最大值","146.893","7.739","7.922","8.249","4.356","0.618","0.018","0.003","0.017","0.002","0.011","0.0012","2.94","0.432"]
["最小值","2.303","6.16","6.256","6.356","2","0.006","0.003","0","0.001","0","0.0006","0","0.711","0.003"]
["总量","1917.9004","","","","","5.801","","0.018","","0.010","","0.0067","","3.520"]