{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-25 00:00:00 至 2025-09-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","10772.62","--","0.46","1.11","0","--","--","--","--","--","2.7","6.54","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.89","--","--","1.28","--","21.61","--","6.37","--","0.012","--"]
["01~02","9133.22","--","0.45","1.11","0","--","--","--","--","--","3.78","9.32","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.99","--","--","1.09","--","21.45","--","6.38","--","0.010","--"]
["02~03","8937.83","--","0.45","1.1","0","--","--","--","--","--","2.89","6.98","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.93","--","--","1.06","--","21.75","--","6.37","--","0.010","--"]
["03~04","9133.64","--","0.45","1.11","0","--","--","--","--","--","2.01","4.95","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16","--","--","1.09","--","21.81","--","6.36","--","0.009","--"]
["04~05","8973.9","--","0.46","1.19","0","--","--","--","--","--","2.02","5.24","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.22","--","--","1.07","--","21.62","--","6.36","--","0.008","--"]
["05~06","9313.49","--","0.45","1.04","0","--","--","--","--","--","3.46","8.15","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.62","--","--","1.11","--","21.63","--","6.36","--","0.011","--"]
["06~07","11476.57","--","0.46","1.13","0.01","--","--","--","--","--","3.44","8.5","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.01","--","--","1.37","--","21.81","--","6.36","--","0.010","--"]
["07~08","10798.39","--","0.46","1.11","0","--","--","--","--","--","2.03","4.93","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.91","--","--","1.29","--","21.95","--","6.35","--","0.012","--"]
["08~09","11225.29","--","0.46","1.14","0.01","--","--","--","--","--","2.28","5.65","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.01","--","--","1.34","--","22.05","--","6.36","--","0.011","--"]
["09~10","9795.44","--","0.45","1.1","0","--","--","--","--","--","1.11","2.7","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.91","--","--","1.17","--","22.18","--","6.37","--","0.013","--"]
["10~11","10757.91","--","0.48","1.11","0.01","--","--","--","--","--","2.35","5.49","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.7","--","--","1.28","--","22.09","--","6.39","--","0.014","--"]
["11~12","11365.62","--","0.49","1.14","0.01","--","--","--","--","--","1.72","4.03","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.72","--","--","1.36","--","23.08","--","6.41","--","0.016","--"]
["12~13","11488.84","--","0.53","1.26","0.01","--","--","--","--","--","3.14","7.48","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.82","--","--","1.38","--","23.96","--","6.44","--","0.010","--"]
["13~14","10968.41","--","0.52","1.5","0.01","--","--","--","--","--","1.05","2.83","0.01","--","--","--","--","--","0.43","0.42","0","--","--","--","--","--","16.62","--","--","1.32","--","24.06","--","6.47","--","0.008","--"]
["14~15","11268.34","--","0.52","1.2","0.01","--","--","--","--","--","3.8","8.8","0.04","--","--","--","--","--","0.35","0.36","0","--","--","--","--","--","15.67","--","--","1.35","--","23.55","--","6.5","--","0.015","--"]
["15~16","12344.01","--","0.52","1.26","0.01","--","--","--","--","--","2.77","6.7","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.91","--","--","1.48","--","23.68","--","6.52","--","0.012","--"]
["16~17","11652.04","--","0.54","1.25","0.01","--","--","--","--","--","2.41","5.52","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.63","--","--","1.4","--","23.04","--","6.53","--","0.013","--"]
["17~18","11627.27","--","0.46","1.5","0.01","--","--","--","--","--","51.62","38.46","0.61","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","43.79","40.54","0.52","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","13.32","--","--","1.39","--","22.58","--","6.51","--","0.016","--"]
["18~19","11550.02","--","0.47","1.23","0.01","--","--","--","--","--","205.23","137.82","2.47","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","195.74","199.79","2.36","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.54","--","--","1.38","--","22.59","--","6.49","--","0.021","--"]
["19~20","10856.61","--","0.87","2.01","0.01","--","--","--","--","--","4.98","11.47","0.05","--","--","--","--","--","0.34","0.34","0","--","--","--","--","--","15.63","--","--","1.3","--","22.74","--","6.49","--","0.019","--"]
["20~21","10559.25","--","0.49","1.13","0.01","--","--","--","--","--","8.77","20.24","0.09","--","--","--","--","--","0.26","0.26","0","--","--","--","--","--","15.67","--","--","1.26","--","22.53","--","6.5","--","0.022","--"]
["21~22","10419.51","--","0.49","1.11","0.01","--","--","--","--","--","3.54","8.12","0.04","--","--","--","--","--","0.57","0.57","0.01","--","--","--","--","--","15.61","--","--","1.25","--","22.59","--","6.5","--","0.016","--"]
["22~23","10672.44","--","0.48","1.17","0.01","--","--","--","--","--","2.93","6.93","0.03","--","--","--","--","--","1.03","1.03","0.01","--","--","--","--","--","15.85","--","--","1.28","--","22.37","--","6.51","--","0.014","--"]
["23~24","10041.13","--","0.48","1.33","0","--","--","--","--","--","1.08","2.45","0.01","--","--","--","--","--","0.43","0.42","0","--","--","--","--","--","16.12","--","--","1.2","--","22.06","--","6.51","--","0.016","--"]
["平均值","","","0.49","1.22","","--","--","--","--","","13.38","13.72","","--","--","--","--","","10.12","10.16","","--","--","--","--","","15.55","--","--","1.27","--","22.45","--","6.43","--","0.013","--"]
["最大值","12344.01","--","0.87","2.01","0.01","--","--","--","--","--","205.23","137.82","2.47","8.77","20.24","8.77","20.24","0.09","195.74","199.79","2.36","1.03","1.03","1.03","1.03","0.01","16.62","--","--","1.48","--","24.06","--","6.53","--","0.022","--"]
["最小值","8937.83","--","0.45","1.04","0","--","--","--","--","--","1.05","2.45","0.01","1.05","2.45","1.05","2.45","0.01","0","0","0","0","0","0","0","0","10.54","--","--","1.06","--","21.45","--","6.35","--","0.008","--"]
["日排放总量(吨)","25.513178","--","","","0.00013","","","","","--","","","0.00377","","","","","--","","","0.00291","","","","","--","","","","","","","","","","",""]