{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-25 00:00:00 至 2025-09-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","40383.554","--","3.69","0.149","--","--","--","0.0009","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.506","--","--","5.581","--","25.335","--","2.123","--","0.066","--"]
["01~02","41847.16","--","3.692","0.154","--","--","--","0.0016","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.496","--","--","5.784","--","25.614","--","2.105","--","0.07","--"]
["02~03","42713.773","--","3.136","0.134","--","--","--","0.0008","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.494","--","--","5.902","--","24.744","--","2.106","--","0.074","--"]
["03~04","42140.992","--","3.399","0.143","--","--","--","0.0055","0.0002","--","--","--","0","0","--","--","--","20.488","--","--","5.826","--","24.806","--","2.098","--","0.072","--"]
["04~05","41439.14","--","3.438","0.142","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.491","--","--","5.727","--","25.301","--","2.11","--","0.069","--"]
["05~06","41314.929","--","3.373","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.496","--","--","5.709","--","25.297","--","2.113","--","0.069","--"]
["06~07","42321.984","--","3.341","0.141","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.51","--","--","5.851","--","25.874","--","2.116","--","0.072","--"]
["07~08","42184.55","--","3.304","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.531","--","--","5.831","--","25.915","--","2.132","--","0.072","--"]
["08~09","41565.585","--","3.127","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.55","--","--","5.744","--","25.902","--","2.148","--","0.07","--"]
["09~10","39309.543","--","3.154","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.558","--","--","5.433","--","25.895","--","2.162","--","0.062","--"]
["10~11","34884.578","--","3.383","0.117","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.553","--","--","4.82","--","26.212","--","2.202","--","0.05","--"]
["11~12","33545.738","--","3.528","0.118","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.556","--","--","4.638","--","26.832","--","2.258","--","0.046","--"]
["12~13","33342.574","--","3.573","0.119","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.55","--","--","4.609","--","27.29","--","2.333","--","0.045","--"]
["13~14","41831.726","--","3.275","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.538","--","--","5.781","--","27.743","--","2.346","--","0.07","--"]
["14~15","40555.289","--","3.308","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.527","--","--","5.606","--","27.751","--","2.392","--","0.066","--"]
["15~16","40932.41","--","3.463","0.141","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.535","--","--","5.658","--","28.336","--","2.384","--","0.067","--"]
["16~17","41406.136","--","3.471","0.143","--","--","--","477.34","19.651","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","225.127","9.249","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","12.82","--","--","5.722","--","28.068","--","2.408","--","0.069","--"]
["17~18","40577.078","--","3.483","0.141","--","--","--","74.886","2.978","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","47.097","1.868","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","16.341","--","--","5.608","--","28.002","--","2.402","--","0.066","--"]
["18~19","40723.894","--","3.412","0.138","--","--","--","0.249","0.01","--","--","--","0.048","0.0020","--","--","--","20.646","--","--","5.629","--","28.062","--","2.389","--","0.067","--"]
["19~20","34508.007","--","3.596","0.123","--","--","--","0.08","0.0028","--","--","--","0.014","0.0005","--","--","--","20.652","--","--","4.769","--","27.588","--","2.401","--","0.049","--"]
["20~21","40692.722","--","3.394","0.138","--","--","--","0.527","0.021","--","--","--","0.023","0.0009","--","--","--","20.652","--","--","5.625","--","27.79","--","2.41","--","0.066","--"]
["21~22","41359.3","--","3.642","0.15","--","--","--","0.427","0.017","--","--","--","0.0036","0.0002","--","--","--","20.659","--","--","5.717","--","28.211","--","2.42","--","0.069","--"]
["22~23","43055.222","--","3.388","0.145","--","--","--","0.195","0.0084","--","--","--","0.0016","0.0001","--","--","--","20.658","--","--","5.951","--","27.576","--","2.404","--","0.074","--"]
["23~24","42340.437","--","3.494","0.147","--","--","--","0.07","0.0030","--","--","--","0","0","--","--","--","20.653","--","--","5.852","--","27.59","--","2.38","--","0.072","--"]
["平均值","","","3.4197","","--","--","","23.0745","","--","--","","11.3465","","--","--","","20.0613","--","--","5.5577","--","26.7394","--","2.2647","--","0.0659","--"]
["最大值","43055.222","--","3.692","0.154","--","--","--","477.34","19.651","0.527","0.527","0.021","225.127","9.249","0.048","0.048","0.002","20.659","--","--","5.951","--","28.336","--","2.42","--","0.074","--"]
["最小值","33342.574","--","3.127","0.117","--","--","--","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","12.82","--","--","4.609","--","24.744","--","2.098","--","0.045","--"]
["日排放总量(吨)","96.49764375","--","","0.0032942","","","--","","0.022694","","","--","","0.0111223","","","--","","","","","","","","","","",""]