{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-25 00:00:00 至 2025-09-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","13310.201","涉及因子无效","3.759","10.131","0.05","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.519","47.219","0.233","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.417","有效数据不足","有效数据不足","2.248","有效数据不足","40.848","有效数据不足","5.803","有效数据不足","0.016","有效数据不足"]
["01~02","14774.901","涉及因子无效","4.007","11.782","0.059","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.376","30.505","0.153","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.798","有效数据不足","有效数据不足","2.528","有效数据不足","43.525","有效数据不足","6.326","有效数据不足","0.019","有效数据不足"]
["02~03","16055.272","涉及因子无效","4.058","8.938","0.065","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","4.837","10.655","0.078","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.754","32.498","0.237","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.392","有效数据不足","有效数据不足","2.77","有效数据不足","44.556","有效数据不足","6.86","有效数据不足","0.021","有效数据不足"]
["03~04","15027.8","涉及因子无效","4.114","9.461","0.062","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.432","23.99","0.157","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.629","有效数据不足","有效数据不足","2.61","有效数据不足","45.401","有效数据不足","7.205","有效数据不足","0.019","有效数据不足"]
["04~05","16120.43","涉及因子无效","3.793","13.358","0.061","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","7.399","26.056","0.119","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.492","有效数据不足","有效数据不足","2.77","有效数据不足","43.825","有效数据不足","6.674","有效数据不足","0.021","有效数据不足"]
["05~06","12669.159","涉及因子无效","3.782","12.438","0.048","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.902","35.853","0.138","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.244","有效数据不足","有效数据不足","2.19","有效数据不足","44.618","有效数据不足","6.903","有效数据不足","0.016","有效数据不足"]
["06~07","12207.147","涉及因子无效","3.828","22.92","0.047","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","6.238","37.346","0.076","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.937","有效数据不足","有效数据不足","2.121","有效数据不足","45.662","有效数据不足","7.149","有效数据不足","0.015","有效数据不足"]
["07~08","13957.101","涉及因子无效","3.63","26.583","0.051","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.148","8.407","0.016","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.313","有效数据不足","有效数据不足","2.419","有效数据不足","45.167","有效数据不足","7.078","有效数据不足","0.018","有效数据不足"]
["08~09","14538.652","涉及因子无效","3.77","31.923","0.055","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.634","5.368","0.009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.541","有效数据不足","有效数据不足","2.511","有效数据不足","44.757","有效数据不足","6.886","有效数据不足","0.018","有效数据不足"]
["09~10","14867.056","涉及因子无效","3.827","34.692","0.057","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.679","6.158","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.637","有效数据不足","有效数据不足","2.561","有效数据不足","44.407","有效数据不足","6.743","有效数据不足","0.019","有效数据不足"]
["10~11","15469.469","涉及因子无效","3.849","39.008","0.06","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.011","10.244","0.016","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.781","有效数据不足","有效数据不足","2.66","有效数据不足","44.04","有效数据不足","6.674","有效数据不足","0.02","有效数据不足"]
["11~12","15202.316","涉及因子无效","3.776","41.407","0.057","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.371","15.035","0.021","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.873","有效数据不足","有效数据不足","2.611","有效数据不足","43.776","有效数据不足","6.637","有效数据不足","0.019","有效数据不足"]
["12~13","15313.05","涉及因子无效","3.583","41.462","0.055","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.817","9.45","0.013","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.933","有效数据不足","有效数据不足","2.62","有效数据不足","43.125","有效数据不足","6.5","有效数据不足","0.019","有效数据不足"]
["13~14","16524.134","涉及因子无效","3.489","45.351","0.058","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.004","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.021","13.264","0.017","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.05","有效数据不足","有效数据不足","2.81","有效数据不足","42.155","有效数据不足","6.199","有效数据不足","0.021","有效数据不足"]
["14~15","15806.747","涉及因子无效","3.407","35.996","0.054","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.335","14.101","0.021","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.831","有效数据不足","有效数据不足","2.667","有效数据不足","40.932","有效数据不足","5.838","有效数据不足","0.02","有效数据不足"]
["15~16","14437.84","涉及因子无效","5.145","50.899","0.074","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.811","17.917","0.026","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.751","有效数据不足","有效数据不足","2.388","有效数据不足","37.608","有效数据不足","4.931","有效数据不足","0.018","有效数据不足"]
["16~17","13840.267","涉及因子无效","5.347","55.529","0.074","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.404","24.966","0.033","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.811","有效数据不足","有效数据不足","2.254","有效数据不足","35.378","有效数据不足","4.155","有效数据不足","0.017","有效数据不足"]
["17~18","12736.615","涉及因子无效","5.014","55.443","0.064","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.224","24.59","0.028","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.883","有效数据不足","有效数据不足","2.061","有效数据不足","34.253","有效数据不足","3.908","有效数据不足","0.015","有效数据不足"]
["18~19","14744.132","涉及因子无效","4.597","51.25","0.068","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.382","26.55","0.035","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.892","有效数据不足","有效数据不足","2.386","有效数据不足","34.103","有效数据不足","3.927","有效数据不足","0.018","有效数据不足"]
["19~20","16099.307","涉及因子无效","4.639","49.911","0.075","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.461","26.473","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.852","有效数据不足","有效数据不足","2.606","有效数据不足","34.232","有效数据不足","3.928","有效数据不足","0.02","有效数据不足"]
["20~21","17301.183","涉及因子无效","4.6","50.352","0.08","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.405","26.332","0.042","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.872","有效数据不足","有效数据不足","2.793","有效数据不足","33.534","有效数据不足","3.906","有效数据不足","0.022","有效数据不足"]
["21~22","17615.473","涉及因子无效","4.895","48.974","0.086","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.877","28.782","0.051","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.765","有效数据不足","有效数据不足","2.836","有效数据不足","33.034","有效数据不足","3.776","有效数据不足","0.022","有效数据不足"]
["22~23","17248.41","涉及因子无效","5.056","54.557","0.087","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.445","26.387","0.042","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.855","有效数据不足","有效数据不足","2.768","有效数据不足","32.546","有效数据不足","3.643","有效数据不足","0.021","有效数据不足"]
["23~24","17374.107","涉及因子无效","5.107","54.36","0.089","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.645","28.154","0.046","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.839","有效数据不足","有效数据不足","2.781","有效数据不足","32.087","有效数据不足","3.543","有效数据不足","0.022","有效数据不足"]
["平均值","","","4.211","25.166","","--","--","--","--","","0.202","1.204","","--","--","--","--","","4.47","26.713","","--","--","--","--","","18.933","--","--","2.54","--","40.149","--","5.633","--","0.019","--"]
["最大值","17615.473","--","5.347","55.529","0.089","--","--","--","--","--","4.837","10.655","0.078","--","--","--","--","--","17.519","47.219","0.237","--","--","--","--","--","20.05","--","--","2.836","--","45.662","--","7.205","--","0.022","--"]
["最小值","12207.147","--","3.407","8.938","0.047","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.634","5.368","0.009","--","--","--","--","--","15.392","--","--","2.061","--","32.087","--","3.543","--","0.015","--"]
["日排放总量(吨)","36.324077","--","","","0.001534","","","","","--","","","0.000078","","","","","--","","","0.001579","","","","","--","","","","","","","","","","",""]