{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-25 00:00:00 至 2025-09-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","28913.484","--","0.143","0.407","0.0042","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.582","--","--","7.106","--","47.812","--","9.37","--","-0.0313","--"]
["01~02","24155.892","--","0.128","0.351","0.0031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.34","--","--","5.934","--","47.301","--","9.109","--","-0.0311","--"]
["02~03","22512.425","--","0.148","0.358","0.0034","--","--","--","--","--","1.878","4.586","0.042","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.86","--","--","5.532","--","47.599","--","9.238","--","-0.0309","--"]
["03~04","22405.625","--","0.154","0.417","0.0035","--","--","--","--","--","9.515","22.816","0.215","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.316","--","--","5.505","--","46.485","--","8.802","--","-0.0311","--"]
["04~05","23264.787","--","0.132","0.335","0.0031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.126","--","--","5.717","--","45.434","--","8.334","--","-0.0280","--"]
["05~06","24817.32","--","0.142","0.402","0.0036","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.326","--","--","6.098","--","45.434","--","8.361","--","-0.0311","--"]
["06~07","23317.05","--","0.149","0.356","0.0035","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.8","--","--","5.73","--","45.871","--","8.581","--","-0.0313","--"]
["07~08","23760.445","--","0.18","0.426","0.0043","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.773","--","--","5.838","--","47.405","--","9.16","--","-0.0315","--"]
["08~09","24300.666","--","0.211","0.517","0.0051","--","--","--","--","--","1.2","2.919","0.028","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.944","--","--","5.971","--","48.214","--","9.492","--","-0.0318","--"]
["09~10","23690.361","--","0.189","0.521","0.0045","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.296","--","--","5.821","--","47.286","--","9.114","--","-0.0320","--"]
["10~11","23999.162","--","0.21","0.52","0.0051","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.01","--","--","5.897","--","47.396","--","9.212","--","-0.0325","--"]
["11~12","24847.744","--","0.239","0.595","0.0059","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.033","--","--","6.106","--","48.052","--","9.53","--","-0.0332","--"]
["12~13","24076.673","--","0.292","0.74","0.0070","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.124","--","--","5.916","--","48.453","--","9.655","--","-0.0326","--"]
["13~14","23606.49","--","0.294","0.788","0.0070","--","--","--","--","--","0.012","0.03","0.0003","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.239","--","--","5.8","--","47.875","--","9.515","--","-0.0331","--"]
["14~15","23193.709","--","0.24","0.602","0.0056","--","--","--","--","--","0.785","1.922","0.018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.055","--","--","5.699","--","47.445","--","9.264","--","-0.0334","--"]
["15~16","25502.994","--","0.257","0.664","0.0066","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.16","--","--","6.268","--","47.798","--","9.475","--","-0.0334","--"]
["16~17","30501.705","--","0.263","0.807","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.971","--","--","7.495","--","47.939","--","9.54","--","-0.0330","--"]
["17~18","28200.537","--","0.199","0.629","0.0057","--","--","--","--","--","1.383","4.857","0.031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.984","--","--","6.927","--","47.284","--","9.326","--","-0.0331","--"]
["18~19","21655.127","--","0.162","0.393","0.0035","--","--","--","--","--","5.776","14.129","0.126","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.905","--","--","5.321","--","46.298","--","8.868","--","-0.0324","--"]
["19~20","22016.511","--","0.189","0.474","0.0042","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.065","--","--","5.41","--","46.576","--","8.972","--","-0.0322","--"]
["20~21","24400.882","--","0.22","0.585","0.0054","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.269","--","--","5.998","--","48.055","--","9.568","--","-0.0298","--"]
["21~22","24780.191","--","0.209","0.635","0.0053","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.684","--","--","6.086","--","47.985","--","9.553","--","-0.0326","--"]
["22~23","21826.851","--","0.207","0.513","0.0045","--","--","--","--","--","8.748","21.41","0.19","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.994","--","--","5.363","--","48.086","--","9.58","--","-0.0327","--"]
["23~24","23230.201","--","0.18","0.459","0.0042","--","--","--","--","--","0.0008","0.0020","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.059","--","--","5.71","--","47.673","--","9.379","--","-0.0325","--"]
["平均值","","","0.1979","0.5210","","--","--","--","--","","1.2209","3.0282","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","16.2053","--","--","5.9691","--","47.3235","--","9.2088","--","-0.0319","--"]
["最大值","30501.705","--","0.294","0.807","0.008","--","--","--","--","--","9.515","22.816","0.215","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.984","--","--","7.495","--","48.453","--","9.655","--","-0.028","--"]
["最小值","21655.127","--","0.128","0.335","0.0031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.773","--","--","5.321","--","45.434","--","8.334","--","-0.0334","--"]
["日排放总量(吨)","58.2976875","--","","","0.0001163","","","","","--","","","0.0006539","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]