{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-25 00:00:00 至 2025-09-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","29622.59","--","7.82","0.23","--","--","--","7.66","0.23","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.59","--","--","6.41","--","25.59","--","3.84","--","-0.051","--"]
["01~02","36083.44","--","18.64","0.67","--","--","--","1.85","0.07","--","--","--","0.47","0.02","--","--","--","20.59","--","--","7.8","--","25.38","--","3.81","--","-0.055","--"]
["02~03","34761.71","--","8.26","0.29","--","--","--","1.18","0.04","--","--","--","0.44","0.02","--","--","--","20.52","--","--","7.53","--","25.67","--","3.86","--","-0.054","--"]
["03~04","32521.79","--","17.5","0.56","--","--","--","0.72","0.02","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","20.62","--","--","7.05","--","25.82","--","3.89","--","-0.053","--"]
["04~05","33232.12","--","10.49","0.34","--","--","--","0.78","0.03","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","20.62","--","--","7.21","--","25.92","--","3.92","--","-0.052","--"]
["05~06","33691.18","--","12.85","0.43","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","0.78","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.29","--","25.44","--","3.83","--","-0.052","--"]
["06~07","33095.5","--","18.17","0.6","--","--","--","1.11","0.04","--","--","--","0.44","0.01","--","--","--","20.55","--","--","7.17","--","25.75","--","3.88","--","-0.050","--"]
["07~08","35780.13","--","7.7","0.27","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","0.63","0.02","--","--","--","20.54","--","--","7.75","--","25.58","--","3.86","--","-0.051","--"]
["08~09","34807.14","--","21.02","0.73","--","--","--","39.19","1.34","--","--","--","0.34","0.01","--","--","--","20.67","--","--","7.54","--","25.71","--","3.89","--","-0.050","--"]
["09~10","34492.15","--","7.14","0.25","--","--","--","4.88","0.17","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","20.62","--","--","7.48","--","25.91","--","3.95","--","-0.053","--"]
["10~11","33692.97","--","16.72","0.56","--","--","--","1.17","0.04","--","--","--","0.68","0.02","--","--","--","20.65","--","--","7.32","--","26.25","--","4.01","--","-0.050","--"]
["11~12","32593.51","--","8.37","0.27","--","--","--","0.69","0.02","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","20.64","--","--","7.12","--","27.11","--","4.24","--","-0.048","--"]
["12~13","31277.71","--","14.79","0.46","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","0.76","0.02","--","--","--","20.63","--","--","6.86","--","27.72","--","4.42","--","-0.052","--"]
["13~14","32569.07","--","5.25","0.17","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","0.73","0.02","--","--","--","20.61","--","--","7.15","--","28.04","--","4.45","--","-0.049","--"]
["14~15","32302.19","--","11.21","0.36","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.75","0.02","--","--","--","20.63","--","--","7.09","--","28.08","--","4.45","--","-0.046","--"]
["15~16","32675.22","--","12.97","0.42","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","0.74","0.02","--","--","--","20.59","--","--","7.2","--","28.43","--","4.56","--","-0.049","--"]
["16~17","33194.69","--","9.31","0.31","--","--","--","0.07","0","--","--","--","0.78","0.03","--","--","--","20.66","--","--","7.3","--","28.15","--","4.46","--","-0.046","--"]
["17~18","33747.86","--","14.07","0.47","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.83","0.03","--","--","--","20.68","--","--","7.41","--","28.01","--","4.41","--","-0.049","--"]
["18~19","34996.19","--","8.8","0.31","--","--","--","0.06","0","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","20.66","--","--","7.68","--","27.85","--","4.39","--","-0.047","--"]
["19~20","34812.04","--","14.3","0.5","--","--","--","6.23","0.22","--","--","--","0.62","0.02","--","--","--","20.68","--","--","7.63","--","27.83","--","4.37","--","-0.046","--"]
["20~21","37364.62","--","8.44","0.32","--","--","--","0.64","0.02","--","--","--","0.82","0.03","--","--","--","20.69","--","--","8.22","--","27.84","--","4.6","--","-0.049","--"]
["21~22","37521.73","--","15.09","0.57","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","0.78","0.03","--","--","--","20.8","--","--","8.28","--","27.71","--","5.04","--","-0.051","--"]
["22~23","36201.39","--","8.94","0.32","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.88","0.03","--","--","--","20.61","--","--","7.97","--","27.73","--","4.71","--","-0.051","--"]
["23~24","35280.01","--","15.36","0.54","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.69","0.02","--","--","--","20.74","--","--","7.75","--","27.72","--","4.53","--","-0.051","--"]
["平均值","","","12.22","","--","--","","2.86","","--","--","","0.66","","--","--","","20.63","--","--","7.43","--","26.89","--","4.22","--","-0.050","--"]
["最大值","37521.73","--","21.02","0.73","--","--","--","39.19","1.34","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","20.8","--","--","8.28","--","28.43","--","5.04","--","-0.046","--"]
["最小值","29622.59","--","5.25","0.17","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.52","--","--","6.41","--","25.38","--","3.81","--","-0.055","--"]
["日排放总量(吨)","81.6317","--","","0.00995","","","--","","0.00232","","","--","","0.00054","","","--","","","","","","","","","","",""]