{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-25 00:00:00 至 2025-09-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34129.18","--","2.91","4.78","0.1","--","--","--","--","--","1.33","2.21","0.05","--","--","--","--","--","0.26","0.43","0.01","--","--","--","--","--","13.46","--","--","2.2","--","37.35","--","16.26","--","-0.035","--"]
["01~02","33867.39","--","3.57","6.13","0.12","--","--","--","--","--","2.33","4","0.08","--","--","--","--","--","3.16","5.32","0.11","--","--","--","--","--","13.81","--","--","2.18","--","37.03","--","16.2","--","-0.036","--"]
["02~03","33651.1","--","2.37","3.8","0.08","--","--","--","--","--","1.22","1.96","0.04","--","--","--","--","--","0.18","0.29","0.01","--","--","--","--","--","13.3","--","--","2.17","--","37.13","--","16.18","--","-0.035","--"]
["03~04","33539.39","--","4.24","6.98","0.14","--","--","--","--","--","16.77","27.92","0.57","--","--","--","--","--","4.48","7.37","0.15","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.17","--","38.11","--","16.36","--","-0.036","--"]
["04~05","34407.72","--","2.86","4.6","0.1","--","--","--","--","--","0.74","1.18","0.03","--","--","--","--","--","0.1","0.16","0","--","--","--","--","--","13.3","--","--","2.23","--","37.69","--","16.35","--","-0.035","--"]
["05~06","34405.19","--","3.67","6.17","0.13","--","--","--","--","--","2.09","3.52","0.07","--","--","--","--","--","8.86","14.81","0.31","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.23","--","38.24","--","16.39","--","-0.037","--"]
["06~07","34380.88","--","3.06","5.36","0.11","--","--","--","--","--","0.9","1.58","0.03","--","--","--","--","--","0.3","0.52","0.01","--","--","--","--","--","13.94","--","--","2.23","--","38.29","--","16.44","--","-0.035","--"]
["07~08","33686.48","--","3.75","6.24","0.13","--","--","--","--","--","2.09","3.51","0.07","--","--","--","--","--","0.46","0.78","0.02","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.18","--","37.87","--","16.36","--","-0.035","--"]
["08~09","33096.01","--","4.35","7.42","0.14","--","--","--","--","--","3.39","5.71","0.11","--","--","--","--","--","3.83","6.63","0.13","--","--","--","--","--","13.71","--","--","2.14","--","37.73","--","16.41","--","-0.033","--"]
["09~10","32994.77","--","3.22","5.45","0.11","--","--","--","--","--","1.85","3.13","0.06","--","--","--","--","--","0.09","0.14","0","--","--","--","--","--","13.68","--","--","2.13","--","36.76","--","16.21","--","-0.029","--"]
["10~11","32945.89","--","3.43","5.82","0.11","--","--","--","--","--","18.61","31.11","0.61","--","--","--","--","--","1.94","3.3","0.06","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.13","--","37.91","--","16.35","--","-0.034","--"]
["11~12","32872.23","--","2.93","4.71","0.1","--","--","--","--","--","45.47","72.6","1.49","--","--","--","--","--","0.64","1.07","0.02","--","--","--","--","--","13.3","--","--","2.14","--","38.49","--","16.45","--","-0.032","--"]
["12~13","33382.6","--","3.42","5.84","0.11","--","--","--","--","--","25.72","43.05","0.86","--","--","--","--","--","3.28","5.5","0.11","--","--","--","--","--","13.75","--","--","2.18","--","39.24","--","16.64","--","-0.031","--"]
["13~14","33817.37","--","3.02","4.96","0.1","--","--","--","--","--","14.81","24.39","0.5","--","--","--","--","--","0.17","0.29","0.01","--","--","--","--","--","13.49","--","--","2.21","--","38.97","--","16.66","--","-0.028","--"]
["14~15","33799.45","--","3.26","5.42","0.11","--","--","--","--","--","44.41","73.72","1.51","--","--","--","--","--","2.31","3.83","0.08","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.21","--","39.43","--","16.74","--","-0.032","--"]
["15~16","33153.8","--","3.92","6.55","0.13","--","--","--","--","--","20.82","37.07","0.7","--","--","--","--","--","1","1.73","0.03","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.17","--","39.15","--","16.74","--","-0.032","--"]
["16~17","32537.03","--","4.31","7.5","0.14","--","--","--","--","--","0.96","1.66","0.03","--","--","--","--","--","3.95","6.93","0.13","--","--","--","--","--","13.89","--","--","2.13","--","39.25","--","16.81","--","-0.035","--"]
["17~18","33005.56","--","3.54","6.24","0.12","--","--","--","--","--","0.66","1.17","0.02","--","--","--","--","--","4.08","7.43","0.14","--","--","--","--","--","13.95","--","--","2.15","--","38.41","--","16.64","--","-0.030","--"]
["18~19","32845.39","--","3.76","6.53","0.12","--","--","--","--","--","1.71","3.03","0.06","--","--","--","--","--","0.88","1.56","0.03","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.12","--","36.76","--","16.34","--","-0.027","--"]
["19~20","33018.53","--","3.38","5.99","0.11","--","--","--","--","--","1.13","1.98","0.04","--","--","--","--","--","1.74","3.16","0.06","--","--","--","--","--","13.98","--","--","2.14","--","37.8","--","16.45","--","-0.027","--"]
["20~21","33500.1","--","3.07","5.25","0.1","--","--","--","--","--","1.6","2.77","0.05","--","--","--","--","--","0.11","0.19","0","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.18","--","38.73","--","16.63","--","-0.032","--"]
["21~22","33791.2","--","3.02","5.35","0.1","--","--","--","--","--","3.63","6.28","0.12","--","--","--","--","--","0.19","0.34","0.01","--","--","--","--","--","14.05","--","--","2.2","--","38.79","--","16.67","--","-0.031","--"]
["22~23","33624.81","--","3.4","6.04","0.11","--","--","--","--","--","14.14","25.11","0.47","--","--","--","--","--","1.36","2.49","0.05","--","--","--","--","--","13.98","--","--","2.19","--","38.52","--","16.58","--","-0.031","--"]
["23~24","33742.6","--","5.02","9.27","0.17","--","--","--","--","--","1.21","2.16","0.04","--","--","--","--","--","9.46","17.67","0.32","--","--","--","--","--","14.26","--","--","2.2","--","38.52","--","16.64","--","-0.034","--"]
["平均值","","","3.48","5.93","","--","--","--","--","","9.48","15.87","","--","--","--","--","","2.20","3.83","","--","--","--","--","","13.70","--","--","2.18","--","38.17","--","16.48","--","-0.033","--"]
["最大值","34407.72","--","5.02","9.27","0.17","--","--","--","--","--","45.47","73.72","1.51","--","--","--","--","--","9.46","17.67","0.32","--","--","--","--","--","14.26","--","--","2.23","--","39.43","--","16.81","--","-0.027","--"]
["最小值","32537.03","--","2.37","3.8","0.08","--","--","--","--","--","0.66","1.17","0.02","--","--","--","--","--","0.09","0.14","0","--","--","--","--","--","13.3","--","--","2.12","--","36.76","--","16.18","--","-0.037","--"]
["日排放总量(吨)","80.419462","--","","","0.0028","","","","","--","","","0.0076","","","","","--","","","0.00177","","","","","--","","","","","","","","","","",""]