{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-26 00:00:00 至 2025-09-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","11380.37","--","0.48","1.15","0.01","--","--","--","--","--","3.66","8.79","0.04","--","--","--","--","--","0.57","0.57","0.01","--","--","--","--","--","15.85","--","--","1.36","--","21.77","--","6.5","--","0.013","--"]
["01~02","10020.63","--","0.48","1.17","0","--","--","--","--","--","2.09","5.13","0.02","--","--","--","--","--","0.5","0.5","0","--","--","--","--","--","15.97","--","--","1.2","--","22.05","--","6.5","--","0.014","--"]
["02~03","10586.09","--","0.49","1.15","0.01","--","--","--","--","--","3.46","8.07","0.04","--","--","--","--","--","0.73","0.73","0.01","--","--","--","--","--","15.74","--","--","1.26","--","21.96","--","6.51","--","0.011","--"]
["03~04","11124.71","--","0.48","1.16","0.01","--","--","--","--","--","2.27","5.52","0.03","--","--","--","--","--","0.47","0.47","0.01","--","--","--","--","--","15.91","--","--","1.33","--","22.13","--","6.51","--","0.015","--"]
["04~05","10819.08","--","0.47","1.06","0.01","--","--","--","--","--","3.2","7.24","0.03","--","--","--","--","--","0.31","0.31","0","--","--","--","--","--","15.52","--","--","1.29","--","22.07","--","6.5","--","0.010","--"]
["05~06","10230.49","--","0.48","1.39","0","--","--","--","--","--","1.63","4.54","0.02","--","--","--","--","--","1.18","1.18","0.01","--","--","--","--","--","16.6","--","--","1.22","--","22.16","--","6.51","--","0.008","--"]
["06~07","10490.3","--","0.5","2.68","0.01","--","--","--","--","--","0.22","0.57","0","--","--","--","--","--","1.37","1.36","0.01","--","--","--","--","--","17.89","--","--","1.25","--","21.7","--","6.52","--","0.013","--"]
["07~08","11408.87","--","0.48","1.16","0.01","--","--","--","--","--","10.11","24.28","0.11","--","--","--","--","--","2.2","2.2","0.02","--","--","--","--","--","15.88","--","--","1.36","--","21.7","--","6.51","--","0.013","--"]
["08~09","12177.36","--","0.49","1.24","0.01","--","--","--","--","--","4.92","12.31","0.06","--","--","--","--","--","1.04","1.05","0.01","--","--","--","--","--","16.1","--","--","1.46","--","22.34","--","6.51","--","0.014","--"]
["09~10","11825.04","--","0.5","1.26","0.01","--","--","--","--","--","4.34","11.01","0.05","--","--","--","--","--","0.61","0.61","0.01","--","--","--","--","--","16.14","--","--","1.42","--","22.85","--","6.52","--","0.015","--"]
["10~11","12022.96","--","0.54","1.43","0.01","--","--","--","--","--","2.52","6.61","0.03","--","--","--","--","--","0.91","0.91","0.01","--","--","--","--","--","16.3","--","--","1.45","--","24.48","--","6.55","--","0.012","--"]
["11~12","12127.25","--","0.55","1.39","0.01","--","--","--","--","--","3.19","8.12","0.04","--","--","--","--","--","1.11","1.12","0.01","--","--","--","--","--","16.15","--","--","1.46","--","24.53","--","6.59","--","0.012","--"]
["12~13","12279.6","--","0.55","1.38","0.01","--","--","--","--","--","4.91","12.22","0.06","--","--","--","--","--","1.01","1.01","0.01","--","--","--","--","--","16.05","--","--","1.48","--","24.5","--","6.63","--","0.014","--"]
["13~14","12501.48","--","0.57","1.42","0.01","--","--","--","--","--","3.65","9.02","0.05","--","--","--","--","--","1.25","1.26","0.02","--","--","--","--","--","15.99","--","--","1.51","--","25.46","--","6.67","--","0.011","--"]
["14~15","12629.55","--","0.59","1.57","0.01","--","--","--","--","--","2.65","6.9","0.03","--","--","--","--","--","4.34","4.33","0.05","--","--","--","--","--","16.3","--","--","1.53","--","26.17","--","6.69","--","0.010","--"]
["15~16","12919.45","--","0.58","1.4","0.01","--","--","--","--","--","3.75","9.07","0.05","--","--","--","--","--","1.84","1.85","0.02","--","--","--","--","--","15.87","--","--","1.57","--","26.47","--","6.71","--","0.014","--"]
["16~17","12449.77","--","0.56","1.31","0.01","--","--","--","--","--","5.46","12.86","0.07","--","--","--","--","--","3.21","3.21","0.04","--","--","--","--","--","15.72","--","--","1.51","--","25.99","--","6.73","--","0.010","--"]
["17~18","12361.92","--","0.52","1.23","0.01","--","--","--","--","--","5.64","13.4","0.07","--","--","--","--","--","2.37","2.36","0.03","--","--","--","--","--","15.8","--","--","1.49","--","24.93","--","6.74","--","0.013","--"]
["18~19","12114.78","--","0.51","1.27","0.01","--","--","--","--","--","6.04","15.03","0.07","--","--","--","--","--","3.36","3.35","0.04","--","--","--","--","--","16.06","--","--","1.46","--","23.95","--","6.75","--","0.009","--"]
["19~20","11794.88","--","0.5","1.19","0.01","--","--","--","--","--","9.74","23.16","0.11","--","--","--","--","--","2.05","2.06","0.02","--","--","--","--","--","15.8","--","--","1.42","--","23.39","--","6.73","--","0.010","--"]
["20~21","11028.67","--","0.5","1.18","0.01","--","--","--","--","--","5.92","13.74","0.07","--","--","--","--","--","2.22","2.22","0.02","--","--","--","--","--","15.7","--","--","1.33","--","23.45","--","6.74","--","0.007","--"]
["21~22","10883.97","--","0.51","1.13","0.01","--","--","--","--","--","4.52","10.08","0.05","--","--","--","--","--","1.61","1.61","0.02","--","--","--","--","--","15.45","--","--","1.31","--","23.52","--","6.74","--","0.010","--"]
["22~23","10881.94","--","0.52","1.16","0.01","--","--","--","--","--","4.49","10.09","0.05","--","--","--","--","--","2.64","2.64","0.03","--","--","--","--","--","15.5","--","--","1.31","--","23.84","--","6.75","--","0.007","--"]
["23~24","11350.96","--","0.51","1.18","0.01","--","--","--","--","--","5.19","11.97","0.06","--","--","--","--","--","2.47","2.46","0.03","--","--","--","--","--","15.66","--","--","1.37","--","23.48","--","6.76","--","0.011","--"]
["平均值","","","0.51","1.32","","--","--","--","--","","4.32","10.41","","--","--","--","--","","1.64","1.64","","--","--","--","--","","16","--","--","1.39","--","23.54","--","6.62","--","0.012","--"]
["最大值","12919.45","--","0.59","2.68","0.01","--","--","--","--","--","10.11","24.28","0.11","--","--","--","--","--","4.34","4.33","0.05","--","--","--","--","--","17.89","--","--","1.57","--","26.47","--","6.76","--","0.015","--"]
["最小值","10020.63","--","0.47","1.06","0","--","--","--","--","--","0.22","0.57","0","--","--","--","--","--","0.31","0.31","0","--","--","--","--","--","15.45","--","--","1.2","--","21.7","--","6.5","--","0.007","--"]
["日排放总量(吨)","27.741012","--","","","0.00014","","","","","--","","","0.00121","","","","","--","","","0.00046","","","","","--","","","","","","","","","","",""]