{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-26 00:00:00 至 2025-09-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","60.277","6.06","6.781","7.643","2.9","0.175","0.006","0","0.009","0.001","0.0013","0.0001","1.837","0.129"]
["01~02时","17.556","7.641","7.727","7.861","2.9","0.051","0.006","0","0.002","0","0.0015","0","1.165","0.02"]
["02~03时","78.13","6.493","7.012","7.769","2.471","0.181","0.004","0","0.002","0","0.021","0.0022","1.443","0.121"]
["03~04时","61.119","6.732","7.077","7.664","1.6","0.098","0.002","0","0.004","0","0.05","0.0031","1.885","0.115"]
["04~05时","69.68","6.6","7.416","7.716","1.467","0.098","0.007","0.001","0.004","0","0.038","0.0023","1.419","0.084"]
["05~06时","79.685","7.237","7.327","7.378","1.2","0.096","0.013","0.001","0.002","0","0.019","0.0016","0.68","0.054"]
["06~07时","71.579","6.992","7.47","7.558","1.581","0.124","0.011","0.001","0.002","0","0.018","0.0013","0.434","0.024"]
["07~08时","95.786","7.395","7.469","7.539","2.3","0.22","0.009","0.001","0.001","0","0.016","0.0015","0.038","0.004"]
["08~09时","116.445","7.17","7.289","7.401","2.367","0.277","0.007","0.001","0.001","0","0.012","0.0013","0.109","0.014"]
["09~10时","115.181","7.048","7.244","7.286","2.5","0.288","0.005","0.001","0.002","0","0.0065","0.0007","0.223","0.026"]
["10~11时","92.405","6.467","7.273","7.593","2.203","0.194","0.006","0.001","0.002","0","0.0050","0.0004","0.451","0.049"]
["11~12时","112.172","7.444","7.867","8.036","1.6","0.179","0.006","0.001","0.003","0","0.0026","0.0003","0.818","0.092"]
["12~13时","107.485","7.052","7.431","7.871","1.732","0.188","0.007","0.001","0.004","0","0.0024","0.0003","0.791","0.085"]
["13~14时","123.515","7.19","7.519","7.838","2","0.247","0.008","0.001","0.006","0.001","0.0021","0.0003","0.746","0.092"]
["14~15时","109.401","7.33","7.64","7.809","1.755","0.195","0.009","0.001","0.006","0.001","0.0020","0.0002","0.746","0.082"]
["15~16时","110.256","7.023","7.344","7.449","1.3","0.143","0.010","0.001","0.007","0.001","0.0018","0.0002","0.107","0.011"]
["16~17时","2.405","6.31","6.582","7.093","1.68","0.003","0.011","0","0.007","0","0.0015","0","0.264","0.001"]
["17~18时","0.486","6.111","6.268","6.507","2.4","0.001","0.012","0","0.005","0","0.0011","0","1.345","0.001"]
["18~19时","76.916","6.058","6.592","7.276","2.573","0.205","0.013","0.001","0.005","0","0.0010","0.0001","1.542","0.103"]
["19~20时","102.515","6.211","7.338","8.018","2.9","0.297","0.013","0.001","0.005","0","0.0008","0.0001","0.94","0.096"]
["20~21时","108.035","8.013","8.026","8.05","2.761","0.299","0.012","0.001","0.004","0","0.0007","0.0001","0.932","0.101"]
["21~22时","71.005","8.019","8.041","8.123","2.5","0.178","0.011","0.001","0.004","0","0.0006","0","0.92","0.065"]
["22~23时","94.89","8.104","8.32","8.63","2.5","0.237","0.009","0.001","0.014","0.002","0.0009","0.0001","1.118","0.115"]
["23~24时","106.697","8.229","8.404","8.563","2.5","0.267","0.008","0.001","0.042","0.004","0.0014","0.0001","1.442","0.154"]
["有效日均值","","","7.3945","","2.154","","0.008","","0.006","","0.0087","","0.892",""]
["最大值","123.515","8.229","8.404","8.63","2.9","0.299","0.013","0.001","0.042","0.004","0.05","0.0031","1.885","0.154"]
["最小值","0.486","6.058","6.268","6.507","1.2","0.001","0.002","0","0.001","0","0.0006","0","0.038","0.001"]
["总量","1983.6307","","","","","4.242","","0.017","","0.013","","0.0163","","1.637"]