{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-26 00:00:00 至 2025-09-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","43323.8","--","3.474","0.15","--","--","--","0.072","0.0031","--","--","--","0.0072","0.0003","--","--","--","20.639","--","--","5.989","--","27.627","--","2.359","--","0.075","--"]
["01~02","41719.699","--","3.513","0.146","--","--","--","0.041","0.0017","--","--","--","0.0041","0.0002","--","--","--","20.631","--","--","5.766","--","27.558","--","2.379","--","0.07","--"]
["02~03","40724.304","--","3.696","0.15","--","--","--","0.066","0.0027","--","--","--","0.023","0.0010","--","--","--","20.627","--","--","5.629","--","27.883","--","2.393","--","0.067","--"]
["03~04","43276.41","--","3.351","0.145","--","--","--","0.09","0.0039","--","--","--","0.014","0.0006","--","--","--","20.622","--","--","5.982","--","27.511","--","2.356","--","0.076","--"]
["04~05","42659.386","--","3.353","0.143","--","--","--","0.076","0.0033","--","--","--","0.0030","0.0001","--","--","--","20.626","--","--","5.895","--","27.181","--","2.34","--","0.073","--"]
["05~06","41918.109","--","3.403","0.142","--","--","--","0.093","0.0039","--","--","--","0.0017","0.0001","--","--","--","20.634","--","--","5.795","--","27.212","--","2.37","--","0.071","--"]
["06~07","41816.179","--","3.313","0.138","--","--","--","0.023","0.0010","--","--","--","0.0017","0.0001","--","--","--","20.644","--","--","5.779","--","27.621","--","2.34","--","0.071","--"]
["07~08","43151.847","--","3.298","0.142","--","--","--","0.0085","0.0004","--","--","--","0.0016","0.0001","--","--","--","20.646","--","--","5.965","--","27.79","--","2.326","--","0.075","--"]
["08~09","40790.207","--","3.326","0.135","--","--","--","0.028","0.0012","--","--","--","0.01","0.0004","--","--","--","20.655","--","--","5.638","--","27.795","--","2.347","--","0.067","--"]
["09~10","38443.89","--","3.296","0.126","--","--","--","0.024","0.0009","--","--","--","0.0056","0.0002","--","--","--","20.662","--","--","5.313","--","27.995","--","2.378","--","0.06","--"]
["10~11","35390.175","--","3.502","0.123","--","--","--","0.025","0.0010","--","--","--","0.0020","0.0001","--","--","--","20.662","--","--","4.889","--","28.665","--","2.478","--","0.052","--"]
["11~12","32668.74","--","3.657","0.119","--","--","--","0.017","0.0006","--","--","--","0.0010","0","--","--","--","20.66","--","--","4.516","--","28.381","--","2.527","--","0.044","--"]
["12~13","33441.445","--","3.666","0.122","--","--","--","0.019","0.0006","--","--","--","0.0029","0.0001","--","--","--","20.656","--","--","4.622","--","28.367","--","2.576","--","0.046","--"]
["13~14","39718.914","--","3.422","0.135","--","--","--","0.117","0.0047","--","--","--","0.0083","0.0003","--","--","--","20.639","--","--","5.491","--","28.921","--","2.622","--","0.064","--"]
["14~15","41618.418","--","3.335","0.138","--","--","--","0.227","0.0095","--","--","--","0.0009","0","--","--","--","20.634","--","--","5.753","--","28.971","--","2.66","--","0.069","--"]
["15~16","42391.66","--","3.53","0.149","--","--","--","0.021","0.0009","--","--","--","0.012","0.0005","--","--","--","20.644","--","--","5.859","--","29.582","--","2.702","--","0.072","--"]
["16~17","41402.585","--","4.171","0.171","--","--","--","0.026","0.0011","--","--","--","0.011","0.0005","--","--","--","20.653","--","--","5.723","--","30.199","--","2.692","--","0.068","--"]
["17~18","42552.101","--","3.415","0.145","--","--","--","0.032","0.0014","--","--","--","0.0065","0.0003","--","--","--","20.661","--","--","5.88","--","29.582","--","2.652","--","0.072","--"]
["18~19","45067.027","--","3.219","0.144","--","--","--","0.01","0.0005","--","--","--","0.0034","0.0001","--","--","--","20.67","--","--","6.23","--","28.506","--","2.616","--","0.081","--"]
["19~20","41684.078","--","3.208","0.133","--","--","--","0.0035","0.0002","--","--","--","0.018","0.0008","--","--","--","20.684","--","--","5.76","--","28.064","--","2.644","--","0.07","--"]
["20~21","38914.89","--","3.365","0.13","--","--","--","0.0044","0.0002","--","--","--","0.0031","0.0001","--","--","--","20.699","--","--","5.379","--","28.381","--","2.655","--","0.061","--"]
["21~22","42172.46","--","3.229","0.136","--","--","--","0.0020","0.0001","--","--","--","0.0015","0.0001","--","--","--","20.714","--","--","5.828","--","28.268","--","2.643","--","0.072","--"]
["22~23","41430.835","--","3.402","0.141","--","--","--","0","0","--","--","--","0.0014","0.0001","--","--","--","20.714","--","--","5.728","--","28.334","--","2.614","--","0.069","--"]
["23~24","42619.082","--","3.381","0.144","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","20.714","--","--","5.891","--","28.396","--","2.612","--","0.073","--"]
["平均值","","","3.4390","","--","--","","0.0430","","--","--","","0.0061","","--","--","","20.6584","--","--","5.6379","--","28.2834","--","2.5121","--","0.0678","--"]
["最大值","45067.027","--","4.171","0.171","--","--","--","0.227","0.0095","--","--","--","0.023","0.001","--","--","--","20.714","--","--","6.23","--","30.199","--","2.702","--","0.081","--"]
["最小值","32668.74","--","3.208","0.119","--","--","--","0","0","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","20.622","--","--","4.516","--","27.181","--","2.326","--","0.044","--"]
["日排放总量(吨)","97.889625","--","","0.0033573","","","--","","0.0000427","","","--","","0.0000061","","","--","","","","","","","","","","",""]