{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-26 00:00:00 至 2025-09-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","23113.476","--","0.22","0.645","0.0051","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.766","--","--","5.68","--","48.814","--","9.824","--","-0.0324","--"]
["01~02","13976.96","--","0.222","0.618","0.0032","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.381","--","--","3.425","--","48.52","--","9.808","--","-0.0324","--"]
["02~03","12215.639","--","0.231","0.586","0.0029","--","--","--","--","--","7.188","18.356","0.095","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.116","--","--","3.001","--","48.923","--","9.814","--","-0.0324","--"]
["03~04","10967.13","--","0.217","0.548","0.0024","--","--","--","--","--","0.672","1.661","0.0071","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.088","--","--","2.699","--","47.326","--","9.147","--","-0.0326","--"]
["04~05","17260.832","--","0.178","0.44","0.0031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.959","--","--","4.239","--","47.822","--","9.379","--","-0.0323","--"]
["05~06","17679.293","--","0.222","0.605","0.0039","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.079","--","--","4.345","--","49.158","--","9.94","--","-0.0323","--"]
["06~07","18042.705","--","0.224","0.565","0.0042","--","--","--","--","--","1.732","4.252","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.075","--","--","4.426","--","50.042","--","10.414","--","-0.0325","--"]
["07~08","21959.654","--","0.232","0.556","0.0051","--","--","--","--","--","9.48","22.557","0.241","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.818","--","--","5.396","--","49.863","--","10.163","--","-0.0323","--"]
["08~09","26717.515","--","0.235","0.554","0.0063","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.753","--","--","6.577","--","50.183","--","10.444","--","-0.0318","--"]
["09~10","28689.984","--","0.27","0.716","0.0078","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.078","--","--","7.046","--","50.367","--","10.537","--","-0.0337","--"]
["10~11","10720.231","--","0.359","0.861","0.0036","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.836","--","--","2.627","--","50.402","--","10.664","--","-0.0343","--"]
["11~12","12550.581","--","0.34","0.824","0.0042","--","--","--","--","--","5.895","13.813","0.164","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.887","--","--","3.085","--","50.589","--","10.684","--","-0.0352","--"]
["12~13","20984.593","--","0.351","0.876","0.0074","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.037","--","--","5.16","--","49.099","--","9.995","--","-0.0357","--"]
["13~14","23758.466","--","0.322","0.874","0.0077","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.282","--","--","5.838","--","48.946","--","9.948","--","-0.0366","--"]
["14~15","23657.925","--","0.341","0.892","0.0081","--","--","--","--","--","2.99","7.617","0.072","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.244","--","--","5.813","--","48.69","--","9.932","--","-0.0367","--"]
["15~16","24743.466","--","0.337","0.878","0.0084","--","--","--","--","--","0.791","2.021","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.203","--","--","6.081","--","48.047","--","9.661","--","-0.0368","--"]
["16~17","25001.25","--","0.278","0.779","0.0071","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.49","--","--","6.142","--","48.527","--","9.863","--","-0.0357","--"]
["17~18","22870.601","--","0.23","0.602","0.0053","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.065","--","--","5.619","--","49.551","--","10.238","--","-0.0348","--"]
["18~19","22571.509","--","0.273","0.658","0.0062","--","--","--","--","--","13.254","31.317","0.302","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.845","--","--","5.546","--","49.898","--","10.372","--","-0.0342","--"]
["19~20","22775.472","--","0.259","0.633","0.0059","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.927","--","--","5.597","--","49.256","--","10.033","--","-0.0340","--"]
["20~21","23987.816","--","0.28","0.674","0.0067","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.866","--","--","5.896","--","49.74","--","10.254","--","-0.0344","--"]
["21~22","31168.628","--","0.318","1.025","0.0099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.992","--","--","7.659","--","48.786","--","9.95","--","-0.0342","--"]
["22~23","28508.113","--","0.301","0.896","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.778","--","--","7.003","--","47.453","--","9.404","--","-0.0342","--"]
["23~24","23255.304","--","0.255","0.607","0.0060","--","--","--","--","--","7.952","18.435","0.187","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.788","--","--","5.716","--","47.718","--","9.492","--","-0.0340","--"]
["平均值","","","0.2711","0.7052","","--","--","--","--","","2.0816","5.0013","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","16.1402","--","--","5.1927","--","49.0721","--","9.9988","--","-0.0340","--"]
["最大值","31168.628","--","0.359","1.025","0.0099","--","--","--","--","--","13.254","31.317","0.302","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.992","--","--","7.659","--","50.589","--","10.684","--","-0.0318","--"]
["最小值","10720.231","--","0.178","0.44","0.0024","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.753","--","--","2.627","--","47.326","--","9.147","--","-0.0368","--"]
["日排放总量(吨)","50.71771562","--","","","0.0001393","","","","","--","","","0.0011194","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]