{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-27 00:00:00 至 2025-09-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","70.592","8.109","8.166","8.242","2.236","0.149","0.008","0.001","0.038","0.003","0.0013","0.0001","1.239","0.08"]
["01~02时","49.147","7.757","8.07","8.26","1.7","0.084","0.008","0","0.027","0.001","0.0011","0.0001","0.931","0.046"]
["02~03时","69.385","6.866","7.462","8.286","2.012","0.15","0.007","0","0.026","0.002","0.0010","0.0001","0.585","0.029"]
["03~04时","108.262","6.998","7.337","7.699","2.6","0.281","0.006","0.001","0.023","0.002","0.0009","0.0001","0.051","0.006"]
["04~05时","98.909","7.551","7.609","7.681","2.304","0.231","0.005","0.001","0.021","0.002","0.0011","0.0001","0.292","0.027"]
["05~06时","43.865","7.51","7.581","7.651","1.7","0.075","0.004","0","0.018","0.001","0.0014","0.0001","0.664","0.029"]
["06~07时","27.32","7.503","7.901","9.064","2.081","0.047","0.004","0","0.027","0.001","0.0015","0","0.932","0.019"]
["07~08时","21.859","7.396","8.362","8.875","2.8","0.061","0.004","0","0.052","0.001","0.0017","0","1.342","0.029"]
["08~09时","19.494","7.483","8.14","8.685","2.285","0.033","0.006","0","0.045","0.001","0.0016","0","1.227","0.022"]
["09~10时","13.198","7.327","7.899","8.17","1.3","0.017","0.009","0","0.027","0","0.0014","0","1.052","0.014"]
["10~11时","104.217","6.598","7.218","7.584","1.597","0.179","0.010","0.001","0.024","0.002","0.0012","0.0001","0.912","0.09"]
["11~12时","116.012","6.999","7.707","8.16","2.2","0.255","0.011","0.001","0.017","0.002","0.0008","0.0001","0.697","0.081"]
["12~13时","74.675","7.789","8.109","8.67","2.131","0.158","0.010","0.001","0.016","0.001","0.02","0.0017","0.814","0.062"]
["13~14时","122.476","7.602","8.02","8.651","2","0.245","0.008","0.001","0.014","0.002","0.049","0.0061","0.995","0.122"]
["14~15时","136.184","8.383","8.685","8.795","2.312","0.318","0.010","0.001","0.033","0.005","0.041","0.0055","1.096","0.15"]
["15~16时","48.17","7.007","7.279","8.788","2.9","0.14","0.012","0.001","0.082","0.004","0.029","0.0014","1.251","0.06"]
["16~17时","2.09","7.133","7.538","7.796","2.588","0.005","0.011","0","0.073","0","0.022","0","1.216","0.003"]
["17~18时","1.948","7.802","8.108","8.246","2","0.004","0.010","0","0.048","0","0.012","0","1.161","0.002"]
["18~19时","73.6","6.746","7.449","8.278","1.897","0.135","0.009","0.001","0.04","0.003","0.0093","0.0006","0.761","0.037"]
["19~20时","102.851","6.991","7.394","7.828","1.7","0.175","0.008","0.001","0.019","0.002","0.0051","0.0005","0.14","0.014"]
["20~21时","99.232","7.816","7.863","7.946","2.095","0.205","0.009","0.001","0.017","0.002","0.0039","0.0004","0.415","0.04"]
["21~22时","42.152","7.629","7.832","9.226","2.9","0.122","0.011","0","0.010","0","0.0021","0.0001","0.843","0.036"]
["22~23时","33.328","7.926","8.549","9.187","2.763","0.091","0.009","0","0.011","0","0.0017","0.0001","1.147","0.04"]
["23~24时","6.4","7.989","8.162","8.79","2.5","0.016","0.008","0","0.012","0","0.0011","0","1.619","0.010"]
["有效日均值","","","7.8520","","2.192","","0.008","","0.030","","0.0089","","0.891",""]
["最大值","136.184","8.383","8.685","9.226","2.9","0.318","0.012","0.001","0.082","0.005","0.049","0.0061","1.619","0.15"]
["最小值","1.948","6.598","7.218","7.584","1.3","0.004","0.004","0","0.01","0","0.0008","0","0.051","0.002"]
["总量","1485.3752","","","","","3.176","","0.013","","0.037","","0.0172","","1.047"]