{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-27 00:00:00 至 2025-09-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.028","8.17","8.24","8.3","5.655","0","0.006","0","0.007","0","0.0028","0","0","0","0.989","0"]
["01~02时","0.029","8.16","8.21","8.28","11.116","0","0.008","0","0.008","0","0.0019","0","0","0","0.875","0"]
["02~03时","0.026","8.11","8.2","8.25","8.089","0","0.006","0","0.008","0","0.0018","0","0","0","0.907","0"]
["03~04时","0.025","8.12","8.17","8.23","2.3","0","0.003","0","0.007","0","0.0012","0","0","0","1.02","0"]
["04~05时","0.024","8.05","8.14","8.22","1.854","0","0.004","0","0.008","0","0.0011","0","0","0","1.039","0"]
["05~06时","0.022","8.06","8.13","8.2","1","0","0.005","0","0.009","0","0.0005","0","0","0","1.102","0"]
["06~07时","0.001","8.02","8.12","8.18","1","0","0.005","0","0.009","0","0.0008","0","0","0","1.012","0"]
["07~08时","0.001","8","8.1","8.17","1","0","0.004","0","0.009","0","0.0023","0","0","0","0.685","0"]
["08~09时","0","8.01","8.1","8.16","1.068","0","0.005","0","0.009","0","0.0021","0","0","0","0.784","0"]
["09~10时","2.818","8.07","8.15","8.25","1.2","0.003","0.006","0","0.008","0","0.0011","0","0","0","1.142","0.003"]
["10~11时","12.43","8.18","8.22","8.26","1.234","0.015","0.005","0","0.009","0","0.0052","0.0001","0","0","1.043","0.013"]
["11~12时","14.235","8.18","8.25","8.32","1.3","0.019","0.002","0","0.010","0","0.029","0.0004","0","0","0.685","0.010"]
["12~13时","14.794","8.25","8.32","8.36","1.627","0.024","0.004","0","0.009","0","0.027","0.0004","0","0","0.708","0.010"]
["13~14时","7.637","8.29","8.35","8.39","2.3","0.018","0.008","0","0.009","0","0.018","0.0001","0","0","0.791","0.006"]
["14~15时","2.037","8.29","8.36","8.42","3.373","0.006","0.006","0","0.009","0","0.017","0","0","0","0.708","0.002"]
["15~16时","0.764","8.32","8.38","8.44","5.585","0.004","0.004","0","0.011","0","0.0079","0","0","0","0.414","0"]
["16~17时","0.413","8.36","8.41","8.47","4.611","0.002","0.003","0","0.011","0","0.0081","0","0","0","0.574","0"]
["17~18时","0.24","8.37","8.41","8.46","2.604","0.001","0.001","0","0.010","0","0.0097","0","0","0","1.163","0"]
["18~19时","0.16","8.35","8.4","8.45","4.431","0.001","0.003","0","0.010","0","0.0090","0","0","0","1.101","0"]
["19~20时","0.131","8.32","8.38","8.44","7.978","0.001","0.007","0","0.009","0","0.0048","0","0","0","0.875","0"]
["20~21时","0.084","8.32","8.38","8.43","29.563","0.002","0.006","0","0.009","0","0.0044","0","0","0","0.874","0"]
["21~22时","0.081","8.32","8.37","8.41","74.394","0.006","0.005","0","0.008","0","0.0021","0","0","0","0.874","0"]
["22~23时","0.043","8.3","8.36","8.41","54.944","0.003","0.004","0","0.008","0","0.0023","0","0","0","0.897","0"]
["23~24时","0.024","8.28","8.33","8.38","17.189","0","0.003","0","0.008","0","0.0039","0","0","0","0.979","0"]
["有效日均值","","","8.27","","10.226","","0.005","","0.009","","0.0069","","0","","0.885",""]
["最大值","14.794","8.37","8.41","8.47","74.394","0.024","0.008","0","0.011","0","0.029","0.0004","0","0","1.163","0.013"]
["最小值","0","8","8.1","8.16","1","0","0.001","0","0.007","0","0.0005","0","0","0","0.414","0"]
["总量","56.047","","","","","0.106","","0","","0.001","","0.0011","","0","","0.045"]