{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-27 00:00:00 至 2025-09-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","11324.92","--","0.53","1.26","0.01","--","--","--","--","--","4.73","11.26","0.05","--","--","--","--","--","5.79","5.79","0.07","--","--","--","--","--","15.82","--","--","1.36","--","23.54","--","6.76","--","0.007","--"]
["01~02","11147.39","--","0.5","1.18","0.01","--","--","--","--","--","4.84","11.47","0.05","--","--","--","--","--","2.84","2.82","0.03","--","--","--","--","--","15.79","--","--","1.34","--","23.78","--","6.75","--","0.016","--"]
["02~03","11113.53","--","0.56","1.41","0.01","--","--","--","--","--","5.77","14.51","0.06","--","--","--","--","--","23.93","23.85","0.27","--","--","--","--","--","16.08","--","--","1.34","--","23.19","--","6.74","--","0.014","--"]
["03~04","11120.1","--","0.53","1.28","0.01","--","--","--","--","--","5.19","12.57","0.06","--","--","--","--","--","13.34","13.43","0.15","--","--","--","--","--","15.91","--","--","1.34","--","22.97","--","6.73","--","0.015","--"]
["04~05","11041.39","--","0.54","1.35","0.01","--","--","--","--","--","5.78","14.34","0.06","--","--","--","--","--","16.12","16.01","0.18","--","--","--","--","--","16.03","--","--","1.33","--","22.88","--","6.71","--","0.011","--"]
["05~06","11012.05","--","0.58","1.54","0.01","--","--","--","--","--","4.93","13.06","0.05","--","--","--","--","--","29.98","29.99","0.33","--","--","--","--","--","16.34","--","--","1.32","--","22.57","--","6.71","--","0.013","--"]
["06~07","10841.9","--","0.56","1.35","0.01","--","--","--","--","--","6.02","14.63","0.07","--","--","--","--","--","16.32","16.42","0.18","--","--","--","--","--","15.92","--","--","1.3","--","22.4","--","6.71","--","0.017","--"]
["07~08","9991","--","0.52","1.69","0.01","--","--","--","--","--","2.22","5.83","0.02","--","--","--","--","--","10.43","10.4","0.1","--","--","--","--","--","16.91","--","--","1.2","--","22.62","--","6.7","--","0.013","--"]
["08~09","10385.71","--","0.52","1.24","0.01","--","--","--","--","--","6.05","14.28","0.06","--","--","--","--","--","5.83","5.88","0.06","--","--","--","--","--","15.82","--","--","1.24","--","22.47","--","6.7","--","0.021","--"]
["09~10","10763.9","--","0.51","1.26","0.01","--","--","--","--","--","6.02","14.75","0.06","--","--","--","--","--","4.23","4.18","0.05","--","--","--","--","--","15.96","--","--","1.29","--","23.01","--","6.7","--","0.019","--"]
["10~11","10242.79","--","0.56","1.35","0.01","--","--","--","--","--","4.07","9.89","0.04","--","--","--","--","--","14.66","14.69","0.15","--","--","--","--","--","15.91","--","--","1.23","--","23.45","--","6.71","--","0.009","--"]
["11~12","10593.32","--","0.56","1.43","0.01","--","--","--","--","--","3.89","9.3","0.04","--","--","--","--","--","11.33","11.3","0.12","--","--","--","--","--","16.03","--","--","1.28","--","24.07","--","6.73","--","0.012","--"]
["12~13","10569.17","--","0.58","1.37","0.01","--","--","--","--","--","3.94","9.14","0.04","--","--","--","--","--","5.67","5.72","0.06","--","--","--","--","--","15.75","--","--","1.28","--","25.22","--","6.78","--","0.019","--"]
["13~14","10712.47","--","0.57","1.35","0.01","--","--","--","--","--","4.52","10.74","0.05","--","--","--","--","--","2.27","2.27","0.02","--","--","--","--","--","15.81","--","--","1.3","--","25.33","--","6.8","--","0.018","--"]
["14~15","10588.69","--","0.55","1.23","0.01","--","--","--","--","--","5.94","13.26","0.06","--","--","--","--","--","2.11","2.11","0.02","--","--","--","--","--","15.49","--","--","1.28","--","25","--","6.82","--","0.018","--"]
["15~16","11176.2","--","0.58","1.24","0.01","--","--","--","--","--","5.77","12.27","0.06","--","--","--","--","--","2.29","2.29","0.03","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.35","--","25.03","--","6.87","--","0.02","--"]
["16~17","11291.9","--","0.56","1.2","0.01","--","--","--","--","--","6.28","13.36","0.07","--","--","--","--","--","2.65","2.64","0.03","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.37","--","24.88","--","6.87","--","0.019","--"]
["17~18","11193.44","--","0.55","1.18","0.01","--","--","--","--","--","5.25","11.18","0.06","--","--","--","--","--","2.46","2.46","0.03","--","--","--","--","--","15.2","--","--","1.35","--","24.92","--","6.88","--","0.019","--"]
["18~19","10953.16","--","0.55","1.19","0.01","--","--","--","--","--","5.73","12.33","0.06","--","--","--","--","--","2.25","2.25","0.02","--","--","--","--","--","15.29","--","--","1.32","--","24.62","--","6.9","--","0.019","--"]
["19~20","11201.84","--","0.55","1.17","0.01","--","--","--","--","--","6.63","13.96","0.07","--","--","--","--","--","1.41","1.4","0.02","--","--","--","--","--","15.15","--","--","1.36","--","24.63","--","6.92","--","0.019","--"]
["20~21","10826.15","--","0.58","1.46","0.01","--","--","--","--","--","3.48","8.66","0.04","--","--","--","--","--","6.57","6.56","0.07","--","--","--","--","--","16.05","--","--","1.31","--","24.57","--","6.92","--","0.018","--"]
["21~22","10933.65","--","0.55","1.16","0.01","--","--","--","--","--","7.18","15.13","0.08","--","--","--","--","--","3","3.01","0.03","--","--","--","--","--","15.14","--","--","1.32","--","24.35","--","6.93","--","0.019","--"]
["22~23","11093.14","--","0.52","1.08","0.01","--","--","--","--","--","7","14.61","0.08","--","--","--","--","--","2.19","2.19","0.02","--","--","--","--","--","15.08","--","--","1.34","--","24.33","--","6.93","--","0.018","--"]
["23~24","10985.29","--","0.52","1.14","0.01","--","--","--","--","--","5.18","11.22","0.06","--","--","--","--","--","3.9","3.91","0.04","--","--","--","--","--","15.35","--","--","1.33","--","24.25","--","6.94","--","0.018","--"]
["平均值","","","0.55","1.30","","--","--","--","--","","5.27","12.16","","--","--","--","--","","7.98","7.98","","--","--","--","--","","15.72","--","--","1.31","--","23.92","--","6.80","--","0.016","--"]
["最大值","11324.92","--","0.58","1.69","0.01","--","--","--","--","--","7.18","15.13","0.08","--","--","--","--","--","29.98","29.99","0.33","--","--","--","--","--","16.91","--","--","1.37","--","25.33","--","6.94","--","0.021","--"]
["最小值","9991","--","0.5","1.08","0.01","--","--","--","--","--","2.22","5.83","0.02","--","--","--","--","--","1.41","1.4","0.02","--","--","--","--","--","15.08","--","--","1.2","--","22.4","--","6.7","--","0.007","--"]
["日排放总量(吨)","26.110309","--","","","0.00014","","","","","--","","","0.00138","","","","","--","","","0.00208","","","","","--","","","","","","","","","","",""]