{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-27 00:00:00 至 2025-09-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31516.62","--","13.64","0.43","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.84","0.03","--","--","--","20.73","--","--","6.98","--","29.33","--","4.79","--","-0.047","--"]
["01~02","32829.22","--","8.87","0.29","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","20.71","--","--","7.25","--","29.05","--","4.7","--","-0.050","--"]
["02~03","30917.34","--","16.78","0.52","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.83","0.03","--","--","--","20.75","--","--","6.82","--","28.87","--","4.63","--","-0.051","--"]
["03~04","33966.84","--","5.99","0.21","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.82","0.03","--","--","--","20.7","--","--","7.48","--","28.54","--","4.58","--","-0.048","--"]
["04~05","32320.92","--","14.93","0.48","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.84","0.03","--","--","--","20.59","--","--","7.1","--","28.12","--","4.48","--","-0.046","--"]
["05~06","32970.74","--","5.82","0.19","--","--","--","0","0","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","20.7","--","--","7.24","--","28.05","--","4.46","--","-0.046","--"]
["06~07","32123.74","--","17.61","0.56","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.82","0.03","--","--","--","20.7","--","--","7.05","--","27.82","--","4.4","--","-0.046","--"]
["07~08","32808.83","--","7.16","0.23","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","20.73","--","--","7.2","--","27.93","--","4.44","--","-0.048","--"]
["08~09","32876.3","--","12.87","0.42","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.87","0.03","--","--","--","20.8","--","--","7.21","--","27.79","--","4.39","--","-0.051","--"]
["09~10","31739.81","--","10.09","0.32","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","20.7","--","--","6.96","--","27.73","--","4.4","--","-0.047","--"]
["10~11","31854.27","--","15.1","0.48","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","20.7","--","--","7.01","--","28.3","--","4.54","--","-0.048","--"]
["11~12","31962.91","--","11.74","0.38","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","20.7","--","--","7.06","--","28.8","--","4.69","--","-0.051","--"]
["12~13","32081.09","--","4.61","0.15","--","--","--","0","0","--","--","--","0.87","0.03","--","--","--","20.72","--","--","7.09","--","28.97","--","4.75","--","-0.047","--"]
["13~14","33293.32","--","16.16","0.54","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.89","0.03","--","--","--","20.76","--","--","7.36","--","28.97","--","4.76","--","-0.049","--"]
["14~15","31509.37","--","6.1","0.19","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.93","0.03","--","--","--","20.55","--","--","6.98","--","29.45","--","4.82","--","-0.050","--"]
["15~16","30514.19","--","19.54","0.6","--","--","--","1.36","0.04","--","--","--","0.96","0.03","--","--","--","20.6","--","--","6.77","--","29.77","--","4.92","--","-0.048","--"]
["16~17","33108.85","--","7.79","0.26","--","--","--","44.24","1.46","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","20.65","--","--","7.36","--","29.92","--","4.95","--","-0.051","--"]
["17~18","31387.47","--","20.2","0.63","--","--","--","29.89","0.93","--","--","--","0.36","0.01","--","--","--","20.67","--","--","6.95","--","29.39","--","4.82","--","-0.048","--"]
["18~19","31981.16","--","10.25","0.32","--","--","--","4.15","0.13","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","20.64","--","--","7.11","--","30.1","--","4.97","--","-0.047","--"]
["19~20","34127.26","--","12.75","0.44","--","--","--","0.88","0.03","--","--","--","0.71","0.02","--","--","--","20.64","--","--","7.58","--","29.94","--","4.93","--","-0.049","--"]
["20~21","35156.08","--","13.25","0.47","--","--","--","0.28","0.01","--","--","--","0.73","0.03","--","--","--","20.71","--","--","7.82","--","30.13","--","4.97","--","-0.052","--"]
["21~22","32972.43","--","6.27","0.21","--","--","--","0.14","0","--","--","--","0.81","0.03","--","--","--","20.66","--","--","7.35","--","30.47","--","5.04","--","-0.051","--"]
["22~23","32244.06","--","18.68","0.6","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","0.78","0.03","--","--","--","20.73","--","--","7.18","--","30.27","--","4.99","--","-0.050","--"]
["23~24","32941.26","--","7.43","0.25","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","0.82","0.03","--","--","--","20.68","--","--","7.34","--","30.37","--","5.02","--","-0.051","--"]
["平均值","","","11.82","","--","--","","3.40","","--","--","","0.78","","--","--","","20.69","--","--","7.18","--","29.09","--","4.73","--","-0.049","--"]
["最大值","35156.08","--","20.2","0.63","--","--","--","44.24","1.46","--","--","--","0.96","0.03","--","--","--","20.8","--","--","7.82","--","30.47","--","5.04","--","-0.046","--"]
["最小值","30514.19","--","4.61","0.15","--","--","--","0","0","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","20.55","--","--","6.77","--","27.73","--","4.39","--","-0.052","--"]
["日排放总量(吨)","77.920406","--","","0.00916","","","--","","0.00262","","","--","","0.00061","","","--","","","","","","","","","","",""]