{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-27 00:00:00 至 2025-09-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","43379.578","--","3.443","0.149","--","--","--","0.0008","0","--","--","--","0.0041","0.0002","--","--","--","20.702","--","--","5.995","--","28.603","--","2.628","--","0.075","--"]
["01~02","43461.109","--","3.393","0.147","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.703","--","--","6.008","--","28.338","--","2.586","--","0.076","--"]
["02~03","43117.234","--","3.101","0.133","--","--","--","0.024","0.0010","--","--","--","0.0007","0","--","--","--","20.693","--","--","5.959","--","27.418","--","2.571","--","0.075","--"]
["03~04","41581.187","--","3.268","0.135","--","--","--","0.0051","0.0002","--","--","--","0.0004","0","--","--","--","20.69","--","--","5.747","--","27.166","--","2.518","--","0.07","--"]
["04~05","42407.675","--","3.357","0.142","--","--","--","0.0010","0","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","20.688","--","--","5.861","--","27.655","--","2.511","--","0.072","--"]
["05~06","40032.464","--","3.359","0.134","--","--","--","0.0009","0","--","--","--","0.0028","0.0001","--","--","--","20.694","--","--","5.533","--","27.794","--","2.514","--","0.065","--"]
["06~07","41681.117","--","3.332","0.138","--","--","--","0.0011","0","--","--","--","0.0037","0.0002","--","--","--","20.697","--","--","5.761","--","27.806","--","2.515","--","0.07","--"]
["07~08","42129.035","--","3.284","0.138","--","--","--","0","0","--","--","--","0.0008","0","--","--","--","20.712","--","--","5.822","--","27.801","--","2.512","--","0.072","--"]
["08~09","42013.234","--","3.235","0.135","--","--","--","0.0011","0","--","--","--","0.0011","0","--","--","--","20.712","--","--","5.808","--","27.782","--","2.514","--","0.071","--"]
["09~10","40923.968","--","3.289","0.134","--","--","--","0.0020","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.701","--","--","5.656","--","27.881","--","2.547","--","0.067","--"]
["10~11","40515.054","--","3.309","0.134","--","--","--","0.0006","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.703","--","--","5.6","--","28.395","--","2.596","--","0.066","--"]
["11~12","34117.507","--","3.606","0.122","--","--","--","0","0","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","20.701","--","--","4.713","--","28.374","--","2.621","--","0.047","--"]
["12~13","33264.601","--","3.657","0.121","--","--","--","0","0","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","20.677","--","--","4.598","--","28.843","--","2.717","--","0.045","--"]
["13~14","31661.173","--","3.693","0.116","--","--","--","0.0012","0","--","--","--","0.0026","0.0001","--","--","--","20.657","--","--","4.376","--","28.959","--","2.782","--","0.041","--"]
["14~15","41547.543","--","3.273","0.135","--","--","--","0.016","0.0007","--","--","--","0","0","--","--","--","20.658","--","--","5.743","--","28.995","--","2.781","--","0.069","--"]
["15~16","42959.574","--","3.094","0.132","--","--","--","0.028","0.0012","--","--","--","0.0032","0.0001","--","--","--","20.669","--","--","5.939","--","28.982","--","2.803","--","0.073","--"]
["16~17","41893.476","--","3.226","0.135","--","--","--","0.01","0.0004","--","--","--","0.014","0.0006","--","--","--","20.674","--","--","5.79","--","29.226","--","2.812","--","0.07","--"]
["17~18","41057.882","--","3.225","0.132","--","--","--","0.019","0.0008","--","--","--","0.0035","0.0001","--","--","--","20.677","--","--","5.675","--","29.628","--","2.805","--","0.067","--"]
["18~19","40896.046","--","3.279","0.134","--","--","--","0.021","0.0009","--","--","--","0.0036","0.0001","--","--","--","20.68","--","--","5.652","--","29.594","--","2.837","--","0.066","--"]
["19~20","40266.906","--","3.335","0.134","--","--","--","0.0088","0.0004","--","--","--","0.013","0.0006","--","--","--","20.682","--","--","5.565","--","29.74","--","2.879","--","0.065","--"]
["20~21","37565.347","--","3.42","0.128","--","--","--","0.0052","0.0002","--","--","--","0.018","0.0007","--","--","--","20.687","--","--","5.192","--","29.681","--","2.895","--","0.056","--"]
["21~22","34742.601","--","3.727","0.128","--","--","--","0.0061","0.0002","--","--","--","0.01","0.0003","--","--","--","20.689","--","--","4.801","--","30.172","--","2.944","--","0.049","--"]
["22~23","41672.918","--","3.349","0.139","--","--","--","0.0051","0.0002","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","20.687","--","--","5.761","--","29.655","--","2.885","--","0.069","--"]
["23~24","41666.468","--","3.22","0.134","--","--","--","0.0037","0.0002","--","--","--","0.0054","0.0002","--","--","--","20.688","--","--","5.759","--","29.585","--","2.877","--","0.069","--"]
["平均值","","","3.3536","","--","--","","0.0068","","--","--","","0.0037","","--","--","","20.6888","--","--","5.5552","--","28.6702","--","2.6942","--","0.0657","--"]
["最大值","43461.109","--","3.727","0.149","--","--","--","0.028","0.0012","--","--","--","0.018","0.0007","--","--","--","20.712","--","--","6.008","--","30.172","--","2.944","--","0.076","--"]
["最小值","31661.173","--","3.094","0.116","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.657","--","--","4.376","--","27.166","--","2.511","--","0.041","--"]
["日排放总量(吨)","96.455375","--","","0.0032204","","","--","","0.0000068","","","--","","0.0000035","","","--","","","","","","","","","","",""]