{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-27 00:00:00 至 2025-09-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","28378.564","--","0.3","0.84","0.0085","--","--","--","--","--","0.282","0.68","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.554","--","--","6.973","--","47.253","--","9.24","--","-0.0344","--"]
["01~02","26079.388","--","0.273","0.781","0.0072","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.589","--","--","6.407","--","46.852","--","9.103","--","-0.0339","--"]
["02~03","21331.96","--","0.177","0.42","0.0038","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0030","0.0070","0.0001","--","--","--","--","--","15.782","--","--","5.242","--","47.17","--","9.181","--","-0.0329","--"]
["03~04","22009.986","--","0.216","0.508","0.0048","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.751","--","--","5.408","--","48.064","--","9.495","--","-0.0325","--"]
["04~05","23306.209","--","0.258","0.583","0.0060","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.536","--","--","5.728","--","48.954","--","9.803","--","-0.0292","--"]
["05~06","24528.476","--","0.25","0.598","0.0061","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.792","--","--","6.027","--","48.807","--","9.762","--","-0.0320","--"]
["06~07","26141.248","--","0.244","0.647","0.0064","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.183","--","--","6.423","--","49.145","--","10.045","--","-0.0327","--"]
["07~08","25068.759","--","0.22","0.525","0.0055","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.804","--","--","6.16","--","49.754","--","10.255","--","-0.0327","--"]
["08~09","25992.863","--","0.258","0.634","0.0067","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.95","--","--","6.387","--","50.316","--","10.456","--","-0.0333","--"]
["09~10","26444.753","--","0.317","0.791","0.0084","--","--","--","--","--","9.762","25.351","0.263","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.032","--","--","6.498","--","50.178","--","10.448","--","-0.0338","--"]
["10~11","25919.287","--","0.285","0.778","0.0074","--","--","--","--","--","1.72","7.704","0.045","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.254","--","--","6.369","--","47.491","--","9.35","--","-0.0340","--"]
["11~12","26721.873","--","0.329","0.834","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.12","--","--","6.567","--","47.527","--","9.423","--","-0.0350","--"]
["12~13","25487.32","--","0.379","0.95","0.0097","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.068","--","--","6.262","--","48.646","--","9.936","--","-0.0367","--"]
["13~14","24027.957","--","0.364","0.902","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.01","--","--","5.903","--","49.07","--","10.153","--","-0.0374","--"]
["14~15","21288.964","--","0.35","0.938","0.0075","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.145","--","--","5.231","--","49.081","--","10.157","--","-0.0368","--"]
["15~16","22922.83","--","0.401","1","0.0093","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.004","--","--","5.634","--","49.598","--","10.395","--","-0.0371","--"]
["16~17","26432.615","--","0.4","1.109","0.01","--","--","--","--","--","3.06","7.389","0.07","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.456","--","--","6.494","--","49.328","--","10.288","--","-0.0364","--"]
["17~18","22873.767","--","0.285","0.683","0.0065","--","--","--","--","--","10.076","24.053","0.234","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.853","--","--","5.62","--","48.349","--","9.799","--","-0.0359","--"]
["18~19","23796.236","--","0.281","0.706","0.0067","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.914","--","--","5.847","--","49.314","--","10.199","--","-0.0357","--"]
["19~20","23966.076","--","0.316","0.743","0.0076","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.746","--","--","5.889","--","50.719","--","10.876","--","-0.0360","--"]
["20~21","25901.121","--","0.382","0.93","0.0100","--","--","--","--","--","7.577","17.785","0.19","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.878","--","--","6.366","--","51.144","--","11.07","--","-0.0354","--"]
["21~22","28002.433","--","0.388","1.174","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.806","--","--","6.878","--","48.031","--","9.729","--","-0.0366","--"]
["22~23","21046.892","--","0.326","0.834","0.0069","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.941","--","--","5.171","--","48.607","--","9.871","--","-0.0357","--"]
["23~24","21660.925","--","0.353","0.86","0.0077","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.916","--","--","5.324","--","50.066","--","10.445","--","-0.0351","--"]
["平均值","","","0.3067","0.7825","","--","--","--","--","","1.3533","3.4569","","--","--","--","--","","0.0001","0.0003","","--","--","--","--","","16.0456","--","--","6.0341","--","48.8948","--","9.9787","--","-0.0346","--"]
["最大值","28378.564","--","0.401","1.174","0.011","--","--","--","--","--","10.076","25.351","0.263","--","--","--","--","--","0.003","0.007","0.0001","--","--","--","--","--","16.806","--","--","6.973","--","51.144","--","11.07","--","-0.0292","--"]
["最小值","21046.892","--","0.177","0.42","0.0038","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.536","--","--","5.171","--","46.852","--","9.103","--","-0.0374","--"]
["日排放总量(吨)","58.93305625","--","","","0.0001821","","","","","--","","","0.0008123","","","","","--","","","1E-7","","","","","--","","","","","","","","","","",""]