{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-28 00:00:00 至 2025-09-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.025","8.2","8.31","8.36","11.762","0","0.005","0","0.008","0","0.0040","0","0","0","0.992","0"]
["01~02时","0.025","8.21","8.28","8.32","0.492","0","0.007","0","0.007","0","0.0047","0","0","0","1.041","0"]
["02~03时","0.016","8.2","8.26","8.31","0.903","0","0.005","0","0.007","0","0.0044","0","0","0","0.85","0"]
["03~04时","0.002","8.2","8.25","8.3","1.7","0","0.001","0","0.007","0","0.0027","0","0","0","0.163","0"]
["04~05时","0","8.18","8.23","8.28","1.635","0","0.003","0","0.007","0","0.0033","0","0","0","0.308","0"]
["05~06时","0","8.16","8.22","8.27","1.5","0","0.006","0","0.007","0","0.0066","0","0","0","0.853","0"]
["06~07时","0","8.13","8.2","8.25","9.124","0","0.004","0","0.007","0","0.0068","0","0","0","0.703","0"]
["07~08时","0","8.13","8.19","8.24","25.08","0","0.002","0","0.007","0","0.0079","0","0","0","0.163","0"]
["08~09时","0","8.15","8.2","8.25","16.927","0","0.002","0","0.007","0","0.0072","0","0","0","0.336","0"]
["09~10时","7.397","8.18","8.26","8.32","1.1","0.008","0.002","0","0.007","0","0.0032","0","0","0","0.96","0.007"]
["10~11时","15.653","8.27","8.3","8.36","2.158","0.034","0.004","0","0.008","0","0.0049","0.0001","0","0","0.964","0.015"]
["11~12时","15.848","8.3","8.36","8.41","4.221","0.067","0.007","0","0.009","0","0.015","0.0002","0","0","0.979","0.016"]
["12~13时","12.271","8.34","8.39","8.44","3.604","0.047","0.007","0","0.009","0","0.014","0.0002","0","0","0.911","0.012"]
["13~14时","2.508","8.32","8.39","8.45","2.4","0.006","0.007","0","0.009","0","0.01","0","0","0","0.665","0.002"]
["14~15时","0.804","8.3","8.35","8.41","2.335","0.002","0.006","0","0.010","0","0.01","0","0","0","0.711","0.001"]
["15~16时","0.421","8.34","8.39","8.44","2.2","0.001","0.003","0","0.010","0","0.0049","0","0","0","0.876","0"]
["16~17时","0.247","8.33","8.39","8.46","2.2","0.001","0.003","0","0.010","0","0.0049","0","0","0","0.868","0"]
["17~18时","0.164","8.36","8.44","8.5","1.937","0","0.002","0","0.010","0","0.0046","0","0","0","0.835","0"]
["18~19时","0.126","8.38","8.44","8.51","1.732","0","0.003","0","0.010","0","0.0047","0","0","0","0.768","0"]
["19~20时","0.085","8.34","8.41","8.47","1.6","0","0.004","0","0.009","0","0.0051","0","0","0","0.521","0"]
["20~21时","7.266","8.31","8.41","8.46","6.25","0.077","0.009","0","0.009","0","0.0055","0","0","0","0.63","0.005"]
["21~22时","10.124","8.36","8.42","8.45","14.759","0.149","0.017","0","0.008","0","0.0077","0.0001","0","0","1.022","0.010"]
["22~23时","1.69","8.29","8.38","8.43","16.69","0.027","0.02","0","0.008","0","0.0071","0","0","0","0.954","0.002"]
["23~24时","5.421","8.32","8.38","8.43","20.224","0.11","0.024","0","0.008","0","0.0033","0","0","0","0.709","0.004"]
["有效日均值","","","8.33","","6.356","","0.006","","0.008","","0.0064","","0","","0.741",""]
["最大值","15.848","8.38","8.44","8.51","25.08","0.149","0.024","0","0.01","0","0.015","0.0002","0","0","1.041","0.016"]
["最小值","0","8.13","8.19","8.24","0.492","0","0.001","0","0.007","0","0.0027","0","0","0","0.163","0"]
["总量","80.095","","","","","0.530","","0.001","","0.001","","0.0007","","0","","0.074"]