{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-28 00:00:00 至 2025-09-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","10619.4","--","0.51","1.05","0.01","--","--","--","--","--","7.3","15.15","0.08","--","--","--","--","--","1.81","1.81","0.02","--","--","--","--","--","15.05","--","--","1.28","--","23.95","--","6.92","--","0.018","--"]
["01~02","10678.78","--","0.52","1.09","0.01","--","--","--","--","--","5.84","12.21","0.06","--","--","--","--","--","3.19","3.18","0.03","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.29","--","24","--","6.92","--","0.016","--"]
["02~03","10523.64","--","0.54","1.11","0.01","--","--","--","--","--","6.72","13.73","0.07","--","--","--","--","--","2.29","2.3","0.02","--","--","--","--","--","14.96","--","--","1.27","--","23.94","--","6.95","--","0.02","--"]
["03~04","10990.27","--","0.55","1.18","0.01","--","--","--","--","--","4.59","9.75","0.05","--","--","--","--","--","6.28","6.27","0.07","--","--","--","--","--","15.24","--","--","1.33","--","24","--","6.95","--","0.017","--"]
["04~05","10623.79","--","0.53","1.07","0.01","--","--","--","--","--","6.93","13.95","0.07","--","--","--","--","--","1.96","1.97","0.02","--","--","--","--","--","14.86","--","--","1.28","--","23.82","--","6.93","--","0.019","--"]
["05~06","10620.36","--","0.53","1.12","0.01","--","--","--","--","--","5.41","11.13","0.06","--","--","--","--","--","1.81","1.81","0.02","--","--","--","--","--","15.05","--","--","1.28","--","23.96","--","6.95","--","0.017","--"]
["06~07","10550.2","--","0.52","1.15","0.01","--","--","--","--","--","5.27","11.52","0.06","--","--","--","--","--","1.49","1.49","0.02","--","--","--","--","--","15.36","--","--","1.27","--","23.82","--","6.96","--","0.019","--"]
["07~08","10705.86","--","0.55","1.13","0.01","--","--","--","--","--","5.33","10.94","0.06","--","--","--","--","--","1.27","1.26","0.01","--","--","--","--","--","15.02","--","--","1.29","--","24.08","--","6.96","--","0.017","--"]
["08~09","10815.84","--","0.56","1.16","0.01","--","--","--","--","--","4.65","9.65","0.05","--","--","--","--","--","1.52","1.52","0.02","--","--","--","--","--","15.04","--","--","1.31","--","24.35","--","6.96","--","0.018","--"]
["09~10","11030.83","--","0.56","1.17","0.01","--","--","--","--","--","7.35","15.35","0.08","--","--","--","--","--","3.05","3.02","0.03","--","--","--","--","--","15.07","--","--","1.34","--","24.67","--","7","--","0.013","--"]
["10~11","11672.44","--","0.59","1.35","0.01","--","--","--","--","--","4.91","11.17","0.06","--","--","--","--","--","5.23","5.26","0.06","--","--","--","--","--","15.58","--","--","1.42","--","25.06","--","7","--","0.017","--"]
["11~12","11670.36","--","0.6","1.29","0.01","--","--","--","--","--","6.6","14.06","0.08","--","--","--","--","--","2.26","2.25","0.03","--","--","--","--","--","15.2","--","--","1.42","--","25.91","--","7.02","--","0.017","--"]
["12~13","12228.49","--","0.63","1.41","0.01","--","--","--","--","--","5.12","11.37","0.06","--","--","--","--","--","2.87","2.88","0.04","--","--","--","--","--","15.44","--","--","1.49","--","26.97","--","7.1","--","0.018","--"]
["13~14","12190.65","--","0.67","1.49","0.01","--","--","--","--","--","7.29","16.26","0.09","--","--","--","--","--","1.8","1.8","0.02","--","--","--","--","--","15.47","--","--","1.49","--","27.44","--","7.12","--","0.014","--"]
["14~15","12657.87","--","0.75","1.73","0.01","--","--","--","--","--","5.65","12.89","0.07","--","--","--","--","--","2.05","2.05","0.03","--","--","--","--","--","15.61","--","--","1.56","--","28.95","--","7.23","--","0.017","--"]
["15~16","12459.54","--","0.7","1.6","0.01","--","--","--","--","--","4.9","11.08","0.06","--","--","--","--","--","2.18","2.17","0.03","--","--","--","--","--","15.55","--","--","1.54","--","29.26","--","7.26","--","0.018","--"]
["16~17","12837.62","--","0.68","1.64","0.01","--","--","--","--","--","4.82","11.42","0.06","--","--","--","--","--","4.25","4.23","0.05","--","--","--","--","--","15.83","--","--","1.58","--","28.2","--","7.29","--","0.017","--"]
["17~18","12706.15","--","0.64","1.48","0.01","--","--","--","--","--","6.27","14.49","0.08","--","--","--","--","--","3.18","3.2","0.04","--","--","--","--","--","15.67","--","--","1.55","--","26.88","--","7.27","--","0.02","--"]
["18~19","12808.6","--","0.59","1.32","0.01","--","--","--","--","--","6.32","14.13","0.08","--","--","--","--","--","3.21","3.21","0.04","--","--","--","--","--","15.48","--","--","1.56","--","26.27","--","7.27","--","0.021","--"]
["19~20","12653.97","--","0.6","1.35","0.01","--","--","--","--","--","7","15.63","0.09","--","--","--","--","--","5.25","5.25","0.07","--","--","--","--","--","15.49","--","--","1.54","--","25.75","--","7.26","--","0.019","--"]
["20~21","12613.21","--","0.6","1.34","0.01","--","--","--","--","--","7.05","15.66","0.09","--","--","--","--","--","5.21","5.2","0.07","--","--","--","--","--","15.49","--","--","1.53","--","25.39","--","7.23","--","0.019","--"]
["21~22","12572.98","--","0.6","1.33","0.01","--","--","--","--","--","8.3","18.32","0.1","--","--","--","--","--","5.46","5.47","0.07","--","--","--","--","--","15.42","--","--","1.53","--","25.25","--","7.25","--","0.019","--"]
["22~23","12173.57","--","0.58","1.3","0.01","--","--","--","--","--","6.76","15.27","0.08","--","--","--","--","--","4.02","4.02","0.05","--","--","--","--","--","15.54","--","--","1.48","--","24.9","--","7.19","--","0.015","--"]
["23~24","11909.85","--","0.53","1.18","0.01","--","--","--","--","--","9.18","20.52","0.11","--","--","--","--","--","2.54","2.54","0.03","--","--","--","--","--","15.48","--","--","1.44","--","24.5","--","7.2","--","0.016","--"]
["平均值","","","0.59","1.29","","--","--","--","--","","6.23","13.57","","--","--","--","--","","3.09","3.09","","--","--","--","--","","15.33","--","--","1.42","--","25.47","--","7.09","--","0.017","--"]
["最大值","12837.62","--","0.75","1.73","0.01","--","--","--","--","--","9.18","20.52","0.11","--","--","--","--","--","6.28","6.27","0.07","--","--","--","--","--","15.83","--","--","1.58","--","29.26","--","7.29","--","0.021","--"]
["最小值","10523.64","--","0.51","1.05","0.01","--","--","--","--","--","4.59","9.65","0.05","--","--","--","--","--","1.27","1.26","0.01","--","--","--","--","--","14.86","--","--","1.27","--","23.82","--","6.92","--","0.013","--"]
["日排放总量(吨)","28.031425","--","","","0.00017","","","","","--","","","0.00175","","","","","--","","","0.00088","","","","","--","","","","","","","","","","",""]