{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-28 00:00:00 至 2025-09-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.805","7.847","7.97","8.153","2.604","0.005","0.015","0","0.012","0","0.0011","0","1.407","0.002"]
["01~02时","3.882","8.149","8.245","8.271","2.8","0.011","0.022","0","0.011","0","0.0012","0","1.077","0.004"]
["02~03时","80.758","6.882","7.357","8.279","2.523","0.194","0.018","0.001","0.012","0.001","0.0012","0.0001","0.863","0.063"]
["03~04时","98.258","7.115","7.347","7.666","2","0.197","0.015","0.001","0.014","0.001","0.0011","0.0001","0.529","0.052"]
["04~05时","8.317","7.566","8.019","8.197","1.691","0.016","0.012","0","0.014","0","0.0010","0","0.504","0.004"]
["05~06时","2.442","7.888","7.932","7.99","1.1","0.003","0.010","0","0.013","0","0.0009","0","0.461","0.001"]
["06~07时","8.418","7.883","8.086","9.37","1.203","0.011","0.007","0","0.012","0","0.0012","0","0.507","0.005"]
["07~08时","7.551","7.829","8.165","8.913","1.4","0.011","0.004","0","0.009","0","0.0017","0","0.58","0.004"]
["08~09时","30.427","7.749","8.738","9.16","1.915","0.062","0.005","0","0.008","0","0.0017","0.0001","0.537","0.016"]
["09~10时","38.817","8.484","8.627","8.734","2.9","0.113","0.005","0","0.007","0","0.0018","0.0001","0.468","0.018"]
["10~11时","103.687","6.86","7.491","8.499","2.865","0.296","0.005","0.001","0.007","0.001","0.0048","0.0006","0.376","0.036"]
["11~12时","127.135","6.916","7.45","7.868","2.8","0.356","0.005","0.001","0.008","0.001","0.0093","0.0012","0.232","0.029"]
["12~13时","56.878","7.73","7.8","7.878","2.491","0.148","0.005","0","0.009","0","0.0094","0.0005","0.729","0.031"]
["13~14时","31.129","7.778","7.834","7.954","1.9","0.059","0.005","0","0.015","0","0.0096","0.0003","1.517","0.047"]
["14~15时","15.181","7.88","8.273","8.338","1.9","0.029","0.006","0","0.017","0","0.01","0.0001","1.526","0.023"]
["15~16时","35.814","8.057","8.671","8.849","1.9","0.068","0.007","0","0.022","0.001","0.01","0.0004","1.541","0.055"]
["16~17时","14.431","8.332","8.375","8.507","2.072","0.03","0.010","0","0.019","0","0.0082","0.0001","1.016","0.015"]
["17~18时","14.665","8.337","8.35","8.361","2.4","0.035","0.013","0","0.011","0","0.0042","0.0001","0.185","0.003"]
["18~19时","99.011","6.551","7.152","8.349","2.503","0.251","0.012","0.001","0.011","0.001","0.0034","0.0003","0.136","0.012"]
["19~20时","41.607","6.664","7.732","8.272","2.7","0.112","0.011","0","0.010","0","0.0021","0.0001","0.059","0.002"]
["20~21时","51.147","8.153","8.26","8.618","2.734","0.14","0.009","0","0.009","0","0.0038","0.0002","0.076","0.004"]
["21~22时","62.257","6.854","7.956","8.157","2.8","0.174","0.007","0","0.008","0.001","0.0065","0.0004","0.102","0.006"]
["22~23时","29.998","7.25","7.792","8.189","2.457","0.077","0.005","0","0.008","0","0.0053","0.0002","0.523","0.013"]
["23~24时","6.046","7.833","8.079","8.157","1.8","0.011","0.003","0","0.008","0","0.0035","0","1.192","0.007"]
["有效日均值","","","7.9879","","2.227","","0.009","","0.011","","0.0043","","0.673",""]
["最大值","127.135","8.484","8.738","9.37","2.9","0.356","0.022","0.001","0.022","0.001","0.01","0.0012","1.541","0.063"]
["最小值","1.805","6.551","7.152","7.666","1.1","0.003","0.003","0","0.007","0","0.0009","0","0.059","0.001"]
["总量","969.6690","","","","","2.407","","0.008","","0.010","","0.0049","","0.454"]