{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-28 00:00:00 至 2025-09-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","589.827","涉及因子无效","0.228","38.094","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.043","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.926","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","25.06","有效数据不足","2.146","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["01~02","624.528","涉及因子无效","0.231","33.618","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.041","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.915","有效数据不足","有效数据不足","0.096","有效数据不足","25.064","有效数据不足","2.134","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","746.331","涉及因子无效","0.239","32.869","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.078","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.91","有效数据不足","有效数据不足","0.115","有效数据不足","25.066","有效数据不足","2.121","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","2666.744","涉及因子无效","0.221","29.62","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.008","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.908","有效数据不足","有效数据不足","0.411","有效数据不足","24.919","有效数据不足","2.116","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["04~05","1001.857","涉及因子无效","0.234","29.882","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.903","有效数据不足","有效数据不足","0.154","有效数据不足","24.445","有效数据不足","2.091","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["05~06","1512.895","涉及因子无效","0.237","31.216","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.906","有效数据不足","有效数据不足","0.233","有效数据不足","24.445","有效数据不足","2.086","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","647.605","涉及因子无效","0.224","31.519","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.912","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","24.444","有效数据不足","2.061","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","595.246","涉及因子无效","0.203","33.316","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.925","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","24.443","有效数据不足","2.051","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","595.495","涉及因子无效","0.219","35.509","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.924","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","24.478","有效数据不足","2.086","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["09~10","776.682","涉及因子无效","0.239","37.963","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.922","有效数据不足","有效数据不足","0.12","有效数据不足","25.069","有效数据不足","2.127","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["10~11","1190.925","涉及因子无效","0.25","39.243","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.921","有效数据不足","有效数据不足","0.184","有效数据不足","25.49","有效数据不足","2.255","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["11~12","4600.716","涉及因子无效","0.446","72.371","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.924","有效数据不足","有效数据不足","0.715","有效数据不足","26.527","有效数据不足","2.444","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["12~13","6117.37","涉及因子无效","1.357","297.877","0.008","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.944","有效数据不足","有效数据不足","0.955","有效数据不足","27.572","有效数据不足","2.517","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["13~14","2404.155","涉及因子无效","1.207","168.724","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.402","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.912","有效数据不足","有效数据不足","0.377","有效数据不足","28.714","有效数据不足","2.656","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["14~15","874.249","涉及因子无效","0.379","49.603","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.017","2.248","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.906","有效数据不足","有效数据不足","0.138","有效数据不足","30.49","有效数据不足","2.894","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["15~16","1212.8","涉及因子无效","0.408","37.853","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.069","6.403","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.867","有效数据不足","有效数据不足","0.193","有效数据不足","31.465","有效数据不足","3.015","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["16~17","664.237","涉及因子无效","0.387","36.701","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.153","14.476","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.87","有效数据不足","有效数据不足","0.105","有效数据不足","31.503","有效数据不足","2.912","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["17~18","564.56","涉及因子无效","0.363","36.254","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.151","15.06","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.876","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","30.781","有效数据不足","2.842","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["18~19","535.588","涉及因子无效","0.332","37.275","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.135","15.103","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.89","有效数据不足","有效数据不足","0.084","有效数据不足","30.053","有效数据不足","2.763","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["19~20","565.395","涉及因子无效","0.285","41.384","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.088","12.746","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.915","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","28.819","有效数据不足","2.401","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["20~21","826.298","涉及因子无效","0.242","40.669","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.076","12.798","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.927","有效数据不足","有效数据不足","0.128","有效数据不足","27.676","有效数据不足","2.056","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["21~22","566.973","涉及因子无效","0.25","40.496","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.038","6.16","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.924","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","27.532","有效数据不足","2.013","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["22~23","641.447","涉及因子无效","0.252","41.871","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.049","8.1","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.926","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","27.034","有效数据不足","1.998","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","562.576","涉及因子无效","0.244","39.985","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.028","4.535","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.925","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","26.466","有效数据不足","2.022","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["平均值","","","0.362","50.467","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.034","4.692","","--","--","--","--","","20.912","--","--","0.201","--","26.981","--","2.325","--","0.006","--"]
["最大值","6117.37","--","1.357","297.877","0.008","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.153","15.103","0","--","--","--","--","--","20.944","--","--","0.955","--","31.503","--","3.015","--","0.009","--"]
["最小值","535.588","--","0.203","29.62","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.867","--","--","0.084","--","24.443","--","1.998","--","0.004","--"]
["日排放总量(吨)","3.1084498","--","","","0.000018","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000001","","","","","--","","","","","","","","","","",""]