{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-28 00:00:00 至 2025-09-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31760.19","--","15.11","0.48","--","--","--","0.09","0","--","--","--","1.28","0.04","--","--","--","20.61","--","--","7.07","--","30.32","--","5.01","--","-0.051","--"]
["01~02","32000.51","--","9.01","0.29","--","--","--","0.04","0","--","--","--","1.11","0.04","--","--","--","20.67","--","--","7.11","--","29.9","--","4.92","--","-0.051","--"]
["02~03","31585.91","--","19.22","0.61","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.06","0.03","--","--","--","20.71","--","--","7.01","--","29.72","--","4.86","--","-0.051","--"]
["03~04","31394.53","--","10.61","0.33","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.83","0.03","--","--","--","20.68","--","--","6.99","--","30.27","--","5.01","--","-0.052","--"]
["04~05","31810.23","--","14.99","0.47","--","--","--","0.01","0","--","--","--","2.93","0.09","--","--","--","20.45","--","--","7.09","--","30.37","--","5.1","--","-0.053","--"]
["05~06","30049.03","--","16.58","0.49","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.83","0.03","--","--","--","20.52","--","--","6.81","--","31.07","--","6.48","--","-0.054","--"]
["06~07","31346.59","--","8.5","0.27","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.82","0.03","--","--","--","20.65","--","--","7.06","--","30.91","--","5.93","--","-0.054","--"]
["07~08","30611.96","--","15.81","0.48","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","20.65","--","--","6.86","--","30.71","--","5.56","--","-0.053","--"]
["08~09","31209.52","--","8.78","0.27","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.16","0.04","--","--","--","20.63","--","--","6.96","--","30.37","--","5.18","--","-0.052","--"]
["09~10","31608.11","--","20.55","0.65","--","--","--","56.91","1.78","--","--","--","0.69","0.02","--","--","--","20.58","--","--","7.04","--","30.15","--","5.07","--","-0.050","--"]
["10~11","30341.46","--","6.08","0.18","--","--","--","4.63","0.14","--","--","--","0.65","0.02","--","--","--","20.59","--","--","6.77","--","30.57","--","5.14","--","-0.050","--"]
["11~12","31490.35","--","21.14","0.66","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","1.01","0.03","--","--","--","20.7","--","--","7.05","--","31.09","--","5.29","--","-0.047","--"]
["12~13","29848.15","--","6.27","0.19","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","0.78","0.02","--","--","--","20.64","--","--","6.7","--","31.6","--","5.41","--","-0.047","--"]
["13~14","27401.3","--","21.46","0.59","--","--","--","0.14","0","--","--","--","0.88","0.02","--","--","--","20.57","--","--","6.17","--","31.89","--","5.55","--","-0.040","--"]
["14~15","30593.45","--","6.72","0.21","--","--","--","0.07","0","--","--","--","0.76","0.02","--","--","--","20.6","--","--","6.91","--","32.47","--","5.67","--","-0.039","--"]
["15~16","30310.53","--","21","0.64","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.93","0.03","--","--","--","20.57","--","--","6.86","--","32.96","--","5.79","--","-0.037","--"]
["16~17","31118.08","--","6.78","0.21","--","--","--","0","0","--","--","--","0.83","0.03","--","--","--","20.6","--","--","7.05","--","32.99","--","5.78","--","-0.039","--"]
["17~18","31243.33","--","14.95","0.47","--","--","--","0","0","--","--","--","0.94","0.03","--","--","--","20.65","--","--","7.03","--","32.03","--","5.51","--","-0.039","--"]
["18~19","31001.64","--","8.69","0.27","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.92","0.03","--","--","--","20.62","--","--","6.98","--","32.12","--","5.51","--","-0.041","--"]
["19~20","30615.33","--","16.54","0.5","--","--","--","0","0","--","--","--","2.91","0.09","--","--","--","20.51","--","--","6.89","--","32.15","--","5.5","--","-0.044","--"]
["20~21","33301.23","--","10.46","0.33","--","--","--","0","0","--","--","--","0.97","0.03","--","--","--","20.6","--","--","7.51","--","32.38","--","5.55","--","-0.047","--"]
["21~22","34495.71","--","14.96","0.51","--","--","--","0","0","--","--","--","0.96","0.03","--","--","--","20.66","--","--","7.74","--","31.55","--","5.34","--","-0.050","--"]
["22~23","32966.49","--","9.35","0.32","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.96","0.03","--","--","--","20.66","--","--","7.36","--","30.87","--","5.15","--","-0.050","--"]
["23~24","32497.34","--","14.96","0.48","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","0.96","0.03","--","--","--","20.65","--","--","7.23","--","30.29","--","5","--","-0.048","--"]
["平均值","","","13.27","","--","--","","2.67","","--","--","","1.08","","--","--","","20.62","--","--","7.01","--","31.20","--","5.39","--","-0.047","--"]
["最大值","34495.71","--","21.46","0.66","--","--","--","56.91","1.78","--","--","--","2.93","0.09","--","--","--","20.71","--","--","7.74","--","32.99","--","6.48","--","-0.037","--"]
["最小值","27401.3","--","6.08","0.18","--","--","--","0","0","--","--","--","0.65","0.02","--","--","--","20.45","--","--","6.17","--","29.72","--","4.86","--","-0.054","--"]
["日排放总量(吨)","75.060088","--","","0.00989","","","--","","0.002","","","--","","0.00081","","","--","","","","","","","","","","",""]