{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-28 00:00:00 至 2025-09-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","28693.273","--","0.395","1.149","0.011","--","--","--","--","--","7.447","21.399","0.216","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.726","--","--","7.051","--","49.912","--","10.409","--","-0.0348","--"]
["01~02","24261.71","--","0.316","0.823","0.0077","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.205","--","--","5.96","--","47.871","--","9.538","--","-0.0351","--"]
["02~03","25031.32","--","0.366","0.972","0.0092","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.17","--","--","6.151","--","48.921","--","9.913","--","-0.0349","--"]
["03~04","25286.902","--","0.394","1.014","0.0100","--","--","--","--","--","7.753","20.443","0.196","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.183","--","--","6.213","--","49.349","--","10.111","--","-0.0349","--"]
["04~05","24736.05","--","0.352","0.883","0.0087","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.077","--","--","6.078","--","48.512","--","9.696","--","-0.0347","--"]
["05~06","26919.806","--","0.351","0.893","0.0095","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.121","--","--","6.616","--","49.265","--","10.074","--","-0.0355","--"]
["06~07","25204.093","--","0.406","1.133","0.01","--","--","--","--","--","3.87","10.262","0.095","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.353","--","--","6.192","--","49.98","--","10.416","--","-0.0353","--"]
["07~08","25019.396","--","0.366","0.915","0.0092","--","--","--","--","--","6.536","16.24","0.163","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.051","--","--","6.148","--","49.027","--","9.962","--","-0.0357","--"]
["08~09","25135.552","--","0.391","1.016","0.0099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.216","--","--","6.176","--","49.42","--","10.189","--","-0.0364","--"]
["09~10","24433.439","--","0.352","0.906","0.0086","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.197","--","--","6.003","--","49.717","--","10.218","--","-0.0365","--"]
["10~11","25372.648","--","0.399","1.077","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.263","--","--","6.235","--","49.713","--","10.324","--","-0.0367","--"]
["11~12","24944.058","--","0.442","1.097","0.011","--","--","--","--","--","0.364","0.864","0.0092","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.011","--","--","6.129","--","49.787","--","10.469","--","-0.0368","--"]
["12~13","23908.091","--","0.412","1.024","0.0099","--","--","--","--","--","0.716","1.723","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.024","--","--","5.874","--","49.005","--","10.017","--","-0.0367","--"]
["13~14","24396.318","--","0.437","1.102","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.093","--","--","5.995","--","49.091","--","10.029","--","-0.0363","--"]
["14~15","27358.884","--","0.571","1.444","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.976","--","--","6.723","--","49.074","--","10.246","--","-0.0368","--"]
["15~16","29316.857","--","0.617","1.544","0.018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.005","--","--","7.203","--","49.036","--","10.236","--","-0.0389","--"]
["16~17","26985.427","--","0.497","1.384","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.368","--","--","6.632","--","47.942","--","9.724","--","-0.0514","--"]
["17~18","20326.226","--","0.452","1.089","0.0091","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.868","--","--","4.994","--","47.806","--","9.624","--","-0.0370","--"]
["18~19","17187.025","--","0.373","0.915","0.0065","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.76","--","--","4.223","--","47.825","--","9.635","--","-0.0358","--"]
["19~20","10984.215","--","0.344","0.794","0.0038","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.641","--","--","2.7","--","48.405","--","9.792","--","-0.0250","--"]
["20~21","13082.023","--","0.391","0.899","0.0054","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.591","--","--","3.214","--","48.784","--","9.902","--","-0.0188","--"]
["21~22","20158.011","--","0.395","1.142","0.0085","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.635","--","--","4.946","--","47.363","--","9.416","--","-0.0237","--"]
["22~23","13834.092","--","0.407","0.972","0.0054","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.633","--","--","3.405","--","46.911","--","9.168","--","-0.0181","--"]
["23~24","14539.581","--","0.376","0.845","0.0055","--","--","--","--","--","0.024","0.055","0.0005","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.497","--","--","3.571","--","47.528","--","9.309","--","-0.0208","--"]
["平均值","","","0.4088","1.0434","","--","--","--","--","","1.1131","2.9579","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","16.0698","--","--","5.6018","--","48.7606","--","9.9344","--","-0.0336","--"]
["最大值","29316.857","--","0.617","1.544","0.018","--","--","--","--","--","7.753","21.399","0.216","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.726","--","--","7.203","--","49.98","--","10.469","--","-0.0181","--"]
["最小值","10984.215","--","0.316","0.794","0.0038","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.497","--","--","2.7","--","46.911","--","9.168","--","-0.0514","--"]
["日排放总量(吨)","54.71149375","--","","","0.0002284","","","","","--","","","0.0006985","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]