{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-29 00:00:00 至 2025-09-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","5.445","8.15","8.166","8.182","1.834","0.010","0.004","0","0.011","0","0.0030","0","1.092","0.006"]
["01~02时","30.617","7.95","8.528","8.713","1.9","0.058","0.005","0","0.02","0.001","0.0023","0.0001","0.931","0.028"]
["02~03时","71.6","6.536","7.366","8.659","1.797","0.125","0.009","0.001","0.018","0.001","0.0055","0.0005","0.568","0.028"]
["03~04时","87.432","6.545","6.661","7.129","1.6","0.14","0.014","0.001","0.013","0.001","0.01","0.0009","0.03","0.003"]
["04~05时","88.676","7.136","7.376","7.581","1.942","0.173","0.012","0.001","0.013","0.001","0.0081","0.0007","1.642","0.153"]
["05~06时","51.313","7.211","7.674","8.677","2.6","0.133","0.009","0","0.012","0.001","0.0047","0.0002","4.061","0.208"]
["06~07时","9.102","8.333","8.509","8.703","2.532","0.023","0.007","0","0.039","0","0.033","0.0002","4.239","0.038"]
["07~08时","5.401","8.293","8.319","8.35","2.4","0.013","0.004","0","0.113","0.001","0.077","0.0004","4.505","0.024"]
["08~09时","3.388","8.12","8.207","8.297","2.229","0.008","0.023","0","0.097","0","0.06","0.0002","3.363","0.013"]
["09~10时","2.293","8.175","8.201","8.233","1.9","0.004","0.042","0","0.054","0","0.035","0.0001","1.526","0.003"]
["10~11时","79.246","6.383","7.109","8.243","1.969","0.159","0.038","0.003","0.052","0.004","0.028","0.0020","0.985","0.055"]
["11~12时","61.97","6.442","7.486","8.064","2.1","0.13","0.035","0.002","0.045","0.003","0.018","0.0012","0.114","0.007"]
["12~13时","23.543","7.968","8.177","8.378","2.304","0.057","0.024","0","0.05","0.001","0.014","0.0003","0.426","0.014"]
["13~14时","38.133","7.931","7.95","7.974","2.7","0.103","0.013","0.001","0.064","0.002","0.0077","0.0003","0.927","0.035"]
["14~15时","25.906","7.67","7.734","7.937","2.7","0.07","0.010","0","0.06","0.002","0.0061","0.0002","1.042","0.027"]
["15~16时","14.59","7.661","7.728","7.912","2.7","0.039","0.007","0","0.05","0.001","0.0037","0.0001","1.215","0.018"]
["16~17时","4.108","7.913","8.071","8.269","2.7","0.011","0.006","0","0.047","0","0.0032","0","1.174","0.005"]
["17~18时","6.796","8.239","8.281","8.298","2.7","0.018","0.005","0","0.039","0","0.0025","0","1.111","0.008"]
["18~19时","68.546","6.444","7.52","8.294","2.597","0.173","0.007","0.001","0.038","0.003","0.0021","0.0001","0.754","0.034"]
["19~20时","95.045","6.976","7.416","7.97","2.4","0.228","0.009","0.001","0.035","0.003","0.0014","0.0001","0.21","0.02"]
["20~21时","88.096","6.904","7.419","7.896","2.366","0.208","0.009","0.001","0.035","0.003","0.0011","0.0001","0.525","0.052"]
["21~22时","66.196","7.189","7.531","8.691","2.3","0.152","0.009","0.001","0.035","0.002","0.0007","0","1.038","0.069"]
["22~23时","13.272","8.338","8.488","8.675","2.028","0.03","0.007","0","0.035","0","0.0015","0","0.752","0.013"]
["23~24时","1.962","8.141","8.222","8.347","1.5","0.003","0.005","0","0.035","0","0.0028","0","0.316","0.001"]
["有效日均值","","","7.8397","","2.242","","0.013","","0.042","","0.0140","","1.356",""]
["最大值","95.045","8.338","8.528","8.713","2.7","0.228","0.042","0.003","0.113","0.004","0.077","0.002","4.505","0.208"]
["最小值","1.962","6.383","6.661","7.129","1.5","0.003","0.004","0","0.011","0","0.0007","0","0.03","0.001"]
["总量","942.6878","","","","","2.070","","0.013","","0.031","","0.0077","","0.863"]