{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-29 00:00:00 至 2025-09-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","12.105","8.32","8.4","8.45","16.781","0.221","0.024","0","0.008","0","0.0037","0","0","0","0.78","0.009"]
["01~02时","2.174","8.32","8.37","8.43","10.481","0.023","0.025","0","0.008","0","0.0063","0","0","0","1.043","0.002"]
["02~03时","0.739","8.28","8.35","8.4","21.599","0.014","0.026","0","0.008","0","0.0063","0","0","0","0.999","0.001"]
["03~04时","0.398","8.28","8.32","8.37","40.349","0.016","0.029","0","0.008","0","0.0061","0","0","0","0.834","0"]
["04~05时","0.224","8.24","8.29","8.34","33.014","0.008","0.027","0","0.008","0","0.0067","0","0","0","0.843","0"]
["05~06时","0.156","8.2","8.25","8.29","19.591","0.003","0.025","0","0.008","0","0.01","0","0","0","0.876","0"]
["06~07时","0.12","8.18","8.24","8.28","23.805","0.003","0.025","0","0.008","0","0.01","0","0","0","0.819","0"]
["07~08时","0.086","8.15","8.22","8.27","31.517","0.003","0.026","0","0.009","0","0.012","0","0","0","0.603","0"]
["08~09时","0.08","8.19","8.27","8.36","36.4","0.003","0.025","0","0.009","0","0.011","0","0","0","0.695","0"]
["09~10时","5.306","8.29","8.36","8.41","45.337","0.241","0.023","0","0.009","0","0.0096","0.0001","0","0","1.042","0.006"]
["10~11时","14.099","8.29","8.31","8.35","31.782","0.45","0.024","0","0.010","0","0.011","0.0002","0","0","0.993","0.014"]
["11~12时","14.765","8.3","8.35","8.38","6.973","0.103","0.025","0","0.011","0","0.023","0.0004","0","0","0.812","0.012"]
["12~13时","5.539","8.3","8.35","8.39","18.145","0.073","0.024","0","0.011","0","0.022","0.0001","0","0","0.714","0.004"]
["13~14时","1.839","8.27","8.34","8.4","36.988","0.068","0.023","0","0.011","0","0.012","0","0","0","0.353","0.001"]
["14~15时","1.403","8.33","8.38","8.43","27.593","0.04","0.022","0","0.011","0","0.011","0","0","0","0.429","0.001"]
["15~16时","0.758","8.32","8.39","8.45","10.357","0.008","0.02","0","0.010","0","0.01","0","0","0","0.71","0.001"]
["16~17时","0.417","8.33","8.4","8.46","7.052","0.003","0.022","0","0.010","0","0.0096","0","0","0","0.665","0"]
["17~18时","0.246","8.3","8.39","8.46","0.988","0","0.025","0","0.010","0","0.0061","0","0","0","0.501","0"]
["18~19时","0.162","8.29","8.36","8.45","3.715","0.001","0.024","0","0.009","0","0.0060","0","0","0","0.562","0"]
["19~20时","0.128","8.29","8.37","8.43","8.718","0.001","0.023","0","0.008","0","0.0056","0","0","0","0.794","0"]
["20~21时","0.081","8.31","8.36","8.42","9.296","0.001","0.024","0","0.008","0","0.0054","0","0","0","0.816","0"]
["21~22时","0.077","8.27","8.33","8.39","10.357","0.001","0.024","0","0.009","0","0.0043","0","0","0","0.897","0"]
["22~23时","0.039","8.22","8.3","8.39","10.843","0","0.025","0","0.009","0","0.0047","0","0","0","0.888","0"]
["23~24时","0.017","8.23","8.28","8.34","11.734","0","0.025","0","0.008","0","0.0068","0","0","0","0.855","0"]
["有效日均值","","","8.33","","19.726","","0.024","","0.009","","0.0094","","0","","0.772",""]
["最大值","14.765","8.33","8.4","8.46","45.337","0.45","0.029","0","0.011","0","0.023","0.0004","0","0","1.043","0.014"]
["最小值","0.017","8.15","8.22","8.27","0.988","0","0.02","0","0.008","0","0.0037","0","0","0","0.353","0"]
["总量","60.959","","","","","1.283","","0.001","","0.001","","0.0008","","0","","0.051"]