{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-29 00:00:00 至 2025-09-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","39886.886","--","3.355","0.133","--","--","--","0.0007","0","--","--","--","0.057","0.0023","--","--","--","20.658","--","--","5.513","--","29.096","--","3.118","--","0.063","--"]
["01~02","42022.89","--","3.334","0.14","--","--","--","0.0007","0","--","--","--","0.084","0.0035","--","--","--","20.643","--","--","5.808","--","28.946","--","3.124","--","0.07","--"]
["02~03","42670.023","--","3.255","0.138","--","--","--","0.0005","0","--","--","--","0.061","0.0026","--","--","--","20.626","--","--","5.898","--","28.661","--","3.105","--","0.072","--"]
["03~04","45189.378","--","2.989","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0.122","0.0055","--","--","--","20.607","--","--","6.246","--","27.723","--","3.017","--","0.081","--"]
["04~05","43135.296","--","3.209","0.138","--","--","--","0","0","--","--","--","0.055","0.0024","--","--","--","20.607","--","--","5.962","--","27.897","--","2.981","--","0.074","--"]
["05~06","43062.281","--","3.26","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","0.052","0.0023","--","--","--","20.609","--","--","5.951","--","28.343","--","3.015","--","0.074","--"]
["06~07","43204.507","--","3.192","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0.089","0.0039","--","--","--","20.638","--","--","5.97","--","28.906","--","3.002","--","0.074","--"]
["07~08","40818.648","--","3.173","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","0.109","0.0045","--","--","--","20.662","--","--","5.643","--","29.335","--","2.961","--","0.067","--"]
["08~09","41290.64","--","3.218","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","0.177","0.0073","--","--","--","20.675","--","--","5.707","--","29.948","--","3.028","--","0.068","--"]
["09~10","42277.523","--","3.307","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0.047","0.0020","--","--","--","20.668","--","--","5.843","--","30.898","--","3.17","--","0.071","--"]
["10~11","41361.308","--","3.398","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","0.018","0.0007","--","--","--","20.475","--","--","5.77","--","31.903","--","3.214","--","0.069","--"]
["11~12","42359.57","--","3.519","0.148","--","--","--","0","0","--","--","--","0.016","0.0007","--","--","--","19.905","--","--","5.866","--","32.428","--","3.375","--","0.071","--"]
["12~13","34494.82","--","3.814","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","2649.505","93.62","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","18.843","--","--","4.769","--","32.61","--","3.473","--","0.048","--"]
["13~14","40046.625","--","3.579","0.143","--","--","--","0","0","--","--","--","0.107","0.0043","--","--","--","20.651","--","--","5.534","--","32.596","--","3.552","--","0.063","--"]
["14~15","40911.718","--","3.649","0.149","--","--","--","0","0","--","--","--","0.161","0.0065","--","--","--","20.638","--","--","5.655","--","32.602","--","3.618","--","0.066","--"]
["15~16","40613.359","--","3.511","0.142","--","--","--","0.0007","0","--","--","--","0.111","0.0045","--","--","--","20.632","--","--","5.614","--","32.822","--","3.677","--","0.065","--"]
["16~17","41440.367","--","3.572","0.148","--","--","--","0.0004","0","--","--","--","0.236","0.0099","--","--","--","20.63","--","--","5.727","--","33.425","--","3.671","--","0.067","--"]
["17~18","41733.828","--","3.519","0.146","--","--","--","0.0006","0","--","--","--","0.203","0.0084","--","--","--","20.626","--","--","5.768","--","32.915","--","3.652","--","0.068","--"]
["18~19","41609.218","--","3.405","0.141","--","--","--","0","0","--","--","--","0.257","0.01","--","--","--","20.619","--","--","5.752","--","31.756","--","3.6","--","0.068","--"]
["19~20","40549.187","--","5.431","0.22","--","--","--","0","0","--","--","--","0.175","0.0072","--","--","--","20.597","--","--","5.604","--","32.016","--","3.576","--","0.065","--"]
["20~21","41055.261","涉及因子无效","3.313","0.136","--","--","涉及因子无效","0","0","--","--","涉及因子无效","0.153","0.0062","--","--","涉及因子无效","20.607","--","--","5.674","有效数据不足","31.796","--","3.485","--","0.066","--"]
["21~22","40349.46","涉及因子无效","3.603","0.145","--","--","涉及因子无效","0","0","--","--","涉及因子无效","0.091","0.0037","--","--","涉及因子无效","20.618","--","--","5.578","有效数据不足","31.268","--","3.483","--","0.064","--"]
["22~23","40552.668","涉及因子无效","3.681","0.149","--","--","涉及因子无效","0","0","--","--","涉及因子无效","0.071","0.0029","--","--","涉及因子无效","20.622","--","--","5.605","有效数据不足","30.829","--","3.457","--","0.065","--"]
["23~24","41465.25","涉及因子无效","3.467","0.143","--","--","涉及因子无效","0","0","--","--","涉及因子无效","0.062","0.0026","--","--","涉及因子无效","20.625","--","--","5.73","有效数据不足","30.629","--","3.372","--","0.068","--"]
["平均值","","","3.4902","","--","--","","0.0001","","--","--","","110.5012","","--","--","","20.5205","--","--","5.7166","--","30.8066","--","3.3225","--","0.0683","--"]
["最大值","45189.378","45189.378","5.431","0.22","--","--","0.22","0.0007","0","--","--","0","2649.505","93.62","0.257","0.257","0.01","20.675","--","--","6.246","6.246","33.425","--","3.677","--","0.081","--"]
["最小值","34494.82","34494.82","2.989","0.129","--","--","0.129","0","0","--","--","0","0.016","0.0007","0.016","0.016","0.0007","18.843","--","--","4.769","4.769","27.723","--","2.961","--","0.048","--"]
["日排放总量(吨)","99.21006875","--","","0.0034536","","","--","","1E-7","","","--","","0.0937254","","","--","","","","","","","","","","",""]