{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-29 00:00:00 至 2025-09-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32168.93","--","11.26","0.36","--","--","--","50.07","1.59","--","--","--","0.46","0.01","--","--","--","20.62","--","--","7.15","--","30.13","--","4.95","--","-0.050","--"]
["01~02","32124.5","--","17.07","0.54","--","--","--","1.48","0.05","--","--","--","1.21","0.04","--","--","--","20.54","--","--","7.14","--","29.97","--","4.91","--","-0.049","--"]
["02~03","31809.27","--","11.6","0.37","--","--","--","0.52","0.02","--","--","--","1.05","0.03","--","--","--","20.58","--","--","7.07","--","30.07","--","4.93","--","-0.051","--"]
["03~04","32676.27","--","16.02","0.52","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","1.31","0.04","--","--","--","20.58","--","--","7.25","--","29.82","--","4.87","--","-0.050","--"]
["04~05","34393.87","--","11.28","0.39","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","0.95","0.03","--","--","--","20.58","--","--","7.62","--","29.62","--","4.78","--","-0.049","--"]
["05~06","34720.57","--","12","0.42","--","--","--","0.11","0","--","--","--","1.09","0.04","--","--","--","20.58","--","--","7.69","--","29.51","--","4.78","--","-0.047","--"]
["06~07","31370.95","--","14.12","0.44","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","20.52","--","--","6.94","--","29.29","--","4.73","--","-0.046","--"]
["07~08","30991.78","--","10.8","0.33","--","--","--","0.02","0","--","--","--","1.16","0.04","--","--","--","20.63","--","--","6.86","--","29.37","--","4.74","--","-0.048","--"]
["08~09","31005.14","--","17.19","0.53","--","--","--","1.31","0.04","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","20.66","--","--","6.89","--","29.89","--","4.9","--","-0.052","--"]
["09~10","33160.86","--","9.37","0.31","--","--","--","12.31","0.41","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","20.71","--","--","7.38","--","30.08","--","5.03","--","-0.046","--"]
["10~11","32895.76","--","16.33","0.54","--","--","--","22.46","0.74","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","20.69","--","--","7.38","--","31.46","--","5.44","--","-0.043","--"]
["11~12","30489.52","--","10.76","0.33","--","--","--","1.43","0.04","--","--","--","0.96","0.03","--","--","--","20.58","--","--","6.9","--","32.64","--","5.8","--","-0.041","--"]
["12~13","31533.57","--","17.07","0.53","--","--","--","0.43","0.01","--","--","--","0.98","0.03","--","--","--","20.67","--","--","7.16","--","33.38","--","5.96","--","-0.041","--"]
["13~14","34151.13","--","5.3","0.18","--","--","--","0.06","0","--","--","--","1","0.03","--","--","--","20.62","--","--","7.74","--","33.08","--","5.82","--","-0.045","--"]
["14~15","33150.22","--","6.48","0.21","--","--","--","0.02","0","--","--","--","1.02","0.03","--","--","--","20.68","--","--","7.48","--","32.42","--","5.65","--","-0.041","--"]
["15~16","31368.34","--","14.97","0.47","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.03","0.03","--","--","--","20.64","--","--","7.08","--","32.43","--","5.63","--","-0.034","--"]
["16~17","32541.9","--","5.17","0.17","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.01","0.03","--","--","--","20.61","--","--","7.35","--","32.65","--","5.68","--","-0.040","--"]
["17~18","33346.32","--","14.59","0.49","--","--","--","0","0","--","--","--","1.12","0.04","--","--","--","20.7","--","--","7.51","--","32.21","--","5.54","--","-0.041","--"]
["18~19","28457.27","--","9.12","0.26","--","--","--","0","0","--","--","--","1.07","0.03","--","--","--","20.61","--","--","6.39","--","31.88","--","5.42","--","-0.033","--"]
["19~20","29083","--","8.52","0.25","--","--","--","0","0","--","--","--","1.04","0.03","--","--","--","20.61","--","--","6.57","--","32.62","--","5.62","--","-0.038","--"]
["20~21","29368.39","--","18.46","0.54","--","--","--","0","0","--","--","--","1.32","0.04","--","--","--","20.58","--","--","6.62","--","32.5","--","5.57","--","-0.044","--"]
["21~22","32062.42","--","4.52","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","1.06","0.03","--","--","--","20.56","--","--","7.23","--","32.48","--","5.56","--","-0.044","--"]
["22~23","32181.2","--","9.04","0.29","--","--","--","0","0","--","--","--","1.01","0.03","--","--","--","20.71","--","--","7.23","--","31.86","--","5.38","--","-0.047","--"]
["23~24","31071.91","--","17.13","0.53","--","--","--","0","0","--","--","--","1.02","0.03","--","--","--","20.7","--","--","6.97","--","31.66","--","5.32","--","-0.049","--"]
["平均值","","","12.01","","--","--","","3.80","","--","--","","0.99","","--","--","","20.62","--","--","7.15","--","31.29","--","5.29","--","-0.045","--"]
["最大值","34720.57","--","18.46","0.54","--","--","--","50.07","1.59","--","--","--","1.32","0.04","--","--","--","20.71","--","--","7.74","--","33.38","--","5.96","--","-0.033","--"]
["最小值","28457.27","--","4.52","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","0.46","0.01","--","--","--","20.52","--","--","6.39","--","29.29","--","4.73","--","-0.052","--"]
["日排放总量(吨)","76.612306","--","","0.00914","","","--","","0.00294","","","--","","0.00076","","","--","","","","","","","","","","",""]