{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-30 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.016","8.19","8.26","8.32","27.408","0","0.025","0","0.009","0","0.0065","0","0.898","0"]
["01~02时","0.017","8.1","8.23","8.29","54.48","0.001","0.025","0","0.009","0","0.0045","0","1.062","0"]
["02~03时","0.007","8.15","8.23","8.29","39.933","0","0.025","0","0.009","0","0.0044","0","1.027","0"]
["03~04时","0","8.1","8.2","8.27","13.244","0","0.025","0","0.007","0","0.0036","0","0.896","0"]
["04~05时","0","8.09","8.19","8.27","18.464","0","0.028","0","0.007","0","0.0044","0","0.874","0"]
["05~06时","0","8.08","8.18","8.25","28.158","0","0.031","0","0.007","0","0.0093","0","0.793","0"]
["06~07时","0","8.1","8.18","8.24","20.783","0","0.029","0","0.007","0","0.0093","0","0.783","0"]
["07~08时","0","8.07","8.16","8.24","6.217","0","0.026","0","0.007","0","0.0091","0","0.75","0"]
["08~09时","0.003","8.1","8.24","8.34","6.92","0","0.026","0","0.007","0","0.0085","0","0.754","0"]
["09~10时","5.355","8.26","8.35","8.42","8.226","0.044","0.025","0","0.007","0","0.0043","0","0.77","0.004"]
["10~11时","14.888","8.34","8.37","8.41","6.117","0.091","0.025","0","0.008","0","0.0057","0.0001","0.797","0.012"]
["11~12时","14.901","8.33","8.37","8.39","2.2","0.033","0.025","0","0.012","0","0.014","0.0002","0.897","0.013"]
["12~13时","13.842","8.34","8.39","8.43","2.385","0.033","0.024","0","0.012","0","0.014","0.0002","0.893","0.012"]
["13~14时","3.347","8.31","8.39","8.45","2.73","0.009","0.022","0","0.011","0","0.012","0","0.878","0.003"]
["14~15时","0.924","8.37","8.43","8.49","6.147","0.005","0.022","0","0.011","0","0.012","0","0.865","0.001"]
["15~16时","0.465","8.4","8.45","8.51","12.492","0.006","0.022","0","0.010","0","0.012","0","0.815","0"]
["16~17时","0.259","8.45","8.51","8.57","10.867","0.003","0.021","0","0.010","0","0.012","0","0.824","0"]
["17~18时","0.164","8.43","8.5","8.55","7.85","0.001","0.021","0","0.010","0","0.011","0","0.858","0"]
["18~19时","0.117","8.44","8.51","8.57","11.774","0.001","0.021","0","0.010","0","0.011","0","0.844","0"]
["19~20时","0.079","8.42","8.48","8.54","19.061","0.001","0.023","0","0.010","0","0.01","0","0.795","0"]
["20~21时","0.071","8.39","8.47","8.53","16.276","0.001","0.023","0","0.010","0","0.01","0","0.813","0"]
["21~22时","0.035","8.31","8.43","8.5","11.103","0","0.023","0","0.008","0","0.011","0","0.878","0"]
["22~23时","0.014","8.34","8.41","8.49","15.427","0","0.023","0","0.008","0","0.011","0","0.851","0"]
["23~24时","0.015","8.26","8.35","8.45","22.895","0","0.024","0","0.008","0","0.011","0","0.752","0"]
["有效日均值","","","8.35","","15.465","","0.024","","0.009","","0.0094","","0.849",""]
["最大值","14.901","8.45","8.51","8.57","54.48","0.091","0.031","0","0.012","0","0.014","0.0002","1.062","0.013"]
["最小值","0","8.07","8.16","8.24","2.2","0","0.021","0","0.007","0","0.0036","0","0.75","0"]
["总量","54.520","","","","","0.231","","0.001","","0.001","","0.0006","","0.046"]