{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-30 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.863","8.091","8.13","8.158","1.671","0.003","0.005","0","0.034","0","0.0022","0","0.348","0.001"]
["01~02时","8.707","7.584","8.096","8.839","2","0.017","0.006","0","0.03","0","0.0014","0","0.396","0.003"]
["02~03时","89.628","6.564","7.444","8.81","1.865","0.167","0.005","0","0.03","0.003","0.0017","0.0002","0.282","0.025"]
["03~04时","61.154","6.503","6.698","7.619","1.6","0.098","0.005","0","0.029","0.002","0.0021","0.0001","0.109","0.007"]
["04~05时","27.557","7.629","8.117","8.262","1.94","0.053","0.005","0","0.032","0.001","0.0017","0","0.108","0.003"]
["05~06时","3.559","7.973","8.181","8.315","2.6","0.009","0.005","0","0.038","0","0.0012","0","0.106","0"]
["06~07时","18.631","7.734","8.172","8.688","2.532","0.046","0.005","0","0.036","0.001","0.0066","0.0003","0.082","0.001"]
["07~08时","8.317","8.295","8.531","8.741","2.4","0.02","0.004","0","0.032","0","0.014","0.0001","0.046","0"]
["08~09时","2.439","7.994","8.144","8.297","2.4","0.006","0.004","0","0.031","0","0.011","0","0.034","0"]
["09~10时","2.749","8.169","8.195","8.213","2.4","0.007","0.004","0","0.029","0","0.0059","0","0.015","0"]
["10~11时","79.537","6.388","7.139","8.22","2.265","0.174","0.004","0","0.03","0.002","0.0046","0.0003","0.05","0.006"]
["11~12时","82.861","6.473","6.862","7.138","2","0.166","0.004","0","0.035","0.003","0.0025","0.0002","0.104","0.009"]
["12~13时","14.05","7.148","7.523","7.692","2.27","0.029","0.004","0","0.037","0","0.0023","0","0.336","0.002"]
["13~14时","2.45","7.694","7.878","7.98","2.8","0.007","0.004","0","0.043","0","0.0021","0","0.715","0.002"]
["14~15时","2.107","7.97","8.039","8.093","2.63","0.006","0.004","0","0.039","0","0.0079","0","0.899","0.002"]
["15~16时","2.449","8.083","8.132","8.162","2.3","0.006","0.005","0","0.027","0","0.016","0","1.183","0.003"]
["16~17时","2.208","8.079","8.135","8.185","2.232","0.005","0.010","0","0.026","0","0.012","0","0.852","0.002"]
["17~18时","3.159","8.137","8.272","8.32","2.1","0.007","0.014","0","0.022","0","0.0067","0","0.337","0.001"]
["18~19时","84.986","6.738","7.41","8.316","1.994","0.165","0.014","0.001","0.022","0.002","0.0051","0.0004","0.241","0.017"]
["19~20时","102.042","7.141","7.694","7.962","1.8","0.184","0.014","0.001","0.022","0.002","0.0027","0.0003","0.091","0.009"]
["20~21时","49.573","7.529","7.639","7.839","1.871","0.091","0.012","0.001","0.023","0.001","0.0048","0.0002","0.86","0.024"]
["21~22时","4.149","7.547","7.752","7.927","2","0.008","0.010","0","0.024","0","0.0079","0","2.054","0.009"]
["22~23时","3.125","7.921","8.009","8.074","1.798","0.006","0.008","0","0.025","0","0.0064","0","2.394","0.007"]
["23~24时","3.026","8.06","8.105","8.135","1.4","0.004","0.005","0","0.028","0","0.0041","0","2.921","0.009"]
["有效日均值","","","7.8461","","2.119","","0.007","","0.030","","0.0056","","0.607",""]
["最大值","102.042","8.295","8.531","8.839","2.8","0.184","0.014","0.001","0.043","0.003","0.016","0.0004","2.921","0.025"]
["最小值","1.863","6.388","6.698","7.138","1.4","0.003","0.004","0","0.022","0","0.0012","0","0.015","0"]
["总量","660.3364","","","","","1.282","","0.005","","0.019","","0.0023","","0.141"]