{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-30 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27364.039","--","0.364","0.967","0.01","--","--","--","--","--","2.035","5.337","0.051","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.278","--","--","6.723","--","46.944","--","9.107","--","-0.0297","--"]
["01~02","22248.068","--","0.281","0.639","0.0063","--","--","--","--","--","0.0018","0.0040","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.562","--","--","5.467","--","45.781","--","8.628","--","-0.0302","--"]
["02~03","21897.75","--","0.284","0.697","0.0062","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.765","--","--","5.38","--","46.813","--","8.946","--","-0.0306","--"]
["03~04","22076.052","--","0.292","0.639","0.0064","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.354","--","--","5.425","--","47.669","--","9.258","--","-0.0284","--"]
["04~05","23692.099","--","0.296","0.645","0.0070","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.312","--","--","5.822","--","48.146","--","9.479","--","-0.0306","--"]
["05~06","24809.037","--","0.268","0.607","0.0067","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.543","--","--","6.096","--","48.552","--","9.651","--","-0.0303","--"]
["06~07","24427.857","--","0.28","0.685","0.0068","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.748","--","--","6.002","--","48.551","--","9.608","--","-0.0305","--"]
["07~08","25554.771","--","0.344","0.825","0.0089","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.788","--","--","6.281","--","48.541","--","9.65","--","-0.0309","--"]
["08~09","25925.242","--","0.443","1.12","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.073","--","--","6.37","--","48.161","--","9.684","--","-0.0326","--"]
["09~10","24814.418","--","0.504","1.217","0.012","--","--","--","--","--","1.961","4.811","0.049","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.856","--","--","6.096","--","47.723","--","9.55","--","-0.0346","--"]
["10~11","23504.843","--","0.475","1.202","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.926","--","--","5.776","--","47.233","--","9.409","--","-0.0353","--"]
["11~12","22654.918","--","0.518","1.198","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.654","--","--","5.567","--","46.616","--","9.114","--","-0.0358","--"]
["12~13","23847.763","--","0.501","1.181","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.754","--","--","5.861","--","47.472","--","9.488","--","-0.0358","--"]
["13~14","25166.773","--","0.533","1.337","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.051","--","--","6.182","--","47.532","--","9.521","--","-0.0347","--"]
["14~15","23378.66","--","0.581","1.433","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.824","--","--","5.744","--","47.621","--","9.532","--","-0.0345","--"]
["15~16","23587.052","--","0.613","1.467","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.84","--","--","5.796","--","47.746","--","9.567","--","-0.0346","--"]
["16~17","25317.179","--","0.586","1.502","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.164","--","--","6.221","--","46.933","--","9.268","--","-0.0315","--"]
["17~18","24559.845","--","0.547","1.395","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.148","--","--","6.034","--","45.745","--","8.819","--","-0.0317","--"]
["18~19","24149.261","--","0.444","1.17","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.185","--","--","5.934","--","45.047","--","8.448","--","-0.0323","--"]
["19~20","24088.404","--","0.455","1.155","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.13","--","--","5.92","--","44.802","--","8.278","--","-0.0317","--"]
["20~21","24805.658","--","0.471","1.157","0.011","--","--","--","--","--","15.722","38.665","0.395","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.963","--","--","6.095","--","44.842","--","8.352","--","-0.0314","--"]
["21~22","26155.332","--","0.401","0.999","0.01","--","--","--","--","--","0.232","0.557","0.0056","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.022","--","--","6.428","--","45.351","--","8.522","--","-0.0311","--"]
["22~23","26773.818","--","0.402","1.085","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.234","--","--","6.578","--","46.057","--","8.841","--","-0.0311","--"]
["23~24","24509.525","--","0.381","0.878","0.0094","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.629","--","--","6.022","--","46.805","--","9.058","--","-0.0308","--"]
["平均值","","","0.4281","1.0504","","--","--","--","--","","0.8314","2.0573","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.8672","--","--","5.9929","--","46.9456","--","9.1579","--","-0.0321","--"]
["最大值","27364.039","--","0.613","1.502","0.014","--","--","--","--","--","15.722","38.665","0.395","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.278","--","--","6.723","--","48.552","--","9.684","--","-0.0284","--"]
["最小值","21897.75","--","0.268","0.607","0.0062","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.312","--","--","5.38","--","44.802","--","8.278","--","-0.0358","--"]
["日排放总量(吨)","58.53083125","--","","","0.0002515","","","","","--","","","0.0005016","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]