{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12819.51","--","0.59","1.44","0.01","--","--","--","--","--","5.85","14.3","0.07","--","--","--","--","--","1.6","1.6","0.02","--","--","--","--","--","15.96","--","--","1.56","--","24.95","--","7.51","--","0.019","--"]
["01~02","12741.84","--","0.55","1.35","0.01","--","--","--","--","--","6.57","16.03","0.08","--","--","--","--","--","1.57","1.57","0.02","--","--","--","--","--","15.94","--","--","1.55","--","24.76","--","7.47","--","0.018","--"]
["02~03","12424.49","--","0.56","1.33","0.01","--","--","--","--","--","8.7","20.77","0.11","--","--","--","--","--","1.96","1.96","0.02","--","--","--","--","--","15.82","--","--","1.51","--","24.66","--","7.46","--","0.016","--"]
["03~04","12265.91","--","0.57","1.38","0.01","--","--","--","--","--","8.44","20.34","0.1","--","--","--","--","--","1.7","1.7","0.02","--","--","--","--","--","15.88","--","--","1.49","--","24.69","--","7.42","--","0.016","--"]
["04~05","12111.79","--","0.54","1.3","0.01","--","--","--","--","--","8.94","21.71","0.11","--","--","--","--","--","1.77","1.77","0.02","--","--","--","--","--","15.91","--","--","1.47","--","24.57","--","7.41","--","0.016","--"]
["05~06","12127.12","--","0.54","1.26","0.01","--","--","--","--","--","9.36","21.85","0.11","--","--","--","--","--","2.01","2.01","0.02","--","--","--","--","--","15.73","--","--","1.47","--","24.35","--","7.38","--","0.013","--"]
["06~07","11663.3","--","0.55","1.27","0.01","--","--","--","--","--","9.55","22.21","0.11","--","--","--","--","--","1.85","1.86","0.02","--","--","--","--","--","15.69","--","--","1.42","--","24.19","--","7.36","--","0.012","--"]
["07~08","11920.32","--","0.58","1.38","0.01","--","--","--","--","--","6.99","16.44","0.08","--","--","--","--","--","1.56","1.56","0.02","--","--","--","--","--","15.76","--","--","1.45","--","24.91","--","7.37","--","0.016","--"]
["08~09","12862.21","--","0.7","1.64","0.01","--","--","--","--","--","6.95","16.23","0.09","--","--","--","--","--","1.52","1.52","0.02","--","--","--","--","--","15.71","--","--","1.57","--","26.41","--","7.41","--","0.02","--"]
["09~10","14106.58","--","0.78","1.83","0.01","--","--","--","--","--","5.51","12.86","0.08","--","--","--","--","--","1.24","1.24","0.02","--","--","--","--","--","15.71","--","--","1.73","--","27.58","--","7.5","--","0.02","--"]
["10~11","13805.92","--","0.83","1.94","0.01","--","--","--","--","--","6.32","14.82","0.09","--","--","--","--","--","1.78","1.78","0.02","--","--","--","--","--","15.73","--","--","1.7","--","28.46","--","7.58","--","0.017","--"]
["11~12","14078.39","--","0.89","2.07","0.01","--","--","--","--","--","7.76","18","0.11","--","--","--","--","--","1.74","1.74","0.02","--","--","--","--","--","15.68","--","--","1.74","--","29.41","--","7.67","--","0.025","--"]
["12~13","14393.61","--","0.88","2.1","0.01","--","--","--","--","--","7.21","17.14","0.1","--","--","--","--","--","2","2","0.03","--","--","--","--","--","15.8","--","--","1.79","--","30.16","--","7.76","--","0.025","--"]
["13~14","14598.13","--","0.86","2.01","0.01","--","--","--","--","--","9.4","21.87","0.14","--","--","--","--","--","2.01","2.01","0.03","--","--","--","--","--","15.69","--","--","1.82","--","30.85","--","7.82","--","0.022","--"]
["14~15","15013.96","--","0.9","2.06","0.01","--","--","--","--","--","8.55","19.57","0.13","--","--","--","--","--","2.34","2.34","0.04","--","--","--","--","--","15.61","--","--","1.88","--","31.51","--","7.86","--","0.027","--"]
["15~16","14867.05","--","0.81","1.85","0.01","--","--","--","--","--","9.33","21.29","0.14","--","--","--","--","--","2.11","2.11","0.03","--","--","--","--","--","15.59","--","--","1.85","--","30.77","--","7.88","--","0.026","--"]
["16~17","14792.02","--","0.75","1.74","0.01","--","--","--","--","--","9.2","21.36","0.14","--","--","--","--","--","2.06","2.06","0.03","--","--","--","--","--","15.68","--","--","1.84","--","29.69","--","7.85","--","0.026","--"]
["17~18","14231.68","--","0.68","1.55","0.01","--","--","--","--","--","9.05","20.81","0.13","--","--","--","--","--","1.54","1.54","0.02","--","--","--","--","--","15.63","--","--","1.76","--","28.37","--","7.84","--","0.026","--"]
["18~19","13943.19","--","0.64","1.57","0.01","--","--","--","--","--","7.53","18.35","0.11","--","--","--","--","--","1.42","1.42","0.02","--","--","--","--","--","15.94","--","--","1.72","--","27.27","--","7.8","--","0.02","--"]
["19~20","13659.91","--","0.59","1.39","0.01","--","--","--","--","--","9.69","22.83","0.13","--","--","--","--","--","1.03","1.04","0.01","--","--","--","--","--","15.75","--","--","1.67","--","25.81","--","7.7","--","0.021","--"]
["20~21","13367.51","--","0.59","1.36","0.01","--","--","--","--","--","9.49","21.85","0.13","--","--","--","--","--","1.11","1.11","0.01","--","--","--","--","--","15.64","--","--","1.63","--","25.5","--","7.64","--","0.018","--"]
["21~22","13287.75","--","0.57","1.29","0.01","--","--","--","--","--","12.26","27.76","0.16","--","--","--","--","--","1.5","1.5","0.02","--","--","--","--","--","15.55","--","--","1.62","--","25.36","--","7.63","--","0.018","--"]
["22~23","13199.2","--","0.56","1.31","0.01","--","--","--","--","--","6.97","16.47","0.09","--","--","--","--","--","1.33","1.33","0.02","--","--","--","--","--","15.78","--","--","1.61","--","25.53","--","7.59","--","0.02","--"]
["23~24","13097.58","--","0.59","1.36","0.01","--","--","--","--","--","7.12","16.47","0.09","--","--","--","--","--","1.31","1.31","0.02","--","--","--","--","--","15.66","--","--","1.6","--","25.36","--","7.61","--","0.019","--"]
["平均值","","","0.67","1.57","","--","--","--","--","","8.20","19.22","","--","--","--","--","","1.67","1.67","","--","--","--","--","","15.74","--","--","1.65","--","26.88","--","7.60","--","0.020","--"]
["最大值","15013.96","--","0.9","2.1","0.01","--","--","--","--","--","12.26","27.76","0.16","--","--","--","--","--","2.34","2.34","0.04","--","--","--","--","--","15.96","--","--","1.88","--","31.51","--","7.88","--","0.027","--"]
["最小值","11663.3","--","0.54","1.26","0.01","--","--","--","--","--","5.51","12.86","0.07","--","--","--","--","--","1.03","1.04","0.01","--","--","--","--","--","15.55","--","--","1.42","--","24.19","--","7.36","--","0.012","--"]
["日排放总量(吨)","32.137897","--","","","0.00022","","","","","--","","","0.00264","","","","","--","","","0.00054","","","","","--","","","","","","","","","","",""]