{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","36.808","7.447","8.011","8.298","1.935","0.101","0.010","0.001","0.026","0.001","0.0033","0.0001","2.228","0.048"]
["01~02时","60.941","7.616","7.696","7.951","2.9","0.177","0.015","0.001","0.023","0.001","0.0022","0.0001","1.144","0.07"]
["02~03时","66.794","6.726","7.765","8.062","2.259","0.139","0.015","0.001","0.022","0.001","0.0022","0.0001","0.73","0.041"]
["03~04时","45.668","7.87","8.185","8.581","1","0.046","0.015","0.001","0.02","0.001","0.0022","0.0001","0.131","0.006"]
["04~05时","12.068","8.312","8.371","8.474","1.136","0.014","0.016","0","0.021","0","0.011","0.0001","0.12","0.001"]
["05~06时","12.516","8.291","8.305","8.324","1.4","0.018","0.017","0","0.023","0","0.024","0.0003","0.104","0.001"]
["06~07时","34.82","7.001","7.997","8.301","1.931","0.063","0.013","0","0.023","0.001","0.026","0.0009","0.099","0.003"]
["07~08时","8.029","8.235","8.306","8.379","2.9","0.023","0.009","0","0.023","0","0.029","0.0002","0.091","0.001"]
["08~09时","1.46","8.078","8.144","8.274","2.865","0.004","0.007","0","0.024","0","0.022","0","0.091","0"]
["09~10时","1.473","8.031","8.104","8.133","2.8","0.004","0.006","0","0.025","0","0.011","0","0.091","0"]
["10~11时","84.328","6.768","7.636","8.129","2.329","0.17","0.005","0","0.031","0.003","0.0092","0.0006","0.075","0.005"]
["11~12时","40","7.766","8.007","8.282","1.4","0.056","0.005","0","0.045","0.002","0.0054","0.0002","0.049","0.002"]
["12~13时","22.848","7.867","7.879","7.898","1.906","0.044","0.005","0","0.045","0.001","0.0045","0.0001","0.278","0.006"]
["13~14时","16.66","7.889","7.914","7.994","2.9","0.048","0.005","0","0.045","0.001","0.0031","0.0001","0.611","0.010"]
["14~15时","20.519","6.748","7.853","8.122","2.326","0.027","0.006","0","0.045","0.001","0.0025","0","0.802","0.021"]
["15~16时","26.948","7.208","7.55","7.767","1.2","0.032","0.006","0","0.044","0.001","0.0015","0","1.08","0.029"]
["16~17时","5.364","7.746","7.917","7.986","1.774","0.008","0.008","0","0.041","0","0.0014","0","1.002","0.006"]
["17~18时","5.543","7.986","8.048","8.109","2.9","0.016","0.010","0","0.031","0","0.0013","0","0.881","0.005"]
["18~19时","84.345","6.711","7.253","8.145","2.461","0.192","0.009","0.001","0.03","0.002","0.0011","0.0001","0.552","0.035"]
["19~20时","60.222","6.713","7.155","8.303","1.6","0.096","0.008","0","0.026","0.002","0.0009","0.0001","0.038","0.002"]
["20~21时","34.429","8.199","8.376","9.07","1.459","0.052","0.009","0","0.025","0.001","0.0007","0","0.434","0.011"]
["21~22时","27.298","6.559","7.77","8.267","1.2","0.033","0.010","0","0.022","0.001","0.0004","0","1.017","0.028"]
["22~23时","23.964","6.973","7.577","8.103","1.589","0.033","0.011","0","0.032","0.001","0.0004","0","0.802","0.022"]
["23~24时","8.687","8.093","8.173","8.224","2.3","0.02","0.011","0","0.06","0.001","0.0005","0","0.485","0.004"]
["有效日均值","","","7.9166","","2.020","","0.010","","0.031","","0.0070","","0.539",""]
["最大值","84.345","8.312","8.376","9.07","2.9","0.192","0.017","0.001","0.06","0.003","0.029","0.0009","2.228","0.07"]
["最小值","1.46","6.559","7.155","7.767","1","0.004","0.005","0","0.02","0","0.0004","0","0.038","0"]
["总量","741.7408","","","","","1.415","","0.007","","0.022","","0.0034","","0.359"]