{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.001","8.29","8.36","8.44","18.592","0","0.023","0","0.008","0","0.01","0","0","0","0.746","0"]
["01~02时","0","8.23","8.34","8.42","10.6","0","0.022","0","0.009","0","0.0082","0","0","0","0.729","0"]
["02~03时","0","8.25","8.34","8.41","11.084","0","0.023","0","0.008","0","0.0080","0","0","0","0.76","0"]
["03~04时","0","8.24","8.32","8.39","11.984","0","0.024","0","0.007","0","0.0065","0","0","0","0.876","0"]
["04~05时","0","8.23","8.31","8.37","13.593","0","0.024","0","0.007","0","0.0067","0","0","0","0.862","0"]
["05~06时","0","8.2","8.29","8.34","16.407","0","0.024","0","0.007","0","0.0082","0","0","0","0.811","0"]
["06~07时","0","8.18","8.28","8.33","16.189","0","0.017","0","0.007","0","0.0077","0","0","0","0.739","0"]
["07~08时","0","8.21","8.27","8.33","15.785","0","0.005","0","0.008","0","0.0046","0","0","0","0.475","0"]
["08~09时","0","8.27","8.34","8.41","16.362","0","0.005","0","0.008","0","0.0051","0","0","0","0.449","0"]
["09~10时","0","8.32","8.42","8.51","17.433","0","0.006","0","0.009","0","0.0088","0","0","0","0.351","0"]
["10~11时","4.466","8.46","8.52","8.59","15.443","0.057","0.006","0","0.010","0","0.01","0.0001","0","0","0.386","0.002"]
["11~12时","14.866","8.46","8.49","8.52","11.747","0.175","0.006","0","0.012","0","0.02","0.0003","0","0","0.519","0.008"]
["12~13时","14.986","8.44","8.49","8.52","14.419","0.215","0.006","0","0.011","0","0.02","0.0003","0","0","0.564","0.008"]
["13~14时","7.023","8.46","8.5","8.54","19.089","0.134","0.005","0","0.011","0","0.013","0.0001","0","0","0.731","0.005"]
["14~15时","3.789","8.41","8.5","8.54","20.918","0.077","0.005","0","0.011","0","0.013","0.0001","0","0","0.656","0.003"]
["15~16时","1.207","8.44","8.49","8.54","24.315","0.029","0.006","0","0.011","0","0.0072","0","0","0","0.378","0"]
["16~17时","0.527","8.43","8.51","8.58","30.107","0.015","0.006","0","0.011","0","0.0073","0","0","0","0.436","0"]
["17~18时","0.284","8.48","8.54","8.6","40.233","0.011","0.006","0","0.011","0","0.0076","0","0","0","0.649","0"]
["18~19时","0.178","8.44","8.52","8.6","33.677","0.006","0.004","0","0.011","0","0.0074","0","0","0","0.596","0"]
["19~20时","0.139","8.42","8.5","8.55","21.502","0.003","0.002","0","0.010","0","0.0065","0","0","0","0.398","0"]
["20~21时","0.089","8.41","8.5","8.56","18.394","0.002","0.004","0","0.010","0","0.0063","0","0","0","0.469","0"]
["21~22时","0.08","8.4","8.47","8.53","12.623","0.001","0.008","0","0.008","0","0.0051","0","0","0","0.731","0"]
["22~23时","0.071","8.34","8.44","8.52","10.688","0.001","0.006","0","0.008","0","0.0051","0","0","0","0.669","0"]
["23~24时","0.027","8.28","8.4","8.49","7.094","0","0.004","0","0.008","0","0.0051","0","0","0","0.436","0"]
["有效日均值","","","8.42","","17.845","","0.010","","0.009","","0.0088","","0","","0.601",""]
["最大值","14.986","8.48","8.54","8.6","40.233","0.215","0.024","0","0.012","0","0.02","0.0003","0","0","0.876","0.008"]
["最小值","0","8.18","8.27","8.33","7.094","0","0.002","0","0.007","0","0.0046","0","0","0","0.351","0"]
["总量","47.732","","","","","0.727","","0","","0.001","","0.0008","","0","","0.027"]