{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","28612.357","--","0.438","1.169","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.325","--","--","7.03","--","47.054","--","9.155","--","-0.0306","--"]
["01~02","24065.755","--","0.345","0.804","0.0083","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.69","--","--","5.913","--","46.717","--","8.95","--","-0.0302","--"]
["02~03","24385.753","--","0.342","0.814","0.0084","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.593","--","--","5.992","--","47.829","--","9.423","--","-0.0299","--"]
["03~04","23971.525","--","0.373","0.846","0.0090","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.544","--","--","5.89","--","49.051","--","9.823","--","-0.0295","--"]
["04~05","23794.242","--","0.419","0.952","0.0100","--","--","--","--","--","4.723","10.66","0.112","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.558","--","--","5.847","--","48.176","--","9.517","--","-0.0295","--"]
["05~06","23876.892","--","0.386","0.871","0.0093","--","--","--","--","--","0.0050","0.013","0.0001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.51","--","--","5.867","--","46.716","--","8.927","--","-0.0292","--"]
["06~07","23415.216","--","0.377","0.9","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.596","--","--","5.753","--","47.327","--","9.149","--","-0.0287","--"]
["07~08","23731.363","--","0.46","1.053","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.598","--","--","5.831","--","47.786","--","9.428","--","-0.0299","--"]
["08~09","23980.222","--","0.553","1.295","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.676","--","--","5.892","--","47.906","--","9.598","--","-0.0317","--"]
["09~10","25556.005","--","0.739","1.89","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.092","--","--","6.28","--","48.358","--","9.784","--","-0.0331","--"]
["10~11","24266.05","--","0.734","1.908","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.068","--","--","5.962","--","47.723","--","9.541","--","-0.0336","--"]
["11~12","23746.337","--","0.64","1.548","0.015","--","--","--","--","--","6.896","16.599","0.163","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.888","--","--","5.835","--","47.68","--","9.482","--","-0.0331","--"]
["12~13","23876.316","--","0.566","1.347","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.798","--","--","5.867","--","46.454","--","9.041","--","-0.0331","--"]
["13~14","26541.113","--","0.618","1.61","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.2","--","--","6.521","--","46.387","--","9.1","--","-0.0337","--"]
["14~15","24258.697","--","0.707","1.776","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.925","--","--","5.961","--","46.321","--","9.166","--","-0.0328","--"]
["15~16","24835.043","--","0.775","1.823","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.747","--","--","6.104","--","47.015","--","9.483","--","-0.0296","--"]
["16~17","28265.994","--","0.704","1.921","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.458","--","--","6.945","--","46.774","--","9.35","--","-0.0354","--"]
["17~18","24455.584","--","0.547","1.336","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.92","--","--","6.008","--","45.754","--","8.835","--","-0.0298","--"]
["18~19","24004.019","--","0.422","1.084","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.031","--","--","5.898","--","45.803","--","8.719","--","-0.0263","--"]
["19~20","23644.41","--","0.362","0.876","0.0086","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.895","--","--","5.81","--","45.453","--","8.463","--","-0.0289","--"]
["20~21","23734.191","--","0.374","0.912","0.0089","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.932","--","--","5.832","--","45.334","--","8.399","--","-0.0293","--"]
["21~22","25381.246","--","0.318","0.8","0.0081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.08","--","--","6.237","--","44.85","--","8.307","--","-0.0289","--"]
["22~23","24132.554","--","0.331","0.849","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.999","--","--","5.929","--","45.103","--","8.34","--","-0.0285","--"]
["23~24","24397.043","--","0.378","0.936","0.0092","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.003","--","--","5.995","--","45.475","--","8.519","--","-0.0286","--"]
["平均值","","","0.4966","1.2221","","--","--","--","--","","0.4844","1.1364","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.8807","--","--","6.0505","--","46.7940","--","9.1046","--","-0.0306","--"]
["最大值","28612.357","--","0.775","1.921","0.019","--","--","--","--","--","6.896","16.599","0.163","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.458","--","--","7.03","--","49.051","--","9.823","--","-0.0263","--"]
["最小值","23415.216","--","0.318","0.8","0.008","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.51","--","--","5.753","--","44.85","--","8.307","--","-0.0354","--"]
["日排放总量(吨)","59.09279375","--","","","0.0002953","","","","","--","","","0.0002758","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]