{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","42566.82","--","3.572","0.151","--","--","--","0","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.076","0.0033","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.627","有效数据不足","有效数据不足","5.882","--","30.854","--","3.429","--","0.072","--"]
["01~02","41936.535","--","3.607","0.151","--","--","--","0","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.068","0.0029","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.625","有效数据不足","有效数据不足","5.798","--","30.9","--","3.361","--","0.07","--"]
["02~03","43612.851","--","3.403","0.148","--","--","--","0","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.067","0.0029","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.613","有效数据不足","有效数据不足","6.029","--","30.226","--","3.369","--","0.075","--"]
["03~04","43478.593","--","3.289","0.143","--","--","--","0","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.14","0.0061","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.613","有效数据不足","有效数据不足","6.009","--","29.62","--","3.313","--","0.075","--"]
["04~05","43422.531","--","3.376","0.146","--","--","--","0.0002","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.148","0.0064","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.612","有效数据不足","有效数据不足","6.001","--","29.606","--","3.274","--","0.075","--"]
["05~06","43542.937","--","3.344","0.145","--","--","--","0","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.077","0.0034","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.611","有效数据不足","有效数据不足","6.018","--","29.506","--","3.238","--","0.075","--"]
["06~07","42162.218","--","3.306","0.139","--","--","--","0","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.056","0.0024","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.617","有效数据不足","有效数据不足","5.827","--","29.608","--","3.228","--","0.071","--"]
["07~08","40569.16","--","3.276","0.132","--","--","--","0","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.086","0.0035","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.619","有效数据不足","有效数据不足","5.606","--","29.824","--","3.259","--","0.065","--"]
["08~09","40706.535","--","3.337","0.135","--","--","--","0","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.12","0.0049","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.628","有效数据不足","有效数据不足","5.627","--","30.349","--","3.267","--","0.066","--"]
["09~10","38985.925","--","3.317","0.129","--","--","--","0","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.152","0.0059","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.618","有效数据不足","有效数据不足","5.389","--","30.957","--","3.342","--","0.06","--"]
["10~11","38229.832","--","3.392","0.129","--","--","--","7.153","0.273","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.269","0.0097","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","14.684","有效数据不足","有效数据不足","5.283","--","31.954","--","3.45","--","0.058","--"]
["11~12","32688.339","--","3.69","0.12","--","--","--","0.0014","0","--","--","--","0.856","0.027","--","--","--","20.546","--","--","4.518","--","32.639","--","3.52","--","0.042","--"]
["12~13","33228.921","--","3.765","0.125","--","--","--","0.0008","0","--","--","--","0.716","0.023","--","--","--","20.516","--","--","4.593","--","33.057","--","3.643","--","0.044","--"]
["13~14","38271.085","--","3.666","0.14","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","0.752","0.028","--","--","--","20.494","--","--","5.291","--","33.617","--","3.783","--","0.058","--"]
["14~15","40020.226","--","3.665","0.146","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.835","0.033","--","--","--","20.472","--","--","5.531","--","33.789","--","3.915","--","0.062","--"]
["15~16","39606.507","--","3.601","0.142","--","--","--","0.0060","0.0002","--","--","--","0.784","0.031","--","--","--","20.466","--","--","5.473","--","33.94","--","3.926","--","0.061","--"]
["16~17","39420.125","--","3.62","0.142","--","--","--","0.0034","0.0001","--","--","--","0.684","0.027","--","--","--","20.463","--","--","5.449","--","33.796","--","3.878","--","0.061","--"]
["17~18","41046.515","--","3.525","0.144","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","0.723","0.029","--","--","--","20.468","--","--","5.673","--","33.487","--","3.799","--","0.066","--"]
["18~19","42905.031","--","3.394","0.145","--","--","--","0.0004","0","--","--","--","0.734","0.031","--","--","--","20.494","--","--","5.93","--","32.766","--","3.671","--","0.072","--"]
["19~20","43366.418","--","3.33","0.144","--","--","--","0","0","--","--","--","0.708","0.03","--","--","--","20.504","--","--","5.994","--","30.882","--","3.564","--","0.074","--"]
["20~21","42937.136","--","3.321","0.142","--","--","--","0","0","--","--","--","0.707","0.03","--","--","--","20.51","--","--","5.934","--","30.463","--","3.534","--","0.073","--"]
["21~22","42303.992","--","3.291","0.139","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.723","0.03","--","--","--","20.52","--","--","5.847","--","30.198","--","3.431","--","0.071","--"]
["22~23","42187.488","--","3.418","0.144","--","--","--","0","0","--","--","--","0.77","0.032","--","--","--","20.517","--","--","5.83","--","30.352","--","3.422","--","0.07","--"]
["23~24","40743.55","--","3.933","0.159","--","--","--","0","0","--","--","--","0.73","0.029","--","--","--","20.513","--","--","5.633","--","30.88","--","3.416","--","0.066","--"]
["平均值","","","3.4771","","--","--","","0.2986","","--","--","","0.4579","","--","--","","20.3067","--","--","5.6323","--","31.3867","--","3.5017","--","0.0663","--"]
["最大值","43612.851","--","3.933","0.159","--","--","--","7.153","0.273","0.006","0.006","0.0002","0.856","0.033","0.856","0.856","0.033","20.628","20.546","20.546","6.029","--","33.94","--","3.926","--","0.075","--"]
["最小值","32688.339","--","3.276","0.12","--","--","--","0","0","0","0","0","0.056","0.0024","0.684","0.684","0.023","14.684","20.463","20.463","4.518","--","29.506","--","3.228","--","0.042","--"]
["日排放总量(吨)","97.7939375","--","","0.0033907","","","--","","0.0002736","","","--","","0.0004388","","","--","","","","","","","","","","",""]