{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","5122.688","涉及因子无效","0.239","43.656","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.049","8.988","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.932","有效数据不足","有效数据不足","0.791","有效数据不足","26.234","有效数据不足","1.871","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["01~02","7061.143","涉及因子无效","0.243","39.302","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.025","3.974","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.924","有效数据不足","有效数据不足","1.087","有效数据不足","25.669","有效数据不足","1.83","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["02~03","607.492","涉及因子无效","0.253","36.619","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.016","2.316","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.915","有效数据不足","有效数据不足","0.093","有效数据不足","25.422","有效数据不足","1.821","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","599.417","涉及因子无效","0.214","28.613","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.008","1.068","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.908","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","25.047","有效数据不足","1.765","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["04~05","590.63","涉及因子无效","0.228","27.938","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.39","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.899","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","25.051","有效数据不足","1.764","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["05~06","592.601","涉及因子无效","0.234","28.808","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.144","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.9","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","24.486","有效数据不足","1.749","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","592.42","涉及因子无效","0.193","25.01","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.096","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.905","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","24.434","有效数据不足","1.727","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["07~08","590.045","涉及因子无效","0.269","35.47","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.053","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.906","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","24.931","有效数据不足","1.787","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["08~09","581.484","涉及因子无效","0.948","156.771","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.212","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.925","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","26.984","有效数据不足","1.967","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["09~10","568.124","涉及因子无效","1.484","246.625","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.227","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.926","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","28.801","有效数据不足","2.067","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["10~11","576.537","涉及因子无效","1.701","238.053","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.399","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.912","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","30.222","有效数据不足","2.189","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["11~12","543.257","涉及因子无效","1.927","224.138","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.278","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.894","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","31.431","有效数据不足","2.317","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["12~13","654.838","涉及因子无效","2.072","199.074","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.015","1.436","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.871","有效数据不足","有效数据不足","0.104","有效数据不足","32.393","有效数据不足","2.369","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["13~14","617.381","涉及因子无效","1.563","125.744","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.047","3.79","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.846","有效数据不足","有效数据不足","0.098","有效数据不足","33.868","有效数据不足","2.331","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["14~15","508.108","涉及因子无效","1.528","113.697","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.118","8.765","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.834","有效数据不足","有效数据不足","0.081","有效数据不足","35.37","有效数据不足","2.389","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["15~16","501.845","涉及因子无效","1.571","103.941","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.235","15.536","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.813","有效数据不足","有效数据不足","0.08","有效数据不足","35.587","有效数据不足","2.422","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["16~17","499.878","涉及因子无效","1.288","85.808","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.275","18.299","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.815","有效数据不足","有效数据不足","0.08","有效数据不足","35.297","有效数据不足","2.449","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["17~18","542.977","涉及因子无效","0.428","33.839","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.306","24.19","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.844","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","34.066","有效数据不足","2.471","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["18~19","3167.336","涉及因子无效","0.347","27.583","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.216","17.113","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.844","有效数据不足","有效数据不足","0.499","有效数据不足","31.771","有效数据不足","2.285","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["19~20","7267.856","涉及因子无效","0.298","25.026","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.231","19.404","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.853","有效数据不足","有效数据不足","1.14","有效数据不足","30.067","有效数据不足","2.172","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["20~21","8414.58","涉及因子无效","0.292","26.433","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.193","17.464","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.864","有效数据不足","有效数据不足","1.314","有效数据不足","28.833","有效数据不足","2.179","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["21~22","7449.875","涉及因子无效","0.247","27.368","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.166","18.379","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.888","有效数据不足","有效数据不足","1.158","有效数据不足","27.718","有效数据不足","2.098","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["22~23","638.115","涉及因子无效","0.262","31.599","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.134","16.144","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.898","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","27.382","有效数据不足","2.104","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","564.726","涉及因子无效","0.267","32.363","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.087","10.563","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.898","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","26.91","有效数据不足","2.09","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["平均值","","","0.754","80.214","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.089","9.453","","--","--","--","--","","20.884","--","--","0.317","--","29.082","--","2.092","--","0.006","--"]
["最大值","8414.58","--","2.072","246.625","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.306","24.19","0.002","--","--","--","--","--","20.932","--","--","1.314","--","35.587","--","2.471","--","0.01","--"]
["最小值","499.878","--","0.193","25.01","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0.053","0","--","--","--","--","--","20.813","--","--","0.08","--","24.434","--","1.727","--","0","--"]
["日排放总量(吨)","4.8853354","--","","","0.00002","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000006","","","","","--","","","","","","","","","","",""]