{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32071.37","--","4.06","6.9","0.13","--","--","--","--","--","22.84","37.37","0.73","--","--","--","--","--","5.84","10.21","0.19","--","--","--","--","--","13.71","--","--","2.12","--","40.43","--","17.43","--","-0.029","--"]
["01~02","31758.67","--","3","5.07","0.1","--","--","--","--","--","3","5.05","0.1","--","--","--","--","--","0.05","0.09","0","--","--","--","--","--","13.7","--","--","2.09","--","39.32","--","17.23","--","-0.026","--"]
["02~03","31906.82","--","4.64","7.66","0.15","--","--","--","--","--","69.85","111.1","2.22","--","--","--","--","--","10.49","17.62","0.33","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.1","--","40.04","--","17.2","--","-0.027","--"]
["03~04","31534.66","--","3.36","5.75","0.11","--","--","--","--","--","4.43","7.5","0.14","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","13.72","--","--","2.08","--","40.5","--","17.34","--","-0.028","--"]
["04~05","32338.03","--","3.96","6.85","0.13","--","--","--","--","--","3.86","6.61","0.13","--","--","--","--","--","12.48","21.59","0.4","--","--","--","--","--","13.82","--","--","2.13","--","40.09","--","17.24","--","-0.034","--"]
["05~06","31399.5","--","3.08","5.01","0.1","--","--","--","--","--","2.42","3.91","0.08","--","--","--","--","--","0.02","0.03","0","--","--","--","--","--","13.38","--","--","2.07","--","39.85","--","17.2","--","-0.034","--"]
["06~07","31742.29","--","2.86","4.79","0.09","--","--","--","--","--","5.51","9.18","0.18","--","--","--","--","--","0.58","0.96","0.02","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.09","--","39.86","--","17.19","--","-0.033","--"]
["07~08","31120.7","--","2.97","5.08","0.09","--","--","--","--","--","2.13","3.64","0.07","--","--","--","--","--","0.03","0.05","0","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.05","--","39.73","--","17.17","--","-0.033","--"]
["08~09","32056.4","--","3.1","5.25","0.1","--","--","--","--","--","4.14","6.94","0.13","--","--","--","--","--","0.03","0.06","0","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.11","--","39.88","--","17.15","--","-0.033","--"]
["09~10","32175.79","--","2.88","4.91","0.09","--","--","--","--","--","2.92","4.94","0.09","--","--","--","--","--","0.04","0.07","0","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.12","--","39.89","--","17.11","--","-0.027","--"]
["10~11","32693.31","--","3.1","5.29","0.1","--","--","--","--","--","5.14","8.57","0.17","--","--","--","--","--","0.56","0.9","0.02","--","--","--","--","--","13.77","--","--","2.16","--","40.56","--","17.27","--","-0.026","--"]
["11~12","33271.46","--","3.13","5.19","0.1","--","--","--","--","--","3.64","6","0.12","--","--","--","--","--","0.02","0.04","0","--","--","--","--","--","13.54","--","--","2.2","--","40.66","--","17.31","--","-0.025","--"]
["12~13","32057.53","--","3.25","5.28","0.1","--","--","--","--","--","7.86","12.69","0.25","--","--","--","--","--","0.76","1.2","0.02","--","--","--","--","--","13.36","--","--","2.12","--","40.32","--","17.24","--","-0.024","--"]
["13~14","31010.68","--","3.4","5.53","0.11","--","--","--","--","--","5.04","8.11","0.16","--","--","--","--","--","0.1","0.17","0","--","--","--","--","--","13.4","--","--","2.05","--","40.82","--","17.35","--","-0.017","--"]
["14~15","31795.41","--","3.67","6.14","0.12","--","--","--","--","--","12.45","20.61","0.4","--","--","--","--","--","2.33","3.99","0.07","--","--","--","--","--","13.59","--","--","2.11","--","41.35","--","17.52","--","-0.017","--"]
["15~16","32233.7","--","3.35","5.5","0.11","--","--","--","--","--","6.01","9.8","0.19","--","--","--","--","--","0.05","0.09","0","--","--","--","--","--","13.45","--","--","2.14","--","40.87","--","17.46","--","-0.016","--"]
["16~17","32729.02","--","3.2","5.11","0.1","--","--","--","--","--","3.96","6.36","0.13","--","--","--","--","--","0.49","0.76","0.02","--","--","--","--","--","13.22","--","--","2.17","--","40.89","--","17.5","--","-0.022","--"]
["17~18","32864.83","--","3.44","5.66","0.11","--","--","--","--","--","2.42","4.01","0.08","--","--","--","--","--","0.04","0.06","0","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.18","--","40.79","--","17.48","--","-0.023","--"]
["18~19","33951.97","--","2.98","4.63","0.1","--","--","--","--","--","10.47","16.32","0.36","--","--","--","--","--","1.09","1.66","0.04","--","--","--","--","--","13.03","--","--","2.24","--","40.03","--","17.35","--","-0.023","--"]
["19~20","33646.28","--","3.16","5.32","0.11","--","--","--","--","--","3.51","5.83","0.12","--","--","--","--","--","0.02","0.03","0","--","--","--","--","--","13.63","--","--","2.21","--","39.44","--","17.18","--","-0.028","--"]
["20~21","32335.22","--","4.14","6.89","0.13","--","--","--","--","--","7.34","12.17","0.24","--","--","--","--","--","2.01","3.37","0.06","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.13","--","40.13","--","17.31","--","-0.029","--"]
["21~22","31457.85","--","3.55","5.76","0.11","--","--","--","--","--","3.4","5.49","0.11","--","--","--","--","--","0.05","0.08","0","--","--","--","--","--","13.38","--","--","2.07","--","39.92","--","17.29","--","-0.030","--"]
["22~23","30700.98","--","3.87","6.43","0.12","--","--","--","--","--","4.86","8.09","0.15","--","--","--","--","--","12.49","21.11","0.38","--","--","--","--","--","13.55","--","--","2.02","--","40.08","--","17.23","--","-0.032","--"]
["23~24","30452.41","--","3.49","5.86","0.11","--","--","--","--","--","2.89","4.8","0.09","--","--","--","--","--","4.97","8.49","0.16","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.01","--","40.12","--","17.27","--","-0.028","--"]
["平均值","","","3.40","5.66","","--","--","--","--","","8.34","13.55","","--","--","--","--","","2.27","3.86","","--","--","--","--","","13.55","--","--","2.12","--","40.23","--","17.29","--","-0.027","--"]
["最大值","33951.97","--","4.64","7.66","0.15","--","--","--","--","--","69.85","111.1","2.22","--","--","--","--","--","12.49","21.59","0.4","--","--","--","--","--","13.82","--","--","2.24","--","41.35","--","17.52","--","-0.016","--"]
["最小值","30452.41","--","2.86","4.63","0.09","--","--","--","--","--","2.13","3.64","0.07","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","13.03","--","--","2.01","--","39.32","--","17.11","--","-0.034","--"]
["日排放总量(吨)","76.930488","--","","","0.00261","","","","","--","","","0.00642","","","","","--","","","0.00172","","","","","--","","","","","","","","","","",""]