{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-02 00:00:00 至 2025-10-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.017","8.31","8.39","8.47","8.321","0","0.004","0","0.007","0","0.0069","0","0","0","0.511","0"]
["01~02时","0.017","8.31","8.39","8.45","10.6","0","0.005","0","0.007","0","0.018","0","0","0","0.792","0"]
["02~03时","0.009","8.31","8.4","8.46","10.646","0","0.004","0","0.007","0","0.017","0","0","0","1.105","0"]
["03~04时","0","8.3","8.38","8.42","10.732","0","0.004","0","0.009","0","0.0087","0","0","0","2.283","0"]
["04~05时","0","8.29","8.36","8.42","13.009","0","0.004","0","0.008","0","0.0083","0","0","0","2.026","0"]
["05~06时","0","8.21","8.32","8.41","17.3","0","0.003","0","0.007","0","0.0056","0","0","0","1.06","0"]
["06~07时","0","8.26","8.33","8.39","17.386","0","0.004","0","0.007","0","0.0054","0","0","0","0.959","0"]
["07~08时","0","8.26","8.33","8.39","17.551","0","0.006","0","0.006","0","0.0038","0","0","0","0.582","0"]
["08~09时","0","8.3","8.38","8.48","12.298","0","0.004","0","0.006","0","0.0035","0","0","0","0.534","0"]
["09~10时","0.167","8.36","8.46","8.57","2.3","0","0.001","0","0.006","0","0.0018","0","0","0","0.351","0"]
["10~11时","10.46","8.47","8.55","8.6","2.162","0.022","0.004","0","0.007","0","0.0037","0","0","0","0.418","0.005"]
["11~12时","14.516","8.5","8.56","8.59","1.9","0.028","0.008","0","0.008","0","0.015","0.0002","0","0","0.669","0.010"]
["12~13时","13.293","8.56","8.59","8.61","4.119","0.05","0.008","0","0.008","0","0.014","0.0002","0","0","0.625","0.008"]
["13~14时","5.77","8.54","8.59","8.63","8.342","0.048","0.008","0","0.008","0","0.0061","0","0","0","0.46","0.003"]
["14~15时","4.527","8.5","8.59","8.66","6.226","0.028","0.006","0","0.009","0","0.0059","0","0.001","0","0.793","0.004"]
["15~16时","3.062","8.53","8.6","8.65","2.2","0.007","0.003","0","0.012","0","0.0043","0","0.001","0","2.043","0.006"]
["16~17时","1.012","8.53","8.63","8.68","4.06","0.004","0.002","0","0.011","0","0.0046","0","0","0","1.791","0.002"]
["17~18时","0.473","8.56","8.62","8.67","7.599","0.004","0.001","0","0.009","0","0.0063","0","0","0","0.841","0"]
["18~19时","0.266","8.55","8.62","8.69","5.912","0.002","0.001","0","0.009","0","0.0060","0","0.001","0","0.819","0"]
["19~20时","0.174","8.52","8.6","8.66","2.7","0","0.002","0","0.008","0","0.0041","0","0.001","0","0.735","0"]
["20~21时","0.131","8.52","8.59","8.66","7.941","0.001","0.002","0","0.009","0","0.0039","0","0.001","0","0.904","0"]
["21~22时","0.081","8.48","8.57","8.65","17.915","0.001","0.002","0","0.010","0","0.0025","0","0.001","0","1.536","0"]
["22~23时","0.07","8.46","8.56","8.65","20.017","0.001","0.003","0","0.009","0","0.0027","0","0","0","1.436","0"]
["23~24时","0.036","8.48","8.56","8.63","24.038","0.001","0.005","0","0.006","0","0.0042","0","0","0","1.066","0"]
["有效日均值","","","8.50","","9.803","","0.004","","0.008","","0.0069","","0","","1.014",""]
["最大值","14.516","8.56","8.63","8.69","24.038","0.05","0.008","0","0.012","0","0.018","0.0002","0.001","0","2.283","0.01"]
["最小值","0","8.21","8.32","8.39","1.9","0","0.001","0","0.006","0","0.0018","0","0","0","0.351","0"]
["总量","54.084","","","","","0.197","","0","","0","","0.0006","","0","","0.038"]