{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-02 00:00:00 至 2025-10-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","31.83","6.595","7.729","8.112","1.867","0.034","0.010","0","0.057","0.002","0.0005","0","0.394","0.009"]
["01~02时","49.839","7.679","8.279","8.58","1","0.05","0.009","0","0.048","0.002","0.0006","0","0.26","0.013"]
["02~03时","37.719","7.379","8.493","9.154","1.106","0.047","0.021","0.001","0.044","0.001","0.0005","0","0.437","0.024"]
["03~04时","56.147","8.495","9.013","9.218","1.3","0.073","0.032","0.002","0.033","0.002","0.0003","0","0.699","0.039"]
["04~05时","9.216","7.693","8.302","8.5","1.513","0.014","0.029","0","0.031","0","0.0003","0","0.522","0.005"]
["05~06时","9.085","8.208","8.28","8.299","1.9","0.017","0.025","0","0.025","0","0.0004","0","0.257","0.002"]
["06~07时","41.526","7.575","8.462","8.738","1.971","0.08","0.025","0.001","0.024","0.001","0.015","0.0004","0.163","0.008"]
["07~08时","6.401","8.172","8.379","8.585","2.1","0.013","0.025","0","0.022","0","0.036","0.0002","0.021","0"]
["08~09时","1.246","8.202","8.258","8.299","2.268","0.003","0.02","0","0.024","0","0.027","0","0.058","0"]
["09~10时","1.311","8.15","8.185","8.228","2.6","0.003","0.016","0","0.028","0","0.014","0","0.116","0"]
["10~11时","68.719","7.148","7.929","8.207","2.25","0.132","0.018","0.001","0.032","0.002","0.011","0.0005","0.089","0.004"]
["11~12时","76.688","7.873","8.225","8.554","1.6","0.123","0.02","0.002","0.04","0.003","0.0059","0.0005","0.049","0.004"]
["12~13时","63.267","7.65","8.186","8.393","1.705","0.113","0.018","0.001","0.042","0.003","0.0049","0.0003","0.816","0.081"]
["13~14时","10.408","7.872","8.13","8.25","1.9","0.02","0.016","0","0.047","0","0.0034","0","1.95","0.02"]
["14~15时","6.496","7.556","8.213","8.398","1.9","0.012","0.013","0","0.047","0","0.0032","0","1.607","0.012"]
["15~16时","31.182","7.48","7.781","8.294","1.9","0.059","0.010","0","0.048","0.001","0.0029","0.0001","1.056","0.033"]
["16~17时","4.164","7.982","8.111","8.216","1.97","0.008","0.011","0","0.043","0","0.0024","0","0.736","0.003"]
["17~18时","2.364","8.209","8.243","8.288","2.1","0.005","0.013","0","0.031","0","0.0016","0","0.257","0.001"]
["18~19时","75.863","6.795","7.566","8.283","1.933","0.139","0.011","0.001","0.031","0.002","0.0014","0.0001","0.156","0.007"]
["19~20时","102.375","7.316","7.881","8.252","1.6","0.164","0.010","0.001","0.031","0.003","0.0011","0.0001","0.004","0"]
["20~21时","118.581","7.541","7.892","8.274","1.425","0.168","0.011","0.001","0.03","0.004","0.0010","0.0001","0.453","0.056"]
["21~22时","73.126","7.002","7.213","7.541","1.1","0.08","0.011","0.001","0.026","0.002","0.0008","0.0001","1.127","0.082"]
["22~23时","10.964","7.53","8.071","8.218","1.59","0.013","0.010","0","0.027","0","0.0010","0","1.089","0.012"]
["23~24时","1.822","8.066","8.124","8.148","2.5","0.005","0.008","0","0.029","0","0.0014","0","1.031","0.002"]
["有效日均值","","","8.1232","","1.796","","0.016","","0.035","","0.0058","","0.556",""]
["最大值","118.581","8.495","9.013","9.218","2.6","0.168","0.032","0.002","0.057","0.004","0.036","0.0005","1.95","0.082"]
["最小值","1.246","6.595","7.213","7.541","1","0.003","0.008","0","0.022","0","0.0003","0","0.004","0"]
["总量","890.3494","","","","","1.376","","0.014","","0.031","","0.0026","","0.420"]