{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-02 00:00:00 至 2025-10-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","42715.742","--","3.33","0.142","--","--","--","0","0","--","--","--","0.888","0.038","--","--","--","20.507","--","--","5.904","--","29.958","--","3.436","--","0.072","--"]
["01~02","41860.777","--","3.183","0.133","--","--","--","0","0","--","--","--","0.859","0.036","--","--","--","20.505","--","--","5.785","--","29.54","--","3.411","--","0.07","--"]
["02~03","42644.281","--","3.164","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0.873","0.037","--","--","--","20.503","--","--","5.895","--","29.129","--","3.354","--","0.072","--"]
["03~04","42222.257","--","3.217","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0.843","0.035","--","--","--","20.498","--","--","5.836","--","28.967","--","3.363","--","0.071","--"]
["04~05","42759.082","--","3.261","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0.864","0.037","--","--","--","20.502","--","--","5.91","--","28.971","--","3.309","--","0.073","--"]
["05~06","43716.3","--","3.142","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0.842","0.036","--","--","--","20.506","--","--","6.042","--","28.541","--","3.287","--","0.076","--"]
["06~07","43312.007","--","3.109","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0.759","0.032","--","--","--","20.511","--","--","5.987","--","28.396","--","3.272","--","0.075","--"]
["07~08","42766.468","--","3.077","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","0.712","0.03","--","--","--","20.533","--","--","5.91","--","28.203","--","3.267","--","0.073","--"]
["08~09","41351.734","--","3.396","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","0.72","0.029","--","--","--","20.544","--","--","5.715","--","29.434","--","3.441","--","0.068","--"]
["09~10","41697.867","--","3.466","0.144","--","--","--","0","0","--","--","--","0.742","0.031","--","--","--","20.546","--","--","5.764","--","30.772","--","3.54","--","0.069","--"]
["10~11","37644.468","--","3.634","0.136","--","--","--","0","0","--","--","--","0.654","0.024","--","--","--","20.541","--","--","5.202","--","32.283","--","3.575","--","0.056","--"]
["11~12","33842.957","--","3.806","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","0.706","0.023","--","--","--","20.522","--","--","4.677","--","33.033","--","3.676","--","0.045","--"]
["12~13","32686.242","--","3.795","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","0.704","0.023","--","--","--","20.506","--","--","4.518","--","33.191","--","3.718","--","0.042","--"]
["13~14","37321.476","--","3.607","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0.758","0.028","--","--","--","20.491","--","--","5.159","--","33.182","--","3.741","--","0.055","--"]
["14~15","39174.531","--","3.515","0.137","--","--","--","0.032","0.0013","--","--","--","0.813","0.031","--","--","--","20.472","--","--","5.414","--","33.233","--","3.745","--","0.06","--"]
["15~16","38032.293","--","3.511","0.133","--","--","--","0.0073","0.0003","--","--","--","0.697","0.026","--","--","--","20.467","--","--","5.256","--","33.191","--","3.706","--","0.057","--"]
["16~17","38173.648","--","3.475","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","0.744","0.028","--","--","--","20.464","--","--","5.276","--","33.389","--","3.716","--","0.057","--"]
["17~18","37324.418","--","3.475","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","0.699","0.026","--","--","--","20.466","--","--","5.159","--","33.05","--","3.695","--","0.055","--"]
["18~19","40221.203","--","3.408","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0.77","0.031","--","--","--","20.466","--","--","5.559","--","31.777","--","3.623","--","0.063","--"]
["19~20","40703.078","--","3.49","0.142","--","--","--","0","0","--","--","--","0.769","0.031","--","--","--","20.488","--","--","5.625","--","31.035","--","3.547","--","0.065","--"]
["20~21","40324.375","--","3.364","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0.795","0.032","--","--","--","20.5","--","--","5.574","--","30.563","--","3.487","--","0.064","--"]
["21~22","40306.761","--","3.429","0.138","--","--","--","0","0","--","--","--","0.771","0.031","--","--","--","20.504","--","--","5.571","--","30.232","--","3.462","--","0.064","--"]
["22~23","39428.359","--","3.573","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","0.817","0.032","--","--","--","20.508","--","--","5.449","--","30.161","--","3.415","--","0.062","--"]
["23~24","39391.515","--","3.425","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0.727","0.028","--","--","--","20.506","--","--","5.444","--","30.163","--","3.436","--","0.061","--"]
["平均值","","","3.4111","","--","--","","0.0017","","--","--","","0.7723","","--","--","","20.5028","--","--","5.5268","--","30.8502","--","3.5097","--","0.0640","--"]
["最大值","43716.3","--","3.806","0.144","--","--","--","0.032","0.0013","--","--","--","0.888","0.038","--","--","--","20.546","--","--","6.042","--","33.389","--","3.745","--","0.076","--"]
["最小值","32686.242","--","3.077","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","0.654","0.023","--","--","--","20.464","--","--","4.518","--","28.203","--","3.267","--","0.042","--"]
["日排放总量(吨)","95.9621875","--","","0.0032597","","","--","","0.0000016","","","--","","0.000744","","","--","","","","","","","","","","",""]