{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-02 00:00:00 至 2025-10-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27615.791","--","0.488","1.332","0.013","--","--","--","--","--","0.332","0.852","0.0082","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.412","--","--","6.786","--","45.4","--","8.542","--","-0.0290","--"]
["01~02","23923.154","--","0.386","0.919","0.0093","--","--","--","--","--","8.36","20.054","0.203","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.806","--","--","5.878","--","44.843","--","8.241","--","-0.0289","--"]
["02~03","23719.093","--","0.346","0.849","0.0082","--","--","--","--","--","0.059","0.136","0.0014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.761","--","--","5.828","--","45.661","--","8.533","--","-0.0288","--"]
["03~04","23635.88","--","0.359","0.819","0.0085","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.575","--","--","5.808","--","46.406","--","8.794","--","-0.0287","--"]
["04~05","24079.929","--","0.349","0.821","0.0084","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.74","--","--","5.917","--","46.708","--","8.947","--","-0.0287","--"]
["05~06","24420.732","--","0.337","0.829","0.0083","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.958","--","--","6.001","--","46.394","--","8.768","--","-0.0286","--"]
["06~07","23972.439","--","0.345","0.87","0.0083","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.902","--","--","5.89","--","45.687","--","8.589","--","-0.0286","--"]
["07~08","23662.447","--","0.452","1.081","0.01","--","--","--","--","--","0.163","0.386","0.0038","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.815","--","--","5.814","--","46.113","--","8.732","--","-0.0293","--"]
["08~09","22868.298","--","0.45","1.038","0.01","--","--","--","--","--","10.991","25.332","0.25","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.638","--","--","5.619","--","44.618","--","8.244","--","-0.0273","--"]
["09~10","22765.824","--","0.491","1.157","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.751","--","--","5.594","--","45.212","--","8.568","--","-0.0297","--"]
["10~11","25210.351","--","0.549","1.436","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.1","--","--","6.196","--","46.69","--","9.129","--","-0.0298","--"]
["11~12","29064.72","--","0.565","1.698","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.883","--","--","7.141","--","44.973","--","8.516","--","-0.0298","--"]
["12~13","26048.966","--","0.544","1.552","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.61","--","--","6.399","--","44.214","--","8.233","--","-0.0241","--"]
["13~14","28300.271","--","0.626","1.845","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.714","--","--","6.956","--","44.771","--","8.429","--","-0.0296","--"]
["14~15","22412.214","--","0.65","1.712","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.122","--","--","5.505","--","45.079","--","8.586","--","-0.0164","--"]
["15~16","22667.759","--","0.672","1.556","0.015","--","--","--","--","--","12.488","28.651","0.268","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.652","--","--","5.571","--","45.893","--","8.87","--","-0.0215","--"]
["16~17","28187.939","--","0.766","2.162","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.584","--","--","6.926","--","45.927","--","8.988","--","-0.0265","--"]
["17~18","24272.828","--","0.678","1.668","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.947","--","--","5.963","--","45.356","--","8.791","--","-0.0205","--"]
["18~19","23859.785","--","0.526","1.31","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.89","--","--","5.863","--","45.406","--","8.713","--","-0.0211","--"]
["19~20","23494.627","--","0.449","1.089","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.875","--","--","5.773","--","45.446","--","8.597","--","-0.0147","--"]
["20~21","23175.232","--","0.396","0.937","0.0092","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.775","--","--","5.694","--","45.469","--","8.479","--","-0.0129","--"]
["21~22","24644.214","--","0.382","0.954","0.0094","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.032","--","--","6.057","--","45.484","--","8.485","--","-0.0125","--"]
["22~23","26728.783","--","0.375","1.031","0.0100","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.374","--","--","6.568","--","45.493","--","8.464","--","-0.0196","--"]
["23~24","27121.476","--","0.443","1.178","0.012","--","--","--","--","--","1.19","3.138","0.032","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.357","--","--","6.664","--","45.492","--","8.44","--","-0.0237","--"]
["平均值","","","0.4848","1.2440","","--","--","--","--","","1.3994","3.2731","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","16.0535","--","--","6.1009","--","45.5311","--","8.6120","--","-0.0246","--"]
["最大值","29064.72","--","0.766","2.162","0.021","--","--","--","--","--","12.488","28.651","0.268","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.883","--","--","7.141","--","46.708","--","9.129","--","-0.0125","--"]
["最小值","22412.214","--","0.337","0.819","0.0082","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.575","--","--","5.505","--","44.214","--","8.233","--","-0.0298","--"]
["日排放总量(吨)","59.585275","--","","","0.0002911","","","","","--","","","0.0007684","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]