{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-03 00:00:00 至 2025-10-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.012","8.45","8.56","8.62","22.374","0","0.005","0","0.006","0","0.0040","0","0","0","0.987","0"]
["01~02时","0.012","8.45","8.54","8.6","19.192","0","0.004","0","0.006","0","0.0021","0","0","0","0.69","0"]
["02~03时","0.008","8.44","8.53","8.6","17.368","0","0.004","0","0.006","0","0.0024","0","0","0","0.668","0"]
["03~04时","0","8.42","8.51","8.58","13.878","0","0.005","0","0.007","0","0.0044","0","0","0","0.586","0"]
["04~05时","0","8.42","8.52","8.58","19.72","0","0.005","0","0.007","0","0.0041","0","0.001","0","0.922","0"]
["05~06时","0","8.43","8.51","8.58","29.957","0","0.006","0","0.008","0","0.0024","0","0.002","0","2.202","0"]
["06~07时","0","8.43","8.5","8.58","29.831","0","0.005","0","0.008","0","0.0026","0","0.001","0","1.949","0"]
["07~08时","0","8.46","8.53","8.62","29.591","0","0.004","0","0.007","0","0.0041","0","0","0","1.003","0"]
["08~09时","0.58","8.53","8.64","8.73","26.375","0.012","0.004","0","0.007","0","0.0038","0","0","0","0.95","0"]
["09~10时","10.945","8.65","8.7","8.75","20.617","0.226","0.005","0","0.008","0","0.0019","0","0","0","0.752","0.008"]
["10~11时","15.255","8.68","8.71","8.74","24.675","0.377","0.005","0","0.009","0","0.0043","0.0001","0","0","0.743","0.011"]
["11~12时","14.292","8.67","8.71","8.74","32.435","0.464","0.005","0","0.011","0","0.019","0.0003","0","0","0.71","0.010"]
["12~13时","3.513","8.63","8.69","8.74","26.933","0.104","0.004","0","0.012","0","0.018","0.0001","0","0","0.693","0.002"]
["13~14时","0.95","8.68","8.71","8.74","16.41","0.016","0.003","0","0.013","0","0.011","0","0","0","0.629","0.001"]
["14~15时","0.462","8.67","8.7","8.74","25.539","0.011","0.003","0","0.013","0","0.01","0","0","0","0.638","0"]
["15~16时","0.261","8.61","8.67","8.73","43","0.011","0.004","0","0.013","0","0.0059","0","0","0","0.673","0"]
["16~17时","0.17","8.61","8.69","8.75","66.625","0.011","0.005","0","0.013","0","0.0056","0","0","0","0.873","0"]
["17~18时","0.128","8.66","8.7","8.75","111.811","0.014","0.008","0","0.014","0","0.0035","0","0","0","1.62","0"]
["18~19时","0.083","8.6","8.69","8.76","81.369","0.007","0.007","0","0.013","0","0.0032","0","0","0","1.499","0"]
["19~20时","0.073","8.55","8.63","8.72","26.858","0.002","0.006","0","0.011","0","0.0013","0","0","0","1.05","0"]
["20~21时","0.033","8.51","8.63","8.69","79.08","0.002","0.006","0","0.010","0","0.0016","0","0","0","1.014","0"]
["21~22时","0.012","8.53","8.63","8.69","172.595","0.002","0.007","0","0.008","0","0.0034","0","0","0","0.883","0"]
["22~23时","0.011","8.56","8.63","8.69","117.396","0.001","0.006","0","0.008","0","0.0034","0","0","0","0.777","0"]
["23~24时","0.011","8.51","8.6","8.66","18.55","0","0.005","0","0.007","0","0.0036","0","0","0","0.379","0"]
["有效日均值","","","8.62","","26.366","","0.005","","0.009","","0.0053","","0","","0.73",""]
["最大值","15.255","8.68","8.71","8.76","172.595","0.464","0.008","0","0.014","0","0.019","0.0003","0.002","0","2.202","0.011"]
["最小值","0","8.42","8.5","8.58","13.878","0","0.003","0","0.006","0","0.0013","0","0","0","0.379","0"]
["总量","46.815","","","","","1.171","","0","","0","","0.0005","","0","","0.031"]