{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-03 00:00:00 至 2025-10-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.715","8.054","8.132","8.176","2.465","0.004","0.010","0","0.03","0","0.0011","0","0.705","0.001"]
["01~02时","1.751","8.159","8.177","8.196","2.4","0.004","0.011","0","0.032","0","0.0006","0","0.217","0"]
["02~03时","77.762","6.435","7.119","8.2","2.435","0.191","0.010","0.001","0.03","0.002","0.0008","0.0001","0.175","0.012"]
["03~04时","121.18","6.452","6.781","7.17","2.5","0.303","0.010","0.001","0.025","0.003","0.0011","0.0001","0.106","0.013"]
["04~05时","42.908","7.06","7.16","7.33","2.217","0.106","0.008","0","0.024","0.001","0.0011","0","0.49","0.007"]
["05~06时","54.286","7.139","7.242","7.488","1.7","0.092","0.007","0","0.023","0.001","0.0012","0.0001","1.067","0.058"]
["06~07时","2.533","7.496","7.766","7.959","1.453","0.004","0.007","0","0.024","0","0.011","0","1.249","0.003"]
["07~08时","2.586","7.954","8.02","8.109","1","0.003","0.006","0","0.026","0","0.027","0.0001","1.526","0.004"]
["08~09时","1.586","8.103","8.14","8.164","1.212","0.002","0.010","0","0.024","0","0.02","0","0.981","0.002"]
["09~10时","38.844","7.551","7.898","8.152","1.6","0.062","0.014","0.001","0.02","0.001","0.01","0.0004","0.148","0.006"]
["10~11时","92.634","6.758","7.46","8.203","1.985","0.205","0.014","0.001","0.02","0.002","0.0083","0.0006","0.148","0.014"]
["11~12时","110.72","7.046","7.525","7.948","2.7","0.299","0.014","0.002","0.02","0.002","0.0046","0.0005","0.148","0.016"]
["12~13时","38.196","7.743","7.927","8.179","2.284","0.099","0.011","0.001","0.02","0.001","0.0038","0.0002","0.388","0.008"]
["13~14时","4.315","8.016","8.154","8.25","1.5","0.006","0.009","0","0.02","0","0.0025","0","0.755","0.003"]
["14~15时","30.652","7.44","7.734","8.026","1.71","0.053","0.008","0","0.021","0.001","0.0021","0.0001","0.504","0.014"]
["15~16时","6.593","7.675","7.965","8.462","2.1","0.014","0.008","0","0.023","0","0.0015","0","0.121","0.001"]
["16~17时","0.387","8.007","8.119","8.344","1.89","0.001","0.008","0","0.026","0","0.0014","0","0.115","0"]
["17~18时","0.302","7.907","7.936","8.009","1.5","0","0.008","0","0.035","0","0.0013","0","0.107","0"]
["18~19时","81.81","6.874","7.712","8.101","1.57","0.133","0.006","0","0.03","0.002","0.0011","0.0001","0.105","0.008"]
["19~20时","74.42","7.917","8.283","8.487","1.7","0.127","0.005","0","0.018","0.001","0.0009","0.0001","0.101","0.008"]
["20~21时","62.784","8.064","8.279","8.435","5.469","0.461","0.005","0","0.019","0.001","0.0007","0","0.104","0.007"]
["21~22时","56.982","8.233","8.275","8.349","11.98","0.683","0.005","0","0.021","0.001","0.0004","0","0.108","0.006"]
["22~23时","27.982","7.977","8.287","8.374","8.763","0.194","0.006","0","0.02","0.001","0.0004","0","0.108","0.003"]
["23~24时","12.01","8.323","8.379","8.406","2.7","0.032","0.006","0","0.017","0","0.0005","0","0.108","0.001"]
["有效日均值","","","7.8534","","2.785","","0.009","","0.024","","0.0044","","0.399",""]
["最大值","121.18","8.323","8.379","8.487","11.98","0.683","0.014","0.002","0.035","0.003","0.027","0.0006","1.526","0.058"]
["最小值","0.302","6.435","6.781","7.17","1","0","0.005","0","0.017","0","0.0004","0","0.101","0"]
["总量","944.9476","","","","","3.077","","0.009","","0.021","","0.0025","","0.194"]