{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-10-03 00:00:00 至 2025-10-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","2762.606","涉及因子无效","0.263","24.63","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.04","3.708","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.868","有效数据不足","有效数据不足","0.426","有效数据不足","26.955","有效数据不足","1.671","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["01~02","2113.537","涉及因子无效","0.241","22.053","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.007","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.027","2.439","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.865","有效数据不足","有效数据不足","0.326","有效数据不足","26.274","有效数据不足","1.653","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","573.832","涉及因子无效","0.232","22.171","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.016","1.557","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.871","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","25.857","有效数据不足","1.62","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["03~04","576.559","涉及因子无效","0.242","22.457","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.012","1.122","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.867","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","25.466","有效数据不足","1.58","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["04~05","582.895","涉及因子无效","0.208","21.111","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.243","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.878","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","25.031","有效数据不足","1.528","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["05~06","611.122","涉及因子无效","0.197","21.841","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.202","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.889","有效数据不足","有效数据不足","0.093","有效数据不足","24.512","有效数据不足","1.45","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","590.61","涉及因子无效","0.207","27.351","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.068","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.906","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","24.412","有效数据不足","1.426","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","665.088","涉及因子无效","0.272","44.306","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.065","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.924","有效数据不足","有效数据不足","0.102","有效数据不足","25.712","有效数据不足","1.564","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","1861.42","涉及因子无效","0.424","83.269","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.179","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.937","有效数据不足","有效数据不足","0.289","有效数据不足","27.772","有效数据不足","1.663","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","1979.053","涉及因子无效","0.494","95.883","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.022","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.936","有效数据不足","有效数据不足","0.308","有效数据不足","29.942","有效数据不足","1.74","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["10~11","4151.933","涉及因子无效","0.53","97.429","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.189","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.933","有效数据不足","有效数据不足","0.653","有效数据不足","31.963","有效数据不足","1.74","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["11~12","5077.32","涉及因子无效","0.575","92.495","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.444","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.923","有效数据不足","有效数据不足","0.8","有效数据不足","32.941","有效数据不足","1.718","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["12~13","1260.045","涉及因子无效","0.711","79.273","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.023","2.59","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.889","有效数据不足","有效数据不足","0.199","有效数据不足","33.861","有效数据不足","1.749","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["13~14","869.335","涉及因子无效","0.625","57.345","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.032","2.954","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.865","有效数据不足","有效数据不足","0.138","有效数据不足","34.733","有效数据不足","1.776","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["14~15","525.159","涉及因子无效","0.646","50.249","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.058","4.528","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.841","有效数据不足","有效数据不足","0.083","有效数据不足","35.326","有效数据不足","1.777","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["15~16","496.493","涉及因子无效","0.628","44.335","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.101","7.093","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.825","有效数据不足","有效数据不足","0.079","有效数据不足","36.418","有效数据不足","1.796","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["16~17","490.896","涉及因子无效","0.549","37.215","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.152","10.302","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.818","有效数据不足","有效数据不足","0.078","有效数据不足","36.812","有效数据不足","1.807","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["17~18","491.24","涉及因子无效","0.436","30.081","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.235","16.251","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.821","有效数据不足","有效数据不足","0.078","有效数据不足","36.352","有效数据不足","1.862","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["18~19","2868.961","涉及因子无效","0.358","26.012","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.168","12.206","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.83","有效数据不足","有效数据不足","0.454","有效数据不足","33.989","有效数据不足","1.943","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["19~20","3124.259","涉及因子无效","0.356","30.17","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.171","14.496","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.854","有效数据不足","有效数据不足","0.492","有效数据不足","32.206","有效数据不足","1.877","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["20~21","1527.423","涉及因子无效","0.329","33.018","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.135","13.582","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.877","有效数据不足","有效数据不足","0.239","有效数据不足","30.685","有效数据不足","1.813","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["21~22","646.432","涉及因子无效","0.306","32.317","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.065","6.852","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.883","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","29.644","有效数据不足","1.803","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["22~23","2599.023","涉及因子无效","0.259","31.51","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.08","9.689","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.898","有效数据不足","有效数据不足","0.403","有效数据不足","28.765","有效数据不足","1.637","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["23~24","7310.086","涉及因子无效","0.269","50.52","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.042","7.912","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.934","有效数据不足","有效数据不足","1.133","有效数据不足","28.204","有效数据不足","1.621","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["平均值","","","0.39","40.326","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","0","0","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","0.057","5.892","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","20.881","有效数据不足","--","0.285","有效数据不足","30.16","有效数据不足","1.701","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["最大值","7310.086","--","0.711","97.429","0.003","--","--","--","--","--","0","0.007","0","--","--","--","--","--","0.235","16.251","0.001","--","--","--","--","--","20.937","--","--","1.133","--","36.812","--","1.943","--","0.009","--"]
["最小值","490.896","--","0.197","21.111","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0.022","0","--","--","--","--","--","20.818","--","--","0.078","--","24.412","--","1.426","--","0.004","--"]
["日排放总量(吨)","4.3755327","--","","","0.000017","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000002","","","","","--","","","","","","","","","","",""]