{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-03 00:00:00 至 2025-10-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","39911.843","--","3.366","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0.894","0.035","--","--","--","20.504","--","--","5.517","--","29.734","--","3.364","--","0.063","--"]
["01~02","39802.363","--","3.537","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","0.814","0.032","--","--","--","20.5","--","--","5.501","--","29.556","--","3.347","--","0.063","--"]
["02~03","40128.187","--","3.419","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0.778","0.031","--","--","--","20.502","--","--","5.546","--","29.23","--","3.277","--","0.064","--"]
["03~04","40857.14","--","3.341","0.136","--","--","--","0","0","--","--","--","0.874","0.035","--","--","--","20.495","--","--","5.647","--","28.383","--","3.27","--","0.066","--"]
["04~05","40979.925","--","3.4","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0.808","0.033","--","--","--","20.502","--","--","5.664","--","28.536","--","3.214","--","0.067","--"]
["05~06","40021.757","--","3.335","0.133","--","--","--","0","0","--","--","--","0.861","0.034","--","--","--","20.518","--","--","5.531","--","28.979","--","3.164","--","0.064","--"]
["06~07","41116.668","--","3.314","0.136","--","--","--","0","0","--","--","--","0.819","0.033","--","--","--","20.537","--","--","5.682","--","28.987","--","3.19","--","0.067","--"]
["07~08","40281.691","--","3.344","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0.92","0.037","--","--","--","20.549","--","--","5.568","--","29.406","--","3.224","--","0.064","--"]
["08~09","39152.734","--","3.398","0.133","--","--","--","0","0","--","--","--","0.868","0.033","--","--","--","20.555","--","--","5.412","--","29.851","--","3.306","--","0.061","--"]
["09~10","40835.402","--","3.23","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","0.842","0.034","--","--","--","20.558","--","--","5.644","--","30.876","--","3.383","--","0.066","--"]
["10~11","40979.293","--","3.285","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0.834","0.034","--","--","--","20.556","--","--","5.664","--","31.857","--","3.463","--","0.066","--"]
["11~12","40134.91","--","3.306","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","0.833","0.033","--","--","--","20.541","--","--","5.547","--","31.965","--","3.475","--","0.063","--"]
["12~13","40184.968","--","3.353","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0.848","0.034","--","--","--","20.518","--","--","5.553","--","32.374","--","3.487","--","0.063","--"]
["13~14","38791.578","--","3.482","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0.823","0.032","--","--","--","20.498","--","--","5.362","--","32.691","--","3.563","--","0.059","--"]
["14~15","38768.75","--","3.559","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0.848","0.032","--","--","--","20.482","--","--","5.359","--","33.167","--","3.566","--","0.059","--"]
["15~16","38975.531","--","3.724","0.144","--","--","--","0","0","--","--","--","0.885","0.034","--","--","--","20.465","--","--","5.387","--","33.145","--","3.568","--","0.059","--"]
["16~17","37666.812","--","3.613","0.136","--","--","--","0","0","--","--","--","0.901","0.033","--","--","--","20.465","--","--","5.205","--","33.227","--","3.598","--","0.055","--"]
["17~18","38775.589","--","3.527","0.136","--","--","--","0","0","--","--","--","0.95","0.036","--","--","--","20.464","--","--","5.36","--","33.236","--","3.609","--","0.059","--"]
["18~19","40665.312","--","3.393","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0.972","0.039","--","--","--","20.477","--","--","5.621","--","32.002","--","3.527","--","0.065","--"]
["19~20","41491.597","--","3.491","0.144","--","--","--","0","0","--","--","--","0.949","0.039","--","--","--","20.493","--","--","5.735","--","31.285","--","3.439","--","0.068","--"]
["20~21","41351.625","--","3.41","0.141","--","--","--","0","0","--","--","--","0.904","0.037","--","--","--","20.509","--","--","5.715","--","31.307","--","3.404","--","0.067","--"]
["21~22","42356.945","--","3.287","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0.945","0.04","--","--","--","20.523","--","--","5.855","--","30.552","--","3.383","--","0.071","--"]
["22~23","42309.179","--","3.295","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0.908","0.038","--","--","--","20.532","--","--","5.848","--","30.048","--","3.321","--","0.071","--"]
["23~24","41899.847","--","3.37","0.141","--","--","--","0","0","--","--","--","0.924","0.038","--","--","--","20.527","--","--","5.79","--","29.717","--","3.315","--","0.07","--"]
["平均值","","","3.4079","","--","--","","0","","--","--","","0.8757","","--","--","","20.5117","--","--","5.5719","--","30.8385","--","3.3945","--","0.0646","--"]
["最大值","42356.945","--","3.724","0.144","--","--","--","0","0","--","--","--","0.972","0.04","--","--","--","20.558","--","--","5.855","--","33.236","--","3.609","--","0.071","--"]
["最小值","37666.812","--","3.23","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","0.778","0.031","--","--","--","20.464","--","--","5.205","--","28.383","--","3.164","--","0.055","--"]
["日排放总量(吨)","96.74396875","--","","0.0032931","","","--","","0","","","--","","0.0008473","","","--","","","","","","","","","","",""]