{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-03 00:00:00 至 2025-10-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32398.4","--","3.5","6.31","0.11","--","--","--","--","--","3.89","6.98","0.13","--","--","--","--","--","1.2","2.12","0.04","--","--","--","--","--","14.12","--","--","2.1","--","37.18","--","16.58","--","-0.025","--"]
["01~02","31531.24","--","3.64","6.42","0.11","--","--","--","--","--","1.5","2.66","0.05","--","--","--","--","--","2.43","4.38","0.08","--","--","--","--","--","13.99","--","--","2.04","--","37.41","--","16.56","--","-0.027","--"]
["02~03","31169.8","--","3.17","5.27","0.1","--","--","--","--","--","2.81","4.63","0.09","--","--","--","--","--","1.62","2.66","0.05","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.03","--","38.06","--","16.65","--","-0.033","--"]
["03~04","30813.73","--","4.22","7.18","0.13","--","--","--","--","--","2.68","4.48","0.08","--","--","--","--","--","7.9","13.4","0.24","--","--","--","--","--","13.75","--","--","2.01","--","38.8","--","16.87","--","-0.037","--"]
["04~05","31719.19","--","3.41","5.51","0.11","--","--","--","--","--","1.69","2.72","0.05","--","--","--","--","--","0.57","0.93","0.02","--","--","--","--","--","13.34","--","--","2.07","--","38.89","--","16.84","--","-0.030","--"]
["05~06","31975.62","--","3.97","6.73","0.13","--","--","--","--","--","4.24","7.1","0.14","--","--","--","--","--","7.58","13.29","0.24","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.1","--","39.14","--","16.96","--","-0.035","--"]
["06~07","31984.85","--","3.27","5.32","0.1","--","--","--","--","--","3.24","5.25","0.1","--","--","--","--","--","1.68","2.76","0.05","--","--","--","--","--","13.39","--","--","2.09","--","39.05","--","16.88","--","-0.030","--"]
["07~08","30932.99","--","3.56","5.99","0.11","--","--","--","--","--","6.57","10.93","0.2","--","--","--","--","--","3.85","6.44","0.12","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.03","--","39.51","--","17.03","--","-0.027","--"]
["08~09","31639.58","--","3.79","6.22","0.12","--","--","--","--","--","14.57","23.97","0.46","--","--","--","--","--","1.38","2.26","0.04","--","--","--","--","--","13.47","--","--","2.07","--","39.26","--","16.94","--","-0.023","--"]
["09~10","32842.43","--","4.2","7.31","0.14","--","--","--","--","--","19.21","33.1","0.63","--","--","--","--","--","1.86","3.15","0.06","--","--","--","--","--","13.89","--","--","2.16","--","39.65","--","17.06","--","-0.021","--"]
["10~11","32832.68","--","4.93","8.32","0.16","--","--","--","--","--","45.3","76.73","1.49","--","--","--","--","--","3.42","5.89","0.11","--","--","--","--","--","13.63","--","--","2.17","--","40.44","--","17.22","--","-0.019","--"]
["11~12","33577.65","--","4.52","7.96","0.15","--","--","--","--","--","8.88","15.21","0.29","--","--","--","--","--","3.43","6.03","0.11","--","--","--","--","--","13.96","--","--","2.21","--","40.37","--","17.2","--","-0.018","--"]
["12~13","32965.07","--","5.5","9.44","0.18","--","--","--","--","--","0.54","0.94","0.02","--","--","--","--","--","2.43","4.17","0.08","--","--","--","--","--","13.81","--","--","2.17","--","39.73","--","17.11","--","-0.021","--"]
["13~14","31889.54","--","5.3","9.21","0.17","--","--","--","--","--","0.48","0.82","0.02","--","--","--","--","--","1.97","3.43","0.06","--","--","--","--","--","13.88","--","--","2.1","--","40.37","--","17.25","--","-0.019","--"]
["14~15","32155.97","--","5.79","10.09","0.19","--","--","--","--","--","0.83","1.44","0.03","--","--","--","--","--","2","3.44","0.06","--","--","--","--","--","13.91","--","--","2.13","--","40.96","--","17.4","--","-0.021","--"]
["15~16","32182.89","--","5.14","8.8","0.17","--","--","--","--","--","0.59","1","0.02","--","--","--","--","--","1.83","3.15","0.06","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.13","--","40.97","--","17.45","--","-0.018","--"]
["16~17","31424.2","--","9.97","16.71","0.31","--","--","--","--","--","0.99","1.67","0.03","--","--","--","--","--","10.01","17.28","0.31","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.08","--","40.98","--","17.49","--","-0.020","--"]
["17~18","30917.78","--","4.36","7.44","0.13","--","--","--","--","--","0.68","1.17","0.02","--","--","--","--","--","3.19","5.47","0.1","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.04","--","39.92","--","17.3","--","-0.017","--"]
["18~19","32609.13","--","3.77","6.39","0.12","--","--","--","--","--","7.55","12.72","0.25","--","--","--","--","--","2.74","4.65","0.09","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.15","--","39.6","--","17.2","--","-0.023","--"]
["19~20","32506.47","--","4.08","7.31","0.13","--","--","--","--","--","17.78","31.81","0.58","--","--","--","--","--","0.9","1.61","0.03","--","--","--","--","--","14.09","--","--","2.14","--","39.83","--","17.25","--","-0.025","--"]
["20~21","31847.53","--","5.07","8.9","0.16","--","--","--","--","--","9.64","17.08","0.31","--","--","--","--","--","1.98","3.52","0.06","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.1","--","40.12","--","17.32","--","-0.025","--"]
["21~22","30470.2","--","4.19","7.41","0.13","--","--","--","--","--","6.23","10.99","0.19","--","--","--","--","--","0.66","1.17","0.02","--","--","--","--","--","14","--","--","2.01","--","40","--","17.34","--","-0.017","--"]
["22~23","30332.21","--","4.27","7.55","0.13","--","--","--","--","--","24.89","43.53","0.75","--","--","--","--","--","1.54","2.73","0.05","--","--","--","--","--","14.02","--","--","2","--","40.12","--","17.36","--","-0.027","--"]
["23~24","30197.08","--","4.08","7.44","0.12","--","--","--","--","--","3.24","5.92","0.1","--","--","--","--","--","0.27","0.49","0.01","--","--","--","--","--","14.22","--","--","1.99","--","40.06","--","17.39","--","-0.023","--"]
["平均值","","","4.49","7.72","","--","--","--","--","","7.84","13.45","","--","--","--","--","","2.77","4.77","","--","--","--","--","","13.80","--","--","2.09","--","39.60","--","17.11","--","-0.024","--"]
["最大值","33577.65","--","9.97","16.71","0.31","--","--","--","--","--","45.3","76.73","1.49","--","--","--","--","--","10.01","17.28","0.31","--","--","--","--","--","14.22","--","--","2.21","--","40.98","--","17.49","--","-0.017","--"]
["最小值","30197.08","--","3.17","5.27","0.1","--","--","--","--","--","0.48","0.82","0.02","--","--","--","--","--","0.27","0.49","0.01","--","--","--","--","--","13.34","--","--","1.99","--","37.18","--","16.56","--","-0.037","--"]
["日排放总量(吨)","76.291625","--","","","0.00343","","","","","--","","","0.00601","","","","","--","","","0.0021","","","","","--","","","","","","","","","","",""]