{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-05 00:00:00 至 2025-10-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","8.6","8.7","8.8","8.631","0","0.003","0","0.007","0","0.0023","0","0","0","0.417","0"]
["01~02时","0","8.58","8.68","8.76","7.346","0","0.006","0","0.008","0","0.0021","0","0","0","0.648","0"]
["02~03时","0","8.54","8.65","8.75","8.634","0","0.005","0","0.008","0","0.0023","0","0","0","0.546","0"]
["03~04时","0","8.53","8.63","8.71","12.236","0","0.003","0","0.008","0","0.0037","0","0","0","0.166","0"]
["04~05时","0","8.5","8.63","8.73","15.077","0","0.004","0","0.008","0","0.0036","0","0","0","0.249","0"]
["05~06时","0","8.52","8.6","8.68","23.023","0","0.007","0","0.007","0","0.0025","0","0","0","0.562","0"]
["06~07时","0","8.45","8.55","8.65","19.588","0","0.005","0","0.007","0","0.0025","0","0","0","0.535","0"]
["07~08时","0","8.43","8.53","8.59","9.98","0","0.003","0","0.007","0","0.0022","0","0","0","0.436","0"]
["08~09时","0","8.43","8.61","8.77","11.943","0","0.004","0","0.007","0","0.0024","0","0","0","0.453","0"]
["09~10时","0","8.59","8.77","8.86","17.433","0","0.005","0","0.008","0","0.0041","0","0","0","0.521","0"]
["10~11时","6.23","8.78","8.85","8.9","18.004","0.116","0.006","0","0.009","0","0.0063","0.0001","0","0","0.816","0.007"]
["11~12时","14.352","8.79","8.83","8.87","19.601","0.281","0.008","0","0.013","0","0.02","0.0003","0","0","1.919","0.028"]
["12~13时","14.332","8.79","8.84","8.88","24.418","0.346","0.007","0","0.013","0","0.018","0.0003","0","0","1.873","0.027"]
["13~14时","9.634","8.79","8.84","8.88","37.894","0.365","0.007","0","0.012","0","0.0091","0.0001","0","0","1.698","0.016"]
["14~15时","7.959","8.81","8.86","8.9","37.749","0.301","0.005","0","0.012","0","0.0085","0.0001","0","0","1.567","0.013"]
["15~16时","2.355","8.75","8.84","8.89","37.373","0.088","0.002","0","0.010","0","0.0043","0","0","0","1.067","0.003"]
["16~17时","0.78","8.78","8.86","8.91","31.521","0.026","0.003","0","0.010","0","0.0040","0","0","0","0.874","0.001"]
["17~18时","0.411","8.74","8.83","8.9","15.152","0.006","0.004","0","0.011","0","0.0018","0","0","0","0.148","0"]
["18~19时","0.237","8.77","8.85","8.92","24.748","0.005","0.003","0","0.010","0","0.0017","0","0","0","0.135","0"]
["19~20时","0.159","8.8","8.86","8.92","49.696","0.008","0.002","0","0.010","0","0.0009","0","0","0","0.086","0"]
["20~21时","0.122","8.72","8.84","8.91","49.973","0.006","0.002","0","0.010","0","0.0010","0","0","0","0.29","0"]
["21~22时","0.075","8.73","8.81","8.88","50.639","0.004","0.002","0","0.010","0","0.0013","0","0","0","1.067","0"]
["22~23时","0.07","8.68","8.78","8.86","49.407","0.003","0.002","0","0.009","0","0.0013","0","0","0","0.963","0"]
["23~24时","0.053","8.69","8.77","8.83","45.281","0.002","0.001","0","0.007","0","0.0014","0","0","0","0.565","0"]
["有效日均值","","","8.75","","26.056","","0.004","","0.009","","0.0045","","0","","0.733",""]
["最大值","14.352","8.81","8.86","8.92","50.639","0.365","0.008","0","0.013","0","0.02","0.0003","0","0","1.919","0.028"]
["最小值","0","8.43","8.53","8.59","7.346","0","0.001","0","0.007","0","0.0009","0","0","0","0.086","0"]
["总量","56.770","","","","","1.558","","0","","0.001","","0.0008","","0","","0.094"]