{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-05 00:00:00 至 2025-10-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33530.05","--","17.03","0.58","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","1","0.03","--","--","--","20.5","--","--","7.49","--","31.16","--","5.11","--","-0.051","--"]
["01~02","36247.9","--","8.39","0.3","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","20.53","--","--","8.07","--","30.56","--","4.95","--","-0.049","--"]
["02~03","35154.04","--","18.55","0.65","--","--","--","0.14","0","--","--","--","0.99","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.81","--","30.21","--","4.87","--","-0.050","--"]
["03~04","33936.79","--","9.33","0.31","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","1.01","0.03","--","--","--","20.44","--","--","7.55","--","30.47","--","4.92","--","-0.051","--"]
["04~05","33425.21","--","19.8","0.66","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","1.08","0.04","--","--","--","20.49","--","--","7.46","--","30.28","--","5.31","--","-0.051","--"]
["05~06","33121.83","--","10.94","0.35","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","0.96","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.38","--","30.46","--","5","--","-0.052","--"]
["06~07","34501.21","--","17.78","0.61","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.98","0.03","--","--","--","20.58","--","--","7.66","--","30.14","--","4.88","--","-0.049","--"]
["07~08","33098.91","--","9.01","0.3","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","1.01","0.03","--","--","--","20.58","--","--","7.35","--","29.94","--","4.86","--","-0.050","--"]
["08~09","34748.67","--","16.64","0.58","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.99","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.7","--","29.66","--","4.82","--","-0.047","--"]
["09~10","33369.25","--","10.74","0.36","--","--","--","19.28","0.64","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","20.57","--","--","7.45","--","30.81","--","5.19","--","-0.042","--"]
["10~11","32989.78","--","21.46","0.71","--","--","--","29.91","0.99","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.56","--","--","7.4","--","31.45","--","5.42","--","-0.040","--"]
["11~12","33428.77","--","9.42","0.31","--","--","--","2.17","0.07","--","--","--","0.94","0.03","--","--","--","20.6","--","--","7.5","--","31.64","--","5.39","--","-0.042","--"]
["12~13","33308.62","--","22.77","0.76","--","--","--","0.91","0.03","--","--","--","0.99","0.03","--","--","--","20.54","--","--","7.49","--","31.99","--","5.45","--","-0.040","--"]
["13~14","34778.38","--","9.64","0.33","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","1.11","0.04","--","--","--","20.49","--","--","7.81","--","31.88","--","5.39","--","-0.040","--"]
["14~15","32869.82","--","21.93","0.72","--","--","--","0.38","0.01","--","--","--","1.13","0.04","--","--","--","20.48","--","--","7.38","--","31.86","--","5.37","--","-0.036","--"]
["15~16","33095.32","--","10.06","0.33","--","--","--","0.14","0","--","--","--","1.11","0.04","--","--","--","20.48","--","--","7.43","--","31.97","--","5.36","--","-0.039","--"]
["16~17","33124.42","--","21.56","0.71","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","1.14","0.04","--","--","--","20.45","--","--","7.43","--","31.8","--","5.32","--","-0.039","--"]
["17~18","32868.32","--","9.85","0.32","--","--","--","0.14","0","--","--","--","1.17","0.04","--","--","--","20.51","--","--","7.37","--","31.71","--","5.28","--","-0.040","--"]
["18~19","31141.23","--","20.49","0.63","--","--","--","0.11","0","--","--","--","1.19","0.04","--","--","--","20.44","--","--","6.93","--","30.43","--","4.95","--","-0.039","--"]
["19~20","31420.7","--","11.35","0.35","--","--","--","11.84","0.38","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","20.54","--","--","7.02","--","31","--","5.09","--","-0.039","--"]
["20~21","33380.97","--","18.46","0.62","--","--","--","25.83","0.86","--","--","--","0.62","0.02","--","--","--","20.55","--","--","7.44","--","30.61","--","5","--","-0.044","--"]
["21~22","33114.89","--","12.07","0.4","--","--","--","3.11","0.1","--","--","--","1.07","0.04","--","--","--","20.57","--","--","7.37","--","30.49","--","4.97","--","-0.045","--"]
["22~23","33363.57","--","9.62","0.32","--","--","--","0.44","0.01","--","--","--","1.17","0.04","--","--","--","20.56","--","--","7.42","--","30.28","--","4.92","--","-0.048","--"]
["23~24","31982.34","--","21.8","0.69","--","--","--","0.54","0.02","--","--","--","1.17","0.04","--","--","--","20.52","--","--","7.1","--","30.04","--","4.86","--","-0.044","--"]
["平均值","","","14.95","","--","--","","4.05","","--","--","","0.98","","--","--","","20.52","--","--","7.46","--","30.87","--","5.11","--","-0.045","--"]
["最大值","36247.9","--","22.77","0.76","--","--","--","29.91","0.99","--","--","--","1.19","0.04","--","--","--","20.6","--","--","8.07","--","31.99","--","5.45","--","-0.036","--"]
["最小值","31141.23","--","8.39","0.3","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","20.44","--","--","6.93","--","29.66","--","4.82","--","-0.052","--"]
["日排放总量(吨)","80.2001","--","","0.01192","","","--","","0.00322","","","--","","0.00079","","","--","","","","","","","","","","",""]