{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-05 00:00:00 至 2025-10-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41876.125","--","3.225","3.225","0.135","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.856","0.855","0.035","--","--","--","--","--","20.482","--","--","5.787","--","29.938","--","3.302","--","0.069","--"]
["01~02","42637.402","--","3.191","3.191","0.136","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.894","0.894","0.038","--","--","--","--","--","20.477","--","--","5.893","--","29.761","--","3.249","--","0.072","--"]
["02~03","42415.296","--","3.203","3.203","0.135","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.922","0.922","0.039","--","--","--","--","--","20.48","--","--","5.862","--","29.552","--","3.255","--","0.071","--"]
["03~04","41141.414","--","3.348","3.348","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.864","0.864","0.035","--","--","--","--","--","20.472","--","--","5.687","--","29.469","--","3.228","--","0.067","--"]
["04~05","42954.972","--","3.198","3.198","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.904","0.904","0.038","--","--","--","--","--","20.476","--","--","5.936","--","28.986","--","3.234","--","0.073","--"]
["05~06","43579.894","--","3.02","3.02","0.131","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.839","0.839","0.036","--","--","--","--","--","20.49","--","--","6.024","--","28.154","--","3.197","--","0.075","--"]
["06~07","41999.835","--","3.339","3.339","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.838","0.839","0.035","--","--","--","--","--","20.495","--","--","5.805","--","28.483","--","3.13","--","0.07","--"]
["07~08","39546.793","--","3.413","3.413","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.702","0.702","0.027","--","--","--","--","--","20.498","--","--","5.466","--","29.454","--","3.19","--","0.062","--"]
["08~09","38321.21","--","3.487","3.487","0.133","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.858","0.858","0.032","--","--","--","--","--","20.508","--","--","5.296","--","30.312","--","3.23","--","0.059","--"]
["09~10","37843.832","--","3.553","3.553","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.864","0.864","0.032","--","--","--","--","--","20.523","--","--","5.232","--","31.253","--","3.41","--","0.057","--"]
["10~11","37536.449","--","3.518","3.518","0.132","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.865","0.865","0.032","--","--","--","--","--","20.517","--","--","5.188","--","32.305","--","3.525","--","0.055","--"]
["11~12","30668.605","--","3.625","3.625","0.111","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.852","0.852","0.026","--","--","--","--","--","20.505","--","--","4.237","--","32.577","--","3.607","--","0.038","--"]
["12~13","30278.109","--","3.628","3.628","0.109","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.926","0.925","0.028","--","--","--","--","--","20.487","--","--","4.185","--","32.458","--","3.711","--","0.037","--"]
["13~14","38418.109","--","3.328","3.328","0.127","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.915","0.916","0.035","--","--","--","--","--","20.472","--","--","5.311","--","32.065","--","3.698","--","0.058","--"]
["14~15","39719.128","--","3.464","3.464","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.93","0.93","0.036","--","--","--","--","--","20.454","--","--","5.489","--","32.547","--","3.669","--","0.062","--"]
["15~16","38565.488","--","3.548","3.548","0.136","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.956","0.956","0.036","--","--","--","--","--","20.441","--","--","5.329","--","33.076","--","3.671","--","0.058","--"]
["16~17","36485.316","--","3.551","3.551","0.129","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.941","0.941","0.034","--","--","--","--","--","20.434","--","--","5.043","--","33.084","--","3.661","--","0.052","--"]
["17~18","38405.765","--","3.392","3.392","0.13","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.905","0.905","0.034","--","--","--","--","--","20.437","--","--","5.308","--","32.548","--","3.601","--","0.058","--"]
["18~19","40244.585","--","3.258","3.258","0.131","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.978","0.978","0.039","--","--","--","--","--","20.442","--","--","5.562","--","31.245","--","3.516","--","0.064","--"]
["19~20","39609.328","--","3.486","3.486","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.921","0.921","0.036","--","--","--","--","--","20.447","--","--","5.474","--","30.858","--","3.491","--","0.062","--"]
["20~21","39915.332","--","3.349","3.349","0.133","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.92","0.92","0.036","--","--","--","--","--","20.469","--","--","5.517","--","30.426","--","3.471","--","0.063","--"]
["21~22","40130.433","--","3.337","3.337","0.133","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.888","0.888","0.035","--","--","--","--","--","20.472","--","--","5.547","--","29.708","--","3.412","--","0.064","--"]
["22~23","40769.585","--","3.479","3.479","0.141","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.923","0.923","0.037","--","--","--","--","--","20.471","--","--","5.634","--","29.509","--","3.389","--","0.066","--"]
["23~24","39900.71","--","3.478","3.478","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.928","0.928","0.037","--","--","--","--","--","20.473","--","--","5.515","--","29.514","--","3.39","--","0.063","--"]
["平均值","","","3.3928","3.3928","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.8917","0.8917","","--","--","--","--","","20.4764","--","--","5.4309","--","30.7206","--","3.4270","--","0.0619","--"]
["最大值","43579.894","--","3.628","3.628","0.141","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.978","0.978","0.039","--","--","--","--","--","20.523","--","--","6.024","--","33.084","--","3.711","--","0.075","--"]
["最小值","30278.109","--","3.02","3.02","0.109","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.702","0.702","0.026","--","--","--","--","--","20.434","--","--","4.185","--","28.154","--","3.13","--","0.037","--"]
["日排放总量(吨)","94.2963625","--","","","0.0031878","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.0008404","","","","","--","","","","","","","","","","",""]